温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目

招标文件

招标编号：温交易[2014]156号

招   标   人：温县公安局

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

日        期： 二〇一四年九月

目    录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目	- 5 -

1.总则	- 7 -

2、 招标文件	- 8 -

3、投标文件	- 9 -

4.投标	- 11 -

5.开标	- 12 -

6.评标	- 12 -

7.合同授予	- 14 -

8．行贿犯罪查询记录	- 14 -

9. 需要补充的其他内容	- 14 -

第三章  货物技术规格要求及清单	- 15 -

二、技术要求	- 20 -

1、招标范围	- 20 -

第四章   合同签订及条款	- 24 -

1.合同签订	- 24 -

2.合同一般条款	- 24 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 26 -

第六章  投标文件格式	- 28 -

一、投 标 函	- 30 -

三、开标一览表	- 32 -

第六章   评标标准	- 49 -

# 第一章 招标公告

温县公安局关于温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目的

招标公告

河南卓越工程管理有限公司受温县公安局的委托就温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的单位参加投标。
     1、采购项目名称：温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目

2、采购编号：温交易【2014】156 号

3、采购项目简要说明：3台电梯的采购及安装（1部到达11层，两部到达12层）。

4、供应商资质要求：

4.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

4.2投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；为电梯制造商或其授权的代理商；

4.3营业执照在有效的经营范围内，投标人若为制造商应具有特种设备（乘客电梯）A级制造许可证和特种设备安装、维修A级许可证；投标人若为代理商应具备国家相关质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级以上（含B级）或电梯工程专业承包二级以上（含二级）资质。若经销商安装：经销商须具有特种设备（乘客电梯）安装、维修许可证不低于B级的资质；若由厂家自行安装的，生产厂家须具有特种设备安装维修A级许可证的资质并由厂家出具厂家安装承诺书。

4.4本工程的电梯安装负责人须具有电梯安装上岗证或具有机电专业贰级及以上注册建造师资格；

4.5投标人所投产品为一线产品，如日立、通力、三菱、奥的斯（排名不分先后）等同档次品牌，并不限于以上品牌。

4.6投标人须具有2011年以来类似工程业绩（单项中标价在100万及以上）以合同签订日期为准，需提供中标通知书和合同原件。

4.7开标时须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

4.8同一品牌电梯只允许一家代理商参加投标。在河南省范围内有固定的售后服务机构

5、报名须知
    本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。
    6、报名时间
    2014年月日—2014年月日（节假日除外）
    7、招标文件的下载
    7.1、2014年月日—2014年月日，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；
    7.2、通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

8、投标文件的递交
    8.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2014 年月  日时 00 分，地点为温县公共资源交易中心三楼开标厅。
    8.2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

9、发布公告的媒介
     本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

10、其他
    投标保证金的形式：网上在线支付
    投标保证金的金额：投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥20000元） ，

递交时间：详见招标文件，以系统确认为准。
    具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

11、联系方式
 招 标 人：温县公安局

联系人：张先生        电 话：18339133639

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

联系人：杨先生        电 话：13782665202

监督单位: 温县政府采购管理办公室          电   话：0391—6197778

2014年  月  日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县公安局 地 址：温县 联系人：张先生 电 话：18339133639 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南卓越工程管理有限公司 地 址：郑州市金水东路49号 联系人：杨先生 电 话：13782665202 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | - 温县公安局业务技术用房电梯采购与安装项目 |
|  |  | 温交易【2014】 156 号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 110万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 中央资金+地方财政 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 3台电梯。包括电梯的设计、制造、运输（含装卸）、仓储、安装、调试、验收、两年免费质保及维保、培训及其它相关服务 |
| 1.3.2 | 供货期 | 自业主通知30 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 合格投标人 | 1、投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；为电梯制造商或其授权的代理商； 3. 制造商注具有特种设备（乘客电梯）A级制造许可证和特种设备安装、维修A级许可证， 投标人为代理商的应具备国家相关质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级以上（含B级）或电梯工程专业承包二级以上（含二级）资质，若经销商安装：经销商须具有特种设备（乘客电梯）安装、维修许可证不低于B级的资质；若由厂家自行安装的，生产厂家须具有特种设备安装维修A级许可证的资质并由厂家出具厂家安装承诺书。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 不需要 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间2014年 月 日 时 00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：贰万元整 。 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2014年 月 日16时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.6 | 财务状况 | / |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.11 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 招标人代表1人，技术、经济等专家4人，共5人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10% 中标单位签订合同前需向招标人缴纳履约担保。 |
| 8 | 行贿犯罪查询记录 | 开标时须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）见第三章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；为电梯制造商或其授权的代理商；

（2）营业执照在有效的经营范围内。

（3）投标人应具备的资质条件：见投标人须知前附表。

（4）本工程的电梯安装负责人须具有电梯安装上岗证或具有机电专业贰级及以上注册建造师资格；

（5）在河南省范围内须有良好的业绩和售后服务机构；有较佳的制造、安装和售后服务信誉。

（6）至少完成过1项电梯速度达到1.5m/s或以上，且楼层数12层或以上的楼宇电梯安装项目；

（7）每一个电梯品牌只允许一个单位进行投标（招标人只接受先报名的品牌代表单位）；

（8）投标人如为代理商必须取得该品牌产品制造商对该项目的授权书；

（9）与采购人、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

1.4  联合体投标（不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 2、 招标文件

2.1 招标文件的组成

采购文件由下述部分组成

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   货物需求及技术规格要求

第四章   合同签订及条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标标准

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以网上公告形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3、投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）开标一览表

（4）投标保证金证明

（5）法定代表人身份证明

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人资格证明

（8）技术文件：技术参数和商务偏差表

（9） 投标人认为应提供的资料

（10）《行贿犯罪档案查询结果告知函》

（11）售后服务及优惠承诺

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.3.5投标人应对所投项目进行总报价，本工程的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含报建、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、运输保险、装卸、各种报建报装手续、专业机构的验收、培训辅导、两年期的免费质保及维保售后服务、全额含税发票（分设备票和工程安装票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。本工程的投标报价必须包含电梯中标人向土建总承包单位交纳的配合服务费。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，采购项目经验收合格后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1、投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见招标文件要求。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章和法定代表人印章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明招标文件编号、项目名称、包件名称、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指投标文件截止日期及时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 参加开标会议的投标人的法定代表人须带本人身份证或委托代理人应携带参加开标会议的授权委托书及本人身份证原件，以及相关证件 、业绩证明等资料的原件。

5.3投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由唱标人按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表1人，有关技术、经济等方面的专家4人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第六章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

6.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第四章“合同条款”约定执行。

- 8．行贿犯罪查询记录

若开标时要求须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录的，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 第三章  货物技术规格要求及清单

一、技术规格

（一）总则

1. 说 明

本总则是招标文件的重要组成部分，投标人所提供的设备、服务应符合本总则的要求。

1.1 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于技术规格以及其他条件不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。

1.2本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.3本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4买方保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与买方另行商定。

1.5投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

2．所遵循的标准和质量保证

2.1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对其质量保证体系做出说明。

2.2投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

2.3投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.4投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3. 主要技术参数和要求

3.1投标人所提供的货物技术规格应符合每个品目的技术规格和要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求中的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

4．技术文件要求

4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料。

4.2卖方应按每台设备给买方提供一套所提供产品的全套技术资料，随货物包装发运。

5．技术服务

5.1买方有权对产品进行发货前的检验，卖方可酌情邀请买方人员（2人）到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。卖方应为买方进行上述检查提供便利的条件，其费用由卖方承担。

5.2卖方的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台/套设备的交付使用(交钥匙工程)。

5.3卖方应保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整台设备可方便地得到修理和免费更换。

5.4 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，卖方均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整台设备，以保证设备正常运行。

5.5质量保证期内的服务

5.5.1备件更换

对由于硬件质量问题造成的硬件自然损坏，卖方将提供现场服务，免费维修更换损坏的硬件。由于买方人为原因造成的硬件损坏，卖方有义务对损坏的硬件作有偿更换。

5.5.2故障响应

卖方所提供的软硬件系统发生故障后，买方应立即通知卖方，卖方应在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场，排除故障。

6．包装与储运要求

6.1包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

6.2货物的包装

货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

6.3货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

7．设备的安装、调试和验收

7.1现场验收

设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在招标文件指定的现场完成。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。卖方工程师和买方负责人双方同时在场情况下，买方进行测试验收。验收合格后，买卖双方签署验收证书。

7.2场地环境

7.2.1货物到达安装现场后，供货方按有关技术规程的规定负责存放和保管，如中标方有特殊要求，应向业主方及早提出。

7.2.2卖方的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与买方进行协商确定。

7.3安装调试

7.3.1合同中提供的货物应由卖方负责在买方建筑工地现场进行安装、调试及试运行，经当地劳动局电梯检测合格后交付买方使用。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在卖方。

8.测试验收和维修

8.1检查和试验

8.1.1卖方除对标书规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在标书中确定的安装地安装完毕后，买方要求对整机的性能至少作第8.1.2和第8.1.3项几个方面的调试、检测。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及卖方提供的制造与安装标准和技术规范要求。

8.1.2检验：

A、按卖方提交的文件与已安装完毕的电梯比较

B、对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查

C、对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，卖方必须提供鉴定合格证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

8.1.3试验和校验

买方要求进行如下试验和校验项目，买方可在此基础上提供其他必要的试验和校验项目。

A、运行速度和运行加速度、减速度试验

B、运行平稳性（振动加速度）测试三个方向振动幅值

C、噪声测试（机房、轿箱、自动门机构等）

D、平层准确测试

E、牵引机的静载、满载、超载试验

F、控制系统、信息系统性能测试

G、电气设备的检查和电流、功率的测试

H、各种安全保护设施的检试

1）限速器运作性能

2）缓冲器运作性能

3）厅门、轿门、梯级链带有机电联锁性能

4）安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能

5）终端限位开关性能

6）不同电路的绝缘性能

7）锁紧装置

8）电气安全装置

9）因故中途停电，轿箱慢速移动的措施

10）制动系统

11）报警装置

12）通信装置

8.2卖方提供出厂标准供应的备品备件，在电梯使用地区指定售后服务机构或有能力的代理人对电梯进行定期维护及修理，并提供免费维保2年。

9.人员培训

9.1卖方负责对买方使用、维护人员进行电梯组装、操作、维修和修理的免费培训。

10．其他

10.1对于招标人提供的井道尺寸、机房尺寸、厅门尺寸、及提升高度可能会有微小偏差，中标人在签订供货合同前须对相关尺寸进行最终实测确认。

（二）技术要求

## 二、技术要求

## 1、招标范围

以下电梯的采购、运输、安装、线路敷设、调试、验收和售后服务。

| 编号 | 名称 | 台数 | 层站 | 载重 （kg） | 速度 （m/s） | 提升高度 (m) | 建筑高度 (m) | 有无机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯兼消防电梯 | 2 | 12 | 1000 | 1.5 | 按实际 | 有 | 按图纸要求 |
| 2 | 客梯 | 1 | 11 | 1000 | 1.5 | 按实际 | 有 |  |

2、总体要求：

2.1符合中国国家电梯标准《电梯制造与安全规范（GB7588-2003）》、《电梯技术条件（GB/T10058-1997）》、《电梯安装验收规范（GB10060-93）》及相关现行规范标准。

2.2要求提供电梯设备制造商合格电梯产品。投标人应保证所投货物质量上乘，电梯要求采用中外合资电梯产品，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动系统性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。基本功能限满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003。

2.3型号规格：各投标人应在满足全部电梯技术要求的条件下,提出推荐选择的型号规格。

2.4供电电源：交流380伏，三相，50赫兹；照明220伏，50赫兹。

2.5噪音水平：满足国标GB7588－2003、GB／T10058－1997要求。

2.6控制系统：采用由进口件组装的交流变频变压（VVVF）调速电脑模块化电梯控制系统。

2.7曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的由进口件组装的永磁同步无齿轮曳引机。

2.8 门机系统：要求采用由进口件组装的不低于交流VVVF控制技术的变频门机，双门传动要求采用缆式（塑胶齿带或钢丝绳等）而非杆式传动机构。

2.9电梯机房：要求按相关规范标准及设计图纸布置。

2.10钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳，其安全储备系数≥12，并提供使用寿命年限。

2.11井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

3．电梯轿厢：

参照招标人提供的井道尺寸提供标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用；轿门边设置一个控制操纵盘。

3.1轿厢装饰顶(天花板)：厂家标准配置及可供选择的配置。

3.2照明：内嵌式节能灯照明。

3.3轿壁：发纹不锈钢。

3.4轿厢扶手：发纹不锈钢（一面扶手）。

3.5轿厢内控制操纵盘：发纹不锈钢面板标准操作箱，要求设有内层数显示器、状态显示灯，轿厢内、轿顶、电梯机房、井道坑底和值班控制室之间的五方通话功能，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

3.6轿门：全自动中分式滑动门。要求开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

层门：发纹不锈钢

3.7轿底：采用耐用塑胶地板。

4. 外呼梯按钮盒：

要求美观大方，结实耐用。采用层站显示和召唤按钮一体型外呼梯按钮盒，显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

5．电梯基本功能要求：

厅外信息显示(层显\电梯运行状态显示，呼梯放于厅门侧方)

轿内信息显示

轿厢位置及运行方向指示

轿厢超载指示

检修运行功能

维修双向对讲功能(机房\轿厢)

应急照明

轿厢风扇\照明操作

消防功能(自动\手动)(监控联动系统)

营救内部通话系统

光幕式安全门

停梯\锁梯功能

误操作取消功能

司机操作

预开门功能

机房\控制柜内信息显示

轿厢照明节能功能

启动计数器

控制柜故障自诊断及信息显示

机房检修功能

满载不停站运行

井道照明开关

轿顶\底坑照明开关

检修功能开关(轿顶优先)

紧急情况运行

超速保护

断绳保护

门连锁保护，全部门锁闭合，电梯方可运行，若连锁信号断开或抖动，不得运行。

过载保护，超载不关门，并提示。

逆向运行保护。

防终端越程保护

运行超时保护。

### 6、标志与技术文件

6.1 铭牌应符合国家有关规定。

6.2 产品交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术文件：

6.2.1 文件目录；

6.2.2 装箱清单；

6.2.3 产品出厂合格证；

6.2.4 机房井道布置图；

6.2.5 使用维护说明书；

6.2.6 电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；

6.2.7 电梯电气接线图；

6.2.8 电梯部件安装图；

6.2.9 安装、调试说明书；

6.2.10 备品备件目录；

6.2.11 其它相关技术文件。

### 7、备品备件

7.1 投标人应提供所供设备质量保证期内运行和维护所必需的易耗品、随机备品备件、维护必需备品备件、专用工具清单和报价。保证备品备件长期稳定供货。

# 第四章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投

标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、合同签订之日起20日内预付合同总价的20%，设备到场经验收合格后付至合同价款的70%，安装调试完毕经特种设备检测合格，并审计完毕后付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金至质保期满后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

# 第六章  投标文件格式

项目

（参考格式）

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

1、投标函

2、《反商业贿赂承诺书》

3、开标一览表

4、投标保证金证明

5、法定代表人身份证明

6、法人代表授权委托书

7、投标人资格证明

8、技术文件

技术规格和商务偏差表

9、投标人认为应提供的资料

10、《行贿犯罪档案查询结果告知函》

11、售后服务及优惠承诺

## 一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）   标段 招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

2、《反商业贿赂承诺书》

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日  期：      年     月     日

## 三、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 设备报价 |  |  |  |
| 安装及伴随服务报价 |  |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 | 接业主书面通知后 日历天内 |  |  |
| 设备保修期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

（附表一）投标总报价分项明细表

招标编号：                                               单位：元 （人民币）

| 投标货物数量 | 规格型号 | 全套设备价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 包装费 | 运杂费（含保险费） | 检 测 费 | 技术资料费 | 安装调试费 | 维修及售后服务费 | 各种税费 | 其它费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： （此价格应与开标一览表投标总报价一致） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二（a）、 主要部件型号、产地、价格

| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商名称 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门光幕保护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 称重系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 轿厢内控制操纵箱 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光幕加安全触板门保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门锁装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标人所报的主要部件不得少于“主要部件报价表”中所列的项目，但投标人可在此基础上增加其认为必要的其他主要部件价格。

2.每种规格型号电梯应分别报价

投标人：     （盖章）

法人授权代表：（签字）

年    月    日

表二（b）、备品备件及易损件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 选厂 | 产地 | 材质 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表不够可续接。

表二（c）、专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 选厂 | 产地 | 材质 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表不够可续接。

4、投标保证金证明

附投标保证金银行缴纳凭证

5、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

注：附法定代表人身份证复印件，须加盖公章。

6、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我  　 （姓名）系    （投标单位名称）

的法定代表人，现授权委托  （单位名称）    的  （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加               项目的招标活动。以本公司名义处理代表公司签署投标文件、与采购人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

注：附被委托人身份证复印件，须加盖公章。

7、投标人资格证明

投标人必须但不限于提供以下内容：

1、申明资格书；

2、投标人基本情况一览表；

3、拟派本项目管理人员配置表；

4、近三年业绩。

格式1  申明资格书

致：采购人

鉴于你们发布的  （采购编号）  号的采购文件，本文件签署人愿意参加项目的投标，并愿意提交下列文件，证明所有陈述是真实的和正确的。

1、我方的资格文件

投标人的名称和地址                    	 受委托签署资格文件的人的签名和职务

（名称）__________________		    （签名）_______________

（地址）__________________                  （职务）_______________

（电话）__________________           （电话）_______________

（传真）__________________		          （国家和城市名称）_________

格式2  投标申请人基本情况一览表

| 公司（厂家）名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 主营业地点 |  |  |  |
| 企业技术负责人 |  |  |  | 职务 |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话号码 |  |  | 传真号 |  |  |  |
| 公司营业范围及 主营项目 | 在此说明公司营业范围及主营项目情况 （并请附上加盖公章的营业执照的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司人员构成情况（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |  | 工程技术人员 |  |  | 销售人员 |  |  |  | 后勤人员 |
| 公司成立 时间 |  |  |  |  |  | 公司注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |
| 公司组织机构 （注：请在此用叙述或用附图表示公司组织机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表不够时可自制和扩展，并请在本表后附营业执照复印件、税务登记证、资质证书等复印件，所有复印件需加盖单位公章。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

格式3  拟派本项目管理人员配置表

| 姓名 | 职务 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后附本项目管理人员相关证件的复印件，需加盖公章

格式4 投标人近三年业绩一览表

年   月   日

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 使用地点 | 合同额 （万元） | 安装时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表后需附业绩合同证明文件复印件需加盖公章

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

8、技术文件

技术参数和商务偏差表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中 “货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

表（一）技术参数偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件需求 技术参数 | 投标文件承诺 技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

偏离是指不影响投标实质性响应的偏差，如果投标人提出的偏差不被采购人接受，采购人有权拒绝投标人的投标申请。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

表（二）商务偏差表

| 序号 | 招标文件条款号 | 投标文件相应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

偏离是指不影响投标实质性响应的偏差，如果投标人提出的偏差不被采购人接受，采购人有权拒绝投标人的投标申请。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

9、投标人认为应提供的资料

（可提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，包括投标货物的检验报告、图片和最新资料等）

10、《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件

11、售后服务及优惠承诺

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 优惠承诺、售后服务承诺：（不限于） 1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点； 2. 技术培训、质量保证措施； 3. 该次项目所提供的其它免费物品或服务； 4. 保修期内和保修期外的收费标准。 |  |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日  期：      年     月     日

# 第六章   评标标准

一、评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表1人，有关技术、经济等方面的专家4人组成，总人数为5人，专家在开标前从相关的专家库中随机抽取。

- 评标原则

1、公开、公正、公平、科学、择优，确保质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行设备中标。

2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

3、反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

三、评标标准

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标方法

本次评标采用综合评分法。

（一）、评标程序

1、初步评审

初步评审包括资格审查、符合性审查、商务性审查和技术性审查。每一步内容如下：

第一步：资格审查

评委会对投标人的营业执照、资质证书、法人代表授权书及被授权人身份证（对生产厂家，厂家可携带原件或公证件）进行审查，若为代理商须提供代理商的营业执照、资质证书、法人代表授权书及被授权人身份证，生产厂家授权书，该品牌产品制造商加盖公章的生产企业的营业执照及特种设备制造许可证（电梯）A级的复印件）；对所有投标人的同类设备业绩、安装队伍情况进行审查，符合的进入下一步评标。

第二步：符合性审查

开标后,评标委员会将审查投标文件（含技术文件）是否完整，有无计算上的错误，资格证明文件内容是否齐全有效、是否提交投标保证金。符合性审查合格的投标文件进入下一步评标。

第三步：商务性审查

审查文件签署是否合格、投标有效期是否有效、投标保证金金额是否满足招标文件要求、投标人资格证明、营业执照范围、交货期、质量、等内容是否实质上响应了招标文件的要求。审查合格的投标文件进入下一阶段评标。

第四步：技术性审查

审查技术文件有没有重大偏离。重大偏离或实质上与招标文件不一致，是指实质上影响合同的供货范围、质量和技术性能，有重大偏离的投标不进入下一阶段评标。

（二）综合评审

采用综合评分法。即评标委员会对进入到该阶段的投标进行综合评议，本评标阶段评议以下内容：

| 序号 | 评议内容 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 | 30 |
| 2 | 投标设备情况 | 65 |
| 3 | 同类设备业绩情况 | 5 |

说明：缺项不记分。

2、评标细则：

2.1各子项评分细则见附表。

2.2评分规则：

- 评标必须严格按本办法规定执行。

- 评分计算保留2位小数,第三位小数四舍五入。

- 评分计算出现中间值，按插入法计算得分。

- 评标计分表上计分人必须签名。

- 附表：各项评分标准

1、投标报价（30分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 |

说明：通过符合性审查、商务性审查和技术性审查的报价为有效报价。未通过的为无效报价。

2、所供设备和质保体系情况（65分）、近三年销售业绩（5分）

| 评分内容 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分因素 (65分) | 1、货物的性能指标及技术参数 | 20分 | 任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏离，则技术部分为0分，按无效投标处理。 投标文件中提供的产品规格都满足招标文件要求的得15分。若投标文件与招标文件技术指标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，每有一项扣一分；评委会将依据投标产品的技术指标及性能，若优于招标要求的，每有一项加一分，最多加5分。（以偏离表为准） |
|  | 2、售后服务 | 4分 | 具有较强的本地化服务能力。投标人应在河南省境内有设立生产经营场所或办事处或分支机构作为常驻服务和技术支持机构（以营业执照原件为准），没有不得分。 |
|  | 3 、制造商注册资金 | 1-5分 | 注册资金（人民币）＞3.5亿元得5分；＞2.5亿元≤3.5亿元得3分；＞1.5亿元≤2.5亿元得1分. |
|  | 4、制造商生产实力 | 1-10分 | 以特种设备制造许可证“曳引式客梯”一栏记载的参数为准。达到10m/s得10分、达到8m/s得5分、达到6m/s得1分、 |
|  | 5、荣誉证书 | 9分 | 获得中国质量协会全国用户委员会颁发的以下证书的：全国用户满意企业荣誉证书得3分；全国用户满意产品荣誉证书得3分；全国用户满意服务荣誉证书得3分；没有的不得分 |
|  | 6、信誉和质量 | 3分 | 制造商通过环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项得1分，没有的不得分 |
|  | 7、电梯部件情况 | 1-9分 | 曳引机、控制柜和门机满足招标文件要求得1分，客梯的控制柜、曳引机、门机三大件整部件为合资品牌且使用品牌原产国商标（品牌原产国商标指的是欧、美、日等发达地区电梯厂家最初的、全部的、不能有任何变动的原产国商标）的，应出具相关证明说明制造商和国别，加8分。 |
|  | 安装施工组织方案 | 3-5分 | 根据投标文件的安装调试方案；质量保证与控制措施；安装、调试人员配备；安装、调试、检测设备情况；安全、文明施工的技术措施 |
| 二、同类产品销售业绩（5分） | 同类产品销售业绩 | 5分 | 每有1个销售业绩得1分，最高得5分，未提供原件的不得分。 |
| 投标人综合得分=商务报价得分＋技术评分＋业绩得分。 投标人的最终得分： 1．评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 |  |  |  |

说明：1、2011年以来同类产品销售业绩以合同原件为准,评标时提供相应的原件（投标书中放加盖公章的复印件），未携带原件的，该项不记分。

2、2011年以来业绩，以签合同日期为准；同类业绩指12层及以上客梯。

五、评标结果

1.评标委员会按照经评审的最终得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。本办法计算过程及结果按四舍五入保留两位小数。

2.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。