温县县委县政府、人大政协机关、财政局燃气锅炉采购项目补遗通知

一、项目名称：温县县委县政府、人大政协机关、财政局燃气锅炉采购项目

二、项目编号：温交易【2014】184 号

三、原公告信息：

1.原招标文件中： 竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2014年10月 25 日9时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

现变更为：竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2014年10月 24 日9时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

2.原招标文件二、招标项目内容和参数及服务要求中：“1T燃气锅炉：锅炉与相关管道连接安装保温”。

现变更为：1T燃气锅炉：锅炉与相关管道连接安装保温，带分汽缸。

3. 原招标文件二招标项目内容和参数及服务要求中：

2T锅炉技术参数

| 参数型号 |  | 单位 | WNS1-1.0-Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 |  | t/h | 1.0 |
| 工作压力 |  | MPa | 1.0 |
| 主汽管 |  | DN(mm) | 50 |
| 进水管 |  | DN(mm) | 25 |
| 排污管 |  | DN(mm) | 40 |
| 安全阀管 |  | DN(mm) | 40 |
| 燃料消耗 | 天然气 | N立方米/h | 73.5 |
| 电压 |  | v | 220/380 |
| 总耗电量 |  | Kw | 5 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | ≤4000 |
|  | 宽 | mm | ≤1900 |
|  | 高 | mm | ≤3000 |
| 烟囱直径 |  | mm |  |
| 运输重量 |  | Kg | ≥4200 |
| 正常使用寿命 |  | 年 | ≥15 |

现变更为：

2T锅炉技术参数

| 参数型号 |  | 单位 | WNS2-1.0-Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 |  | t/h | 2.0 |
| 工作压力 |  | MPa | 1.0 |
| 锅炉热效率 |  |  | ≥98% |
| 主汽管 |  | DN(mm) | 80 |
| 进水管 |  | DN(mm) | 40 |
| 排污管 |  | DN(mm) | 40 |
| 安全阀管 |  | DN(mm) | 40 |
| 燃料消耗 | 天然气 | N立方米/h | 146 |
| 电压 |  | v | 220/380 |
| 总耗电量 |  | Kw | 7 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | ≤4500 |
|  | 宽 | mm | ≤1950 |
|  | 高 | mm | ≤3500 |
| 烟囱直径 |  | mm |  |
| 运输重量 |  | Kg | ≥5800 |
| 正常使用寿命 |  | 年 | ≥15 |

温县机关事务管理局

河南卓越工程管理有限公司

2014年10月21日