温县人民法院信息化建设项目

招标文件

招标编号：温交易[2014]183号

招   标   人：温县人民法院

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

日        期： 二〇一四年十月

目    录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、投标人须知前附表	- 5 -

1. 总则	- 7 -

2. 招标文件	- 9 -

3. 投标文件	- 9 -

4.投标	- 12 -

5.开标	- 13 -

6.评标	- 14 -

7.合同授予	- 15 -

8．行贿犯罪查询记录	- 15 -

9. 需要补充的其他内容	- 16 -

第三章  评 标 方 法	- 17 -

1.评标准则和评标方法	- 17 -

2.评审标准	- 17 -

2.1  初步评审标准	- 17 -

3.评标程序	- 18 -

第四章 招标项目内容和参数及服务要求	- 20 -

第五章   合同签订及条款	- 42 -

1.合同签订	- 42 -

2.合同一般条款	- 42 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 43 -

第六章  投标文件格式	- 46 -

一、投 标 函	- 47 -

二、开标一览表	- 48 -

三、技术规格和商务条款偏差表	- 50 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 52 -

五、授权委托书	- 53 -

六、投标人基本情况表	- 54 -

七、类似业绩	- 55 -

八、企业荣誉	- 56 -

九、售后服务承诺	- 56 -

十、施工组织设计	- 57 -

十一、反商业贿赂承诺书	- 58 -

十二、资 格 证 明 文 件	- 59 -

十三、投标人认为需要提供的其它材料	- 59 -

# 第一章 招标公告

温县人民法院关于温县人民法院信息化建设项目招标公告

1．招标条件

温县人民法院信息化建设项目已由温县人民政府批准建设，招标人为温县人民法院，招标代理机构为河南卓越工程管理有限公司，建设资金来自中央政法资金 ，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，并实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：温县人民法院信息化建设项目。

2.2项目编号：温交易【2014】183 号

2.3项目地点: 温县黄河路东段。

2.4资金来源：中央政法资金。

2.5项目规模：监控设备、机房装修、网络设备等（数量及技术参数详见招标文件）

2.6本次招标包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、培训及其它相关服务。

3.投标人资格要求：

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定；须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人应同时具备三级及以上计算机信息系统集成资质和二级及以上安防工程资质认证证书。

3.2投标人具有相应安装、调试、维修能力和在河南省范围内有完善的售后服务保障体系； 3.3开标时须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

3.4投标人2012年以来具有200万元人民币及以上的类似业绩（以合同原件为准）。

3.5外地公司在河南省内有分公司或办事机构并出具相关证明材料

3.6本次招标不接受联合体投标。

4、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

- 报名时间

2015年   月   日8时30分—2015年月   日17时30分（节假日除外）

6. 招标文件的下载
　　　6.1 2015年 月  日8时30分—  2015  年  月 日17时30分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；
　　　6.2  通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

7．投标文件的递交
　　　投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2015 年   月   日  9 时  00 分，地点为 温县公共资源交易中心开标厅    。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介
　　　本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。
　9. 其他
　　　投标保证金的形式：网上在线支付
      投标保证金的金额：人民币 贰万元整，

递交时间：2015年 月  日16时 以系统确认为准。
    具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

10、本次招标联系事项：

招标人：温县人民法院          招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

地  址：温县                  地        址： 郑州市金水东路49号

联系人：张女士                联   系   人：杨先生

电  话：0391-2656227          电        话：15538154966

监督单位：温县财政局          联系电话：0391-6197778

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县人民法院 地 址：温县 联系人：张女士 电 话：0391-2656227 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南卓越工程管理有限公司 地 址： 郑州市金水东路49号 联系人：杨先生 电 话：15538154966 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温县人民法院信息化建设项目 项目编号：温交易【2014】183 号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 143万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 中央政法资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 监控设备、机房装修、网络设备等 |
| 1.3.2 | 工期 | 自签订合同之日起 90 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 合格的投标人 | 1.投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； 2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构； 3. 投标人应具备具备三级及以上计算机信息系统集成资质和二级及以上安防工程资质认证证书；外地公司在河南省内有分公司或办事机构并出具相关证明材料。 财务要求：资产负债率近3年平均不高于70%。 业绩要求： 2012年元月1日以来类似业绩不少于一项。 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） - 法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份 证（复印件须加盖公章） 2、投标单位必须提供由企业所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、授权委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间10天前 |
| 1.7.3 | 采购人书面澄清的时间 | 自收到异议之日起3日内 |
| 1.7.4 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 1.7.5 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 1.7.6 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间： 2015 年 月 日 9 时 00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付。 网上缴纳投标保证金：通过七家银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金（企业网银支付投标保证金的，前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下四家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装），手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336 投标保证金金额： 人民币： 贰万元 整 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自动网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2015年 月 日16时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
| 4.11 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:招标人代表 1人，专家 4 人 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10% 中标单位签订合同时需向招标人缴纳履约担保。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

- 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）：见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求: 见投标人须知前附表；

- 诚信要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

- 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，应当提供制造厂商的授权书按照招标文件的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）开标一览表

（4）投标保证金证明

（5）法定代表人身份证明

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人资格证明

（8）技术文件：技术参数和商务偏差表

（9） 投标人认为应提供的资料

（10）《行贿犯罪档案查询结果告知函》

（11）售后服务及优惠承诺

（12）施工组织设计

（13）投标人认为需要提供的其它材料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.5投标人应对所投项目进行总报价，本工程的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含报建、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、运输保险、装卸、各种报建报装手续、专业机构的验收、培训辅导、两年期的免费质保及维保售后服务、全额含税发票（分设备票和工程安装票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在与采购人签订合同后退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表（注：1、是否提供根据招标文件的要求；2、有“具体年份要求”则无需指明“上一年度”）。

3.6.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件为正本一份，副本陆份。投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明招标文件编号、项目名称、包件名称、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人参加开标会议须出示的证件或材料

营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明。

5.3投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由投标人按签到的逆顺序进行唱标，唱标人进行复唱，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

6.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

- 8．行贿犯罪查询记录

若开标时要求须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人和委托代理人行贿犯罪查询记录的，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 第三章  评 标 方 法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

- 2.1  初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 |  | 人民币 贰万 元 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期或供货期 |  | 自签订合同之日起 90 日历天 |
|  | 供货质量 |  | 合格 |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历 天 |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第四章“技术标准和要求”规定，若不符合第四章技术标准和要求”规定，将不再进行综合标评审 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2  评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

# 招标项目内容和参数及服务要求

| 设备参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 | 产品参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 网线 | 绝缘层：PE采用四对单股铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体。具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低导体采用纯无氧铜，导体直径为0.50MM AWG24，工作温度-20度—70度，最大承受力110牛顿。参考标准：UL SUBJECT44,ELA/TIA 568B.2-1&ISO/IDEC 11801 YD/T1019-2001 |  |  |  |  | 箱 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电话线 | AWG：24 绝缘层：PE采用1对/2对单股铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 |  |  |  |  | 箱 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 理线器 | 符合19" 机架标准，易于安装。提供24个管理环。 材料：塑钢结构轻质、耐磨、安装简便， 双绞链盖板设计，可上下开闭方便理线。 依照19" 机架标准，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 语音跳线架 | 采用优质冷轧钢材背板 符合19英寸机架安装标准，1U高度。 IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次插拔。前端平坦，凹型接线夹子及内置线对分离。适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆 标准的T568A和T568B线序。 使用标准的110型打线工具。 在100MHz下测试传输性能：近端串扰 44.0dB 衰减 0.17dB 回波损耗 30.0dB 平均 45.0dB 满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 配线架 | 独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接 采用单对110型打线工具 自主的外观设计，简洁美观紧凑 具有向后兼容性可向下兼容CAT5及更低类别的系统 接触针触点材料25μ″的镀金层，耐用性为1500次插拔 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 所有端口线架前后均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识 |  |  |  |  | 套 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 面板 | 信息面板外型尺寸符合国标86型 嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。 配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入、 材料采用ABS工程塑料，光洁度高、柔韧性好、抗冲击、抗老化 |  |  |  |  | 个 |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 面板 | 信息面板外型尺寸符合国标86型 嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。 配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入、 材料采用ABS工程塑料，光洁度高、柔韧性好、抗冲击、抗老化 |  |  |  |  | 个 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 底盒 | 面板符合国标86型，嵌入式外框，安装方便，材料为ABS工程塑料 |  |  |  |  | 个 |  |  | 597 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 模块 | 满足语音传输标准，适用于工作区的通讯插座连接，外形紧凑，有通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接,6芯针触点材料25μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔,打线柱外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线柱夹子为磷青铜适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 模块 | 简洁美观紧凑，易于安装和拆卸 所有插座都具备T568A和T568B两种通用线序， 端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 接触针触点材料25μm的镀金层，耐用性为1500次插拔；端接的打线卡口45度角设计，保障更可靠的接触点； 接触针采用高低针设计，实现最大限度的线对平衡； 后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。 采用同品牌专用端接工具，该工具可一次端接8根线，并可同时剪除多余线头。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 跳线 | 采用符合国家标准的超五类多股软线和超五类RJ45跳接头, 超五类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。高密度聚乙烯绝缘和彩色编码线缆。 每一电缆由四对双绞24AWG多股铜线组成。 超五类RJ45接头，满足T-568A超五类传输标准。 有多种颜色的保护套。 低延迟，在100Mbps,155Mbps ATM 和622Mbps 速率下不影响传输。 近端串扰和远端串扰控制，可于并行全双工传输。 可根据用户要求定制长度和颜色。 |  |  |  |  | 条 |  |  | 892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 跳线 | 超五类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，与现场制作相比具有更高可靠性和一致性（不建议使用现场端接） 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性 有非常紧凑的插头外形，可完全兼容于最高密度集线器上的任何RJ45插孔 有多种标准的颜色可供选择 可根据用户要求定制长度 |  |  |  |  | 条 |  |  | 892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 水晶头 | 材料为高密度聚乙烯和金属屏蔽层 50μ″镀金三叉簧片，具有抗高氧化性能 双件套，高低引线槽设计，采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的现对平衡 真正向后5类，提供长期的可靠性和稳定性 坚固和易于使用的设计减少安装和操作成本 耐用性可高达1000次插拔 |  |  |  |  | 盒 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 光缆 | 精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的机械性能和温度特性 ，松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力 直径小、重量轻、容易敷设 适用于室外直埋，管道和架空 小芯数光纤的经济选择 快速方便的端接准备 |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 光纤终端盒 | 壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑，外形美观，使用方便， 提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理。 接续容量：8芯容量芯数光纤接口。 |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 光纤配线箱 | 壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑，外形美观，使用方便，19英寸标准仪器柜宽度，须收容设置于机架内，用于光纤熔接或研磨处理。 提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理。 接续容量：24芯或48芯容量芯数光纤接口。 光纤配线架可同时选配ST/SC/FC/LC光纤适配器。 高密度设计，1U高度最大支持96芯。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 尾纤 | 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性 依工业标准100%光学测试—确保可靠性 高质量的陶瓷套管—提供低插入损耗和耐久性 广泛的连接器选择—提供产品的灵活性 使用各种连接器、线缆和长度来定制跳线—提供设 计的灵活性 |  |  |  |  | 根 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 耦合器 | 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率 良好的稳定性能，连续插拔试验插损小 插入损耗<0.2dB 反射损耗>55dB 温度范围-40～+85摄氏度 耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB |  |  |  |  | 个 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 跳线 | 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性 依工业标准100%光学测试—确保可靠性 高质量的陶瓷套管—提供低插入损耗和耐久性 广泛的连接器选择—提供产品的灵活性 使用各种连接器、线缆和长度来定制跳线—提供设 计的灵活性 |  |  |  |  | 对 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 大对数 | 导体采用纯无氧铜，导体线径为0.5MM,优于三类传输标准，适用于水平子系统的连接。 连接绝缘一致性，传输延时低，外径尺寸小，减少安装中电缆的扭曲。 采用单股铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体。 具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低 |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 网络服务器 机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，框架强度高；安装空间大 ，可选用国际流行的钢化玻璃门、全钢制门、高密度网孔门、双开网孔门 （透风率大于80%，），标配4个大功率静音风扇，噪音≦45DB 配备6孔PDU电源插座，主体颜色可选：国际流行电脑灰或黑色；高度、宽度、深度可选；多项配件可选。采用德国阿克苏进口塑粉，喷塑厚度为80-100 µm. 可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达800KG 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整,带有接地螺丝。可方便拆卸的左右侧门和前后门；全方位操作，多方位察看；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；自带高效坚固的并柜连接件和接地链接线。框架选用优质冷轧板材制作；厚度：方孔条 2.0mm,框架1.2mm；侧门1.2mm,层板1.2mm 二．表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 壁挂机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、 GB/T3047.2- 92标准 外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值国际流行的烟灰色钢化玻璃前门方便的挂墙安装设计，也可安装脚轮或支撑脚后放置地面上最大承载达60KG 可关闭的上部、下部走线通道可方便拆卸的左右侧门和前门；全方位操作，多方位察看脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准，厚度：方孔条1.2mm，其他0.8mm 主体颜色可选： 黑色或灰色 |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 门禁系统网线 | 绝缘层：PE采用四对单股铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体。具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低导体采用纯无氧铜，导体直径为0.50MM AWG24，工作温度-20度—70度，最大承受力110牛顿。参考标准：UL SUBJECT44,ELA/TIA 568B.2-1&ISO/IDEC 11801 YD/T1019-2001 |  |  |  |  | 箱 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 门禁系统电源线 | 国际2.5平方 |  |  |  |  | 米 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 门禁系统水晶头 | 材料为高密度聚乙烯和金属屏蔽层 50μ″镀金三叉簧片，具有抗高氧化性能 双件套，高低引线槽设计，采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的现对平衡 真正向后5类，提供长期的可靠性和稳定性 坚固和易于使用的设计减少安装和操作成本 耐用性可高达1000次插拔 |  |  |  |  | 盒 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 门禁系统PVC管 | 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高抗老化性好。 |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 门禁系统辅材 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 门禁系统施工费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 其他费用（施工费） |  |  |  |  |  | 点 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 其他费用（光纤熔接费） |  |  |  |  |  | 点 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质要求： 1、设备制造商生产的综合布线系统产品必须获得世界著名的UL、CE、ROHS、DELTA认证、3P、ETL、质量管理体系认证、环境管理认证，SGS检测报告、信息产业部检测报告（提供证明文件）； 2、综合布线中使用的网线、电话线、大对数、光纤、面板、模块、配线架、理线架、网络跳线、光纤跳线、机柜等必须为同一品牌。 3、招标时要求提供厂商项目原厂证明和25年的质保承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高清监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 产品参数 |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外半球 |  |  | 图像传感器1/3" CMOS，像素数1280(H)*960(V) 日夜功能支持IR-CUT电磁切换 镜头接口M12接口，2.8mm、3.6mm、6mm、镜头可选 标配镜头视场角水平120.38°、90°、64.5° 照度0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux(红外灯开启) 电磁快门手动/自动（区间可调，1/3~1/100000） 视频压缩标准H.264/ H.264H/MJPEG 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 最大视频分辨率主码流 1280*960,辅码流 704*576 视频帧率主码流（1280*960@25fps）辅码流（704*576@25fps） 支持低码流编码分辨率为1280*960@25fps码流为2Mbps 提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持强光抑制功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持宽动态功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 红外智能，可根据目标距离调节红外的亮度；经照射，可以基本分辨距离20米处被摄目标的轮廓和状态提供检测报告复印件加盖厂家公章 视频码率16Kbps-6Mbps ，码率可调，也可自定义 具备1路有线以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet 供电支持DC12V/PoE供电功耗<4W 工作温度-20℃~+60℃，工作湿度≤95% 设备厂商近三年内获得过“招投标领域的信用等级证明 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高清网络红外一体机 |  |  | 图像传感器1/3" CMOS，像素数1280(H)*960(V) 日夜功能支持IR-CUT电磁切换 镜头接口M12接口，2.8mm、3.6mm、6mm、镜头可选 标配镜头视场角水平120.38°、90°、64.5° 照度0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux(红外灯开启) 电磁快门手动/自动（区间可调，1/3~1/100000） 视频压缩标准H.264/ H.264H/MJPEG 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 最大视频分辨率主码流 1280*960,辅码流 704*576 视频帧率主码流（1280*960@25fps）辅码流（704*576@25fps）支持低码流编码分辨率为1280*960@25fps码流为2Mbps 提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持强光抑制功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持宽动态功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 红外智能，可根据目标距离调节红外的亮度；经照射，可以基本分辨距离40米处被摄目标的轮廓和状态提供检测报告复印件加盖厂家公章 视频码率16Kbps-6Mbps ，码率可调，也可自定义 具备1路有线以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet 接入协议标配ONVIF，GB28181,PSIA可定制 供电支持DC12V/PoE供电功耗<4W 工作温度-20℃~+60℃，工作湿度≤95% 支持GB/T15865-1955、GB/T15211-94、GB1679-2009检查依据 设备厂商近三年内获得过“招投标领域的信用等级证明 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 枪机支架 |  |  | 摄像机支架 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯专用摄像机 |  |  | 图像传感器1/3" CMOS，像素数1280(H)*960(V) 日夜功能支持IR-CUT电磁切换 照度0.01Lux/F1.2（彩色模式） 电磁快门手动/自动（区间可调，1/3~1/100000） 视频压缩标准H.264/ H.264H/MJPEG 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 最大视频分辨率主码流 1280*960,辅码流 704*576视频帧率主码（1280*960@25fps）辅码流（704*576@25fps） 支持低码流编码分辨率为1280*960@25fps码流为2Mbps 提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持强光抑制功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持宽动态功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 符合IP66防水等级，IK10 防暴提供检测报告复印件加盖厂家公章 视频码率16Kbps-6Mbps ，码率可调，也可自定义 具备1路有线以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet 接入协议标配ONVIF，GB28181,PSIA可定制 供电支持DC12V/PoE供电功耗<4W 工作温度-20℃~+60℃，工作湿度≤95% 设备厂商近三年内获得过“招投标领域的信用等级证明 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清网络球型摄像机 |  |  | 图像传感器 1/2.8" CMOS； 总像素 130万像素水平解析度 ≥750TVL 视频制式 1920*1080(25fps),1280*720(50fps)，1920*1080(30fps),1208*720(60fps) 最低照度 彩色：0.05Lux@F1.4黑白：0.005Lux@F1.4 增益控制 自动/手动 信噪比 大于55dB 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 降噪 2D降噪/3D降噪 图像翻转 支持 支持强光抑制功能提供检测报告复印件加盖厂家公章； 支持宽动态功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 电子快门 1/3 - 1/30000 聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 日夜模式 自动ICR彩转黑镜头 焦距 4.7 - 94mm光学变倍 20倍变倍速度，数字变倍 16倍 3.8S（最小倍到最大倍）光圈值 F1.4 - F2.6视场角 54.1°- 3.2° 红外灯控制 自动/近灯/远灯/关闭红外灯距离 150米提供检测报告复印件加盖厂家公章 旋转范围 水平：0°～360°连续旋转 垂直：-15°～90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度 键控:水平0.1°～400°/秒;垂直0.1°～ 160°/秒 预置点：水平300°/秒; 垂直150°/秒 长焦限速 支持 预置点 300个,巡航扫描 8条, 每条可添加32个预置点巡迹扫描 5条, 每条路径可以记录400条命令自动线扫 5条断电记忆 支持守望功能 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描云台功能 支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能视频压缩 图像分辨率 主码流（1920*1080、1280*720，D1） 辅码流（D1，CIF）音频压缩 PCM/G.711A/G.711Mu，语音对讲 支持 网络协议 IPv4/IPv6,HTTP,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,ICMP,DHCP,PPPoE 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、PSIA、CGI)、支持第三方管理平台接入 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 三码流同时并发输出检测报告复印件加盖厂家公章 支持ROI（感兴趣区域增强编码）提供检测报告复印件加盖厂家公章 SD卡 内置SD卡槽，支持手动录像/报警录像，支持MicroSD卡（64G） 网络接口 RJ45接口，10M/100M网络数据 报警输入 2路开关量输入报警输出 1路，支持报警联动 音频输入 音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10%音频输出 线性电平，阻抗:600Ω 电源 AC 24V/2.2A（±10%）（含红外控制电路） 功耗 13 W/23W（红外灯、加热器同时开启） 工作环境 温度-40~70℃； 湿度＜95% 防护等级 IP66，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4级标准 设备厂商近三年内获得过“招投标领域的信用等级证明 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 球机支架 |  |  | 球机壁装配套 |  |  | 副 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 球机电源 |  |  | AC24V3A |  |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水箱 |  |  | 定制 |  |  | 副 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 |  |  | 单模单纤 |  |  | 对 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4口汇聚交换机 |  |  | 交换容量(Gpbs) 3.2 ;网络标准 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX 堆叠支持 支持 ;端口数 5 支持全双工 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24口汇聚交换机 |  |  | 交换容量≥205Gbps，包转发率≥50Mpps；可用千兆端口≥28个，千兆电口≥24个，SFP接口≥4个(非复用)；USB口≥1个，方便管理维护；支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G，提供工信部测试报告；采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 ；支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP；支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告；支持IPv4组播、IPv6组播；支持web portal认证和802.1X认证同时开启，提供工信部测试报告；支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS；节能环保设计，28个接口满负荷运转下功耗小于33W，提供工信部测试报告；CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议；提供工信部交换机入网证书 |  |  | 台 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高清网络存储服务器 |  |  | 系统参数 主处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 音频输入 IPC复合音频输入，音频输出 1路（与语音对讲输出复合） 音频压缩标准 G.711A 视频参数 64路视频接入,最大支持256M接入带宽提供检测报告复印件加盖厂家公章 视频输出 1路VGA输出，1路HDMI输出,1路BNC输出（支持扩展至2个HDMI口，异源输出） 支持网络摄像机断网报警功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 支持断网续传功能提供检测报告复印件加盖厂家公章 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 视频压缩标准 H.264/MPEG4/MJPEG 报警参数 报警输入 16路;报警输出 6路 功能 录像模式 自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像 多路回放 16路D1或16路720P或8路1080P同时回放 录像保存 本机硬盘、eSATA、网络等 备份方式 支持硬盘、eSATA扩展柜、刻录机、U盘备份 接口 网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA SATA接口 前置16个SATA接口，支持直接抽拉式安装 16 个硬盘，最大单盘容量4TB 支持1个eSATA接口，1个RS232接口，1个RS485接口，4个USB接口，2个RJ45网络接口 常规参数 供电 AC 100V～240V 50Hz+2%（1个电源接口） 功耗 ＜50W（不含硬盘） 工作温度 0℃～+50℃，工作湿度 10℅～90℅ 设备厂商的高清硬盘录像机为2013-2014平安城市建设推荐优秀品牌提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 监控专用硬盘 |  |  | 希捷3T监控专用硬盘 |  |  | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 核心交换机 |  |  | 交换容量≥205Gbps，包转发率≥50Mpps；可用千兆端口≥28个，千兆电口≥24个，SFP接口≥4个(非复用)；USB口≥1个，方便管理维护；支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G，提供工信部测试报告；采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 ；支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP；支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告；支持IPv4组播、IPv6组播；支持web portal认证和802.1X认证同时开启，提供工信部测试报告；支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS；节能环保设计，28个接口满负荷运转下功耗小于33W，提供工信部测试报告；CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议；提供工信部交换机入网证书 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 55寸液晶监视器 |  |  | 背光类型 LED 屏幕比例 16:9 亮度 600cd/m2 对比度 4000:1 分辨率 1920×1080 可视角度(水平/垂直) 178°/178° 安装方式 底座(选配)、壁挂(选配) 控制方式 红外遥控，按键控制 电源 电压 AC100-240V~(±10%),50/60Hz； 典型功耗 160W 待机功耗 ≤1W 提供公安部的检测报告复印件加盖厂家公章 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 32寸液晶监视器 |  |  | 背光类型 LED 屏幕比例 16:9 亮度 350cd/m2 对比度 5000:1 分辨率 1920×1080 可视角度(水平/垂直) 178°/178° 安装方式 底座(选配)、壁挂(选配) 控制方式 红外遥控，按键控制 电源 电压 AC100-240V~(±10%),50/60Hz； 典型功耗 35W 待机功耗 ≤1W 提供公安部的检测报告复印件加盖厂家公章 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 高清解码矩阵 |  |  | 主处理器 高性能嵌入式处理器，操作系统 嵌入式 LINUX 输入设备 前面板按键，键盘控制 支持主动解码和被动解码两种解码模式 视频标准 MPEG4/H.264，音频标准 PCM/G711 解码能力48路D1或33路720P或9路1080P解码显示分辨率 1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 视频帧率 PAL：1～25帧/秒；NTSC：1～30帧/秒 码流类型 复合流，视频流 视频输出路数 9路，视频输出接口 VGA,HDMI和TV辅助输出 语音对讲 BNC(电平2Vrms，输出阻抗10k ohms)； 报警输入 16路，报警输出 8路继电器输出(30VDC 2A，125VAC 1A联动输出) 通讯接口 1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口 RS232 标准232接口，DB9 USB接口 1个USB 2.0接口 RS485 1个485接口 供电 电源适配器供电模式DC12V，功耗 <13W 工作温度 0℃~+55℃，工作湿度 10%~90 重量 3.25Kg 提供国家强制性产品认证证书复印件加盖厂家公章 设备厂商近三年内获得过“招投标领域的信用等级证明 提供厂家出具的不少于一年售后服务承诺书原件。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 综合视频管理平台 |  |  | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 支持1000M流媒体转发和384M本地存储 支持本地硬盘RAID 0、1、5 支持700M IP-SAN扩展存储 支持双机热备和负载均衡 支持本级20个堆叠和上下5级级联部署 支持GIS地图（Baidu、SuperMap） 设备厂商获得“中国警用装备十大品牌” 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入 支持智能设备接入 支持平台SDK开发包 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置 CPU类型 4核CPU 、嵌入式LINUX系统 ； 机箱 1.2mm加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架 内存 8GB（可扩展）服务器级（带ECC校验） 本地系统设置 系统配置，包括系统时间设置，平台服务运行参数配置 显示接口 前面板7寸LCD液晶显示屏，显示系统信息，包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等 VGA接口一个、16个SATA0、SATA1标准硬盘(3T) 、 4个1000Mbps 以太网口、 4个USB2.0接口、RS232接口一个；外部扩展接口： eSATA接口提供检测报告复印加盖厂家公章 硬盘休眠： 支持无工作状态硬盘休眠。能正常唤醒； 热备盘： 支持全局热备盘，支持多块热备盘； 故障报警：支持邮件、蜂鸣、SDK等方式进行故障报警； 电源、背板、主板、连接方式： 通过背板做主要通道，将前端硬盘、后端主板和电源采用接插件方式连接，尽量避免采用线缆连接方式 机箱尺寸 新开发机箱，支持大部分标准19U机架 电源 100V~240V, 47~63Hz, 支持热插拔 ；功耗 10W~200W(含硬盘) 工作温度 0℃~50℃；工作湿度 5%~90%(非凝露) 提供厂家综合平台软件著作权和软件评测报告复印件加盖厂家公章 提供厂商CCC认证证书复印件加盖厂家公章 为了实现整体性能和后期良好的售后服务：要求所投产品：摄像机、网络存储服务器、液晶监视器、解码器、综合视频管理平台为同一品牌 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 分控服务器 |  |  | CPU型号：Intel酷睿i54200U CPU主频：1.6GHz 内存容量：4GB（4GB×1）DDR3L 硬盘容量：500GB5400转 显卡芯片：AMDRadeonHD8670M |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电视墙 |  |  | 5孔电视墙 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 操作台 |  |  | 2联 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 静电地板 |  |  | 60cm*60cm |  |  | 平方 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | UPS电源 |  |  | 在线式 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 机房接地 |  |  | 机房接地 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 网线 |  |  | 国标纯铜 |  |  | 米 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电梯专用网线 |  |  | 国标纯铜 |  |  | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电源线 |  |  | 国标纯铜 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电源线 |  |  | 国标纯铜 |  |  | 米 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 单模光纤 |  |  | 单模12芯室外光缆 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 熔纤费用 |  |  | 所有光纤熔接 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 光纤配件 |  |  | 终端盒、法兰盘、跳线等等 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PVC管 |  |  | 国标 |  |  | 米 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 辅材 |  |  | 线恰、阻燃胶带、扎带等等 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 其他费用（施工费） |  |  |  |  |  | 点 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为了实现后期良好的售后服务：设备厂商在焦作设立售后服务站提供房屋租赁合同复印件加盖厂家公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 指标项 | 产品参数 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 外网Web应用网关 |  |  | 性能参数 | 配置千兆电口≥4个，配置千兆光口≥4个； |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HTTP吞吐量≥1.2Gbps； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络防护 | 支持站点隐身，防御攻击渗透扫描，避免暴露Web服务器出错信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可控制访问web服务器的端口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WEB防护 | 防御SQL注入、跨站攻击、防缓冲区溢出攻击、防弱口令攻击等攻击方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一对多反向代理，支持一个URL对应多个IP的反向代理部署模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | webshell侦测功能，阻止入侵者访问调用webshell文件，阻止利用webshell发起的各种攻击或入侵行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持静态页面防篡改，一旦页面被篡改能自动显示为备份页面； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPV6/IPV4之间的地址转化。通过WAF设备可使IPV6地址的客户端直接访问到IPV4地址的服务端； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供关键字过滤功能，支持中英文关键字；避免网站被上传非法、反动言论；支持URL关健字过滤； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内置数据统计分析功能模块，可针对攻击数量、类型、来源等多个维度，饼状图的形式展现出来；提供功能截图并加盖原厂商授权章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内置防病毒网关，全面覆盖Wildlist病毒列表，病毒特征库每天自动升级,提供病毒特征库和防攻击特征库版本号截图，加盖原厂授权章； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 漏洞扫描 | 扫描器可支持的扫描项目包括：SQL注入漏洞、XSS脚本漏洞、Web后门、网页挂马、程序错误信息、内部目录泄露、邮箱地址泄露、无效链接、代码泄露、目录遍历、入侵广告、目录浏览、内部文件泄露、Web DAV启用、典型登录页面、内部IP泄露； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可根据系统扫描结果，生成扫描报告；报告支持在线查看、导出、订阅； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自学习 | 要求可针对网站的URL目录树、URL、Cookie、文件类型进行自学习，学习结果可以直接引用到安全策略中； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可针对学习的客户端进行黑白名单的设置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可针对学习的服务器进行黑名单设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心《涉密信息系统产品检测证书 》复印件; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《中国国家信息安全产品认证证书》，要求该证书产品技术标准为WEB应用防火墙；提供证书复印件并加盖原厂商授权章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 与核心交换机统一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 内网防火墙 |  |  | 设备参数 | 为保证性能效果，本次采购非UTM产品； |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硬件接口：最大支持固化千兆电口≥12个，千兆光口≥2个，USB接口≥2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 性能指标：大包（1518字节）吞吐≥4Gbps，小包吞吐（64字节）≥4Gbps，并发连接数≥320万，每秒新建会话数≥7.5万；内置硬盘≥64G； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IPV6支持 | 支持IPv6协议功能；要求支持基于IPV6/IPV4的双栈保护。提供《IPV6 Ready Logo Certified Phase-2》证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务器负载均衡 | 支持虚拟服务器和真实服务器的负载均衡，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本防火墙功能 | 1、支持状态检测包过滤、应用层检测，能够有效的进行边界隔离，要求对常见的应用层协议进行监控 2、为了方便用户部署要求支持透明模式和路由模式进行部署，要求支持虚拟防火墙功能 3、支持常见动态路由协议，包括但不限于RIP、OSPF、BGP；支持组播协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级安全功能 | 1、支持入侵防护功能，IPS攻击特征库数量≥6000个 2、支持网关防病毒功能，支持压缩包病毒查杀，病毒特征库数量≥200万个 3、支持IPSec VPN及SSL VPN功能，配置10000个并发隧道授权 4、支持应用识别与控制功能，应用识别库数量≥2500个 5、具备数据防泄漏功能，支持对HTTP、邮件、IM软件、FTP等方式的文件传输进行内容检测，支持压缩文件内容检测，需提供界面截图； 6、支持反垃圾邮件功能 7、支持用户信用分级，能够基于不同行为动态调整用户信用等级，及时发现并阻断潜在风险用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WAN链路加速 | 支持Web Cache以及对常见协议CIFS/FTP/MAPI/HTTP/HTTPS/TCP等加速的WAN链路加速功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WEB过滤防护 | 支持URL过滤，对用户web行为进行过滤，保护用户免受攻击；要求能够自定义URL， 脚本过滤能够阻断Java Applet, Cookies, Active X。支持单臂模式的URL检测。要求WEB分类库类别≥70个（提供产品界面截图证明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（EAL3）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备国家保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备中国信息安全认证中心颁发的《国家信息安全产品认证证书（ISCCC）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 配置特征库升级授权≥3年，与核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 核心交换机 |  |  | 硬件参数 | 千兆SFP接口≥24个，千兆电口≥8个 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 万兆业务扩展槽位≥2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交换机容量≥250G，包转发率≥150Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持模块化电源1+1冗余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采用绿色环保设计，整机满载功耗≤60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品功能 | 任意千兆或万兆口支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），虚拟化台数≥8个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持GR for RIP/OSPF/BGP/IS-IS/LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持MPLS VPN PE 、MPLS MCE功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持双向转发检测协议BFD，支持BFD与RIP，OSPF联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，须提供权威机构出具的第三方测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持可信ARP功能，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持802.1X和WEB同时认证，同时工作，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 、Telnet v6、SSH v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | 提供工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供省级或以上名牌产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供投标产品IPv6 Ready第二阶段认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 48口接入交换机 |  |  | 物理特性 | 交换容量≥30Gbps，包转发率≥17Mpps |  | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 百兆电口≥48个，千兆电口≥2个，千兆SFP接口≥2个(非复用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品功能 | 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPv4组播、IPv6组播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备防ARP欺骗功能，屏蔽ARP网关仿冒功能，提供国家权威机构测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，须提供权威机构出具的第三方测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | 提供工信部交换机入网证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 和核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 24口接入交换机 |  |  | 物理特性 | 交换容量≥30Gbps，包转发率≥13Mpps |  | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 百兆电口≥24个，千兆电口≥2个，千兆SFP接口≥2个(非复用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品功能 | 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPv4、IPv6静态路由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPv4组播、IPv6组播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持web portal认证、802.1X认证、CPU保护、ACL、防ARP欺骗同时开启，提供工信部测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，须提供权威机构出具的第三方测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品资质 | 提供工信部交换机入网证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供国家强制性产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 和核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控交换机 |  |  | 物理特性 | 交换容量≥65Gbps，包转发率≥50Mpps |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可用千兆端口≥28个，千兆电口≥24个，SFP接口≥4个(非复用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | USB口≥1个，方便管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产品功能 | 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持IPv4静态路由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，须提供权威机构出具的第三方测试报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 和核心交换机同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 1310千兆光纤模块 |  |  |  | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（1310nm），与交换机同一品牌 |  | 个 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 运维管理平台 |  |  | 总体要求 | 为保障系统的统一性，要求软件/模块必须使用同一品牌，且具有完全自主知识产权，全中文界面，提供友好、直观、易懂的图形呈现； |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平台应采用分层、模块化的设计技术，模块与模块、层与层之间松散耦合，在不同的管理层次均有相应的处理模块，各管理模块既相互独立工作，也具备良好的耦合性，能够形成一体化运维平台； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持对网络设备、无线设备、主机、数据库、中间件、应用、机房环境资源、虚拟机设备、存储设备的一体化管理，并能实现各IT资源的相互影响分析管理及联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平台应具有较强的适应能力，无需代码级的定制开发，只需通过一些适用性的配置即可满足大多数日常运维工作需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 为了方便操作和管理，系统应采用B/S架构，无需安装客户端。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应具有前瞻性，随着业务规模的扩大，系统能够按照业务规模和地域进行分布式采集、集中式管理模式。支持大规模网络环境的多级管理模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应具备良好的扩展性，管理范围、管理深度和管理功能均支持平滑升级和扩展，满足不断发展的运维管理需求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 业务管理 | 系统应站在业务管理的角度管理IT资源，能够根据业务系统所关联的物理资源、权重和关联资源之间的关联关系等进行业务建模，支持业务拓扑视图，当业务系统所关联的资源出现异常时，应能够高亮显示资源告警及故障的传递关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应能够实现对IT部门整体业务系统和核心资源的健康状况进行综合展现，能够综合分析指定时间内的健康趋势，并能够准确给出健康度指标和影响健康度上升或下降的相关事件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持业务可视化，能够在同一个页面中从整体到每一个业务系统的方式显示出业务系统的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统应支持雷达管理，对业务系统和关键核心资源进行实时扫描，实时监测业务、资源的健康度情况。健康指数与业务雷达应联动，当选择某一个时刻的健康指数时，可动态反应到业务雷达上，以直观、清晰的方式了解业务健康度情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可基于卡片的形式显示业务应用的运行状态，包括健康度、繁忙度、可用性、事件告警信息等，每一个业务健康度曲线能够反应任意时间点业务应用的指标信息及告警信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应能够梳理业务系统与应用部门、支撑的IT资源的支撑、关联关系，当业务应用出现故障时，能清晰展现所影响的服务及部门；每个业务服务对应一张业务拓扑图，能从资源层、业务应用层、服务层、客户层展现关联关系，包括各资源之间的关联关系；支持分别以用户、业务服务目录、技术服务目录、IT资源等维度查看不同的业务拓扑图；当资源产生异常时，能够高亮显示资源告警及故障的传递关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持基于业务应用视角进行故障告警管理；基于业务系统可用性事件及性能事件进行故障判断并设定告警级别。业务故障告警可按照事件级别及处理状态进行分类；业务系统的性能指标应包括业务系统的健康度、繁忙度、响应时间、在线用户数关键指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持自定义时间范围、选择多个业务应用对比、多维度的业务分析，包括可用性、健康度、繁忙度、宕机次数、宕机时长，以图、表相结合的展现方式；支持自动化业务影响分析功能，某个资源、应用出现故障时，可提示影响的范围并给出相应的告警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资源管理 | 支持对主流的网络设备、安全设备、无线设备、服务器、虚拟化资源、存储设备、机房环境、应用的监控。支持以脚本方式对资源指标进行采集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对资源进行自动巡检，可生成巡检报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对资源指标进行实时数据分析，支持对核心关键指标的实时分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络管理 | 自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，支持拓扑更新；支持拓扑一键布局。支持拓扑滚动置顶显示当前的告警信息； 通过拓扑图上资源或链路的图标或颜色变化表示资源的健康状态，提醒运维人员去处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持拓扑图自动巡检和事件播放功能，可以实现滚动事件播放、设备跟踪式事件播放等，准确定位拓扑内资源的运行、告警情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持拓扑图上设备的搜索定位功能，方便日常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持拓扑权限管理，支持限定设备查看和操作的范围，保证设备的安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供常用的网络工具，包含Ping、Telnet/SSH、SNMP Test、MIB browser、TraceRoute、Web管理、SNC管理、RemotePing等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持设备面板管理，可图形化显示设备面板及线卡、端口信息，且支持直接对设备进行操作；支持设备面板编辑、导入、导出等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持设备配置管理和IP地址管理，支持IP-MAC信息绑定，当出现异常时，及时告警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量管理 | 支持通过NetFlow、IPFIX、NetStream等协议进行流量管理，支持从设备、设备、应用、终端、会话、IP分组、MPLS VPN等多维度、多视角进行流量查看。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持流量拓扑图功能，以灵活展示网络中各设备和关键链路的互连情况以及流量信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对设备接口的流量信息统计，支持报表自定义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量分析支持大屏展示的翻页设置及数据刷新机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无线管理 | 支持对网络中的AC、AP等无线设备和有线设备进行一体化集中管理，可以通过多种无线热图、无线拓扑图、自定义拓扑等方式进行展现，视图上显示当前的告警和实时状态。通过无线拓扑图可展现AC和AP之间的逻辑连接关系、AC之间的漫游和冗余关系；无线热图支持自定义添加障碍物，并根据障碍物自动计算信号衰减，直观展示无线信号的强度及覆盖范围，可查看遮挡对于信号的衰减情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对无线设备的深度监控管理，包括从AC、FitAP、FatAP、在线用户、WLAN服务等角度进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持无线设备安全管理，能获取Rogue AP 的SSID、最大RSSI、检测AC、最近发现时间等信息，以便管理非法接入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持频谱及干扰分析的无线AP的显示及分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持向导式无线设备的配置管理， 包括AC发现及配置、WALN配置、AP配置、RADIO配置、AP组配置、漫游配置、冗余配置、QOS限速规则、用户认证、Rogue规则配置等；支持无线设备配置的备份管理，记录备份时间及管理员，支持配置文件下载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 虚拟化管理 | 支持对Vmare、Hyper-V等主流的虚拟化设备进行监控而管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持虚拟化拓扑功能，支持生成基础架构拓扑和网络拓扑，支持拓扑自定义，通过拓扑图能够展现虚拟化资源的连接关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持通过虚拟监控，可直观呈现虚拟资源的健康度、可用性、关联的数据中心、关联的实体虚拟机等信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持虚拟化管理的故障告警，支持对重点资源进行特殊告警关注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统支持多维度统计报表模版，包括TOPN报表、资源统计报表、性能报表、警报报表、VM优化报表、数据存储优化报表等，支持报表订阅及导出功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 存储管理 | 系统支持通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对主流存储设备的监控和管理；可监控HBA主机、FC、存储设备以及光纤通道状态等，当有异常时，通过多种方式及时告警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 能够监控FC交换机上取得的光纤连接通道信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可展示FC-SAN、存储设备、池、卷之间的映射和分配使用情况，方便日常存储规划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可自动生成FC-SAN拓扑，具有拓扑编辑平台，支持拓扑自定义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日志管理 | 系统支持Windows日志和基于syslog协议的设备日志管理，可实时展现按事件级别、按时间、按日志主机等维度的日志统计和日志告警信息。支持日志检索，可通过关键字在海量日志信息中高亮显示搜索结果； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 告警管理 | 系统应具备统一的告警管理平台，告警管理应支持根据告警级别和告警类型进行分类，告警级别至少包括严重、主要、次要、警告、通知等多种级别。支持告警排序和搜索。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持短信、邮件等多种告警通知方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统需支持通过客户端方式查看告警，包括基于IOS平台的iPad移动告警客户端和基于windows平台的告警客户端，可实时接收系统告警信息、查询各监控对象运行状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 告警管理可灵活自定义告警策略，支持告警发送设置、发送条件设置和告警升级设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持告警与知识库的关联，受理后的告警解决方案能够直接生成知识，支持关键字的设定，根据关键字，今后出现类似的问题，直接提供知识解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 知识管理 | 具备完善的知识生命周期管理功能，包括知识的提交、审批、修改、查询、收藏、删除、统计等。支持知识的打印、导出转移、添加附件、评价等操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持知识与告警的关联，支持告警解决方案直接添加到知识库中，当有类似故障发生时，通过关键字自动匹配相关知识内容，协助用户解决告警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CMDB | 支持资源建模，支持根据管理需要进行模型调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持多种方式发现资源，支持自动发现、手动录入、批量导入等多种方式发现和构建资源列表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持对资源进行管理权限设置，支持只读、读写、无权限等级别的管理权限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持添加、修改、删除配置项之间关联关系，关联关系属性包括关系名称、关系图标和描述；支持定义单个资源的结构视图，支持建立资源之间关联关系，包括使用、依赖、连接、热备、安装、备份、运行于等关联关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 需支持对加入到CMDB中的资源进行配置审计，根据设定的时间周期定期自动比对，并生成审计报告，提醒CMDB中发生变化的数据对应的配置项；支持添加、删除、修改和导出配置审计的操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持按状态、事件级别、资源类型、资源组等多种方式列出已监控且有管理权限的资源信息列表，便于对资源进行分类统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报表管理 | 系统内置多纬度多视角报表模版，包括：资源类报表模版、分析类报表模版、趋势类报表模版、TOPN报表模版、故障类报表模版等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持各类型报表订阅功能，可以按照设定的周期自动将报表通过邮件、系统信息等多种方式发送给指定报表订阅人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 具备报表的创建、查询、修改、删除功能，支持报表的在线浏览、报表导入导出等功能，支持周期性生成报表和定向发布功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质要求 | 产品符合《软件产品管理办法》的有关规定，提供软件产品登记证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原厂商需要具备软件企业认定证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 为了保证产品高质量和行业领先性与标准化，产品需具有工信部ITSS全权成员单位证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原厂商通过ISO20000 国际IT服务管理标准认证，具备提供标准化IT运维管理服务的能力； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置要求 | 配置一套，功能包含IT健康指数、业务服务管理、事件告警中心、资源管理、网络拓扑、无线管理、脚本监控等管理组件，配置1个告警客户端授权、资源监控节点授权数50个、无线设备AP监控节点授权数100个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 诉讼档案档案管理系统 |  |  | 要求遵循《人民法院诉讼档案管理办法》（[84]法办字第5号）、《文书档案案卷格式》(GB9705-88)、《档案著录规则》（DA/T18-1999）、《档号编制规则》（DA/T13-94）、《机关档案工作业务建设规范》（国档发[1987]27号）、《归档文件整理规则》（DA/T 22-2000）等相关法规性文件，为用户提供符合国家和行业相关规范的档案管理功能，指导和协助用户创建档案管理先进单位。 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合要求 | 1、要求能统一管理文书档案、归档文件、会计档案、照片档案等多种档案类型，支持用户定制分类大纲。 2、支持案卷动态调整功能，方便地对案卷和文件进行调整和移动。 3、支持按Windows资源管理器方式对档案数据进行管理。 4、支持系统快捷键以加快数据的录入和调整。 5、要求结合本地特点，对国家和行业没有明确要求的功能和报表进行本地化定制。 6、软件所需的相关控件、插件等软件，由所投系统软件开发商提供，并确保不与第三方产生版权纠纷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 诉讼档案 | 支持刑事、经济、民政、行政等诉讼档案目录、案卷、文件级的分级著录，支持多条件检索，支持自动打印卷内目录、案卷目录、案卷封面、卷内备考表、人名目录、人名卡片、卷盒脊背、卷盒底边等报表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文书档案 | 支持目录、案卷、文件的分级著录，支持多条件检索，支持自动打印卷内目录、案卷目录、案卷封面、卷内备考表、20－50mm卷盒脊背、20－50mm卷盒底边、发文汇集、发文汇集封面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 归档文件 | 支持按保管期限、年度、类别的分级著录，支持多条件检索，支持归档文件目录、归档文件目录封面、盒内备考表的打印。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 会计档案 | 支持目录、案卷分级著录，支持多条件检索，支持自动打印案卷目录、案卷封面、卷内备考表、30－50mm会计凭证盒脊背、20-50mm会计帐簿盒脊背、会计帐簿面签。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照片档案 | 支持目录、案卷、照片的分级著录，支持多条件检索，支持自动打印卷内目录、照片案卷目录、卷内备考表、卷盒脊背、照片案卷级说明、照片说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 档案利用和档案统计 | 支持对诉讼档案、文书档案、归档文件、会计档案、照片档案等多种档案类型进行多角度的查询和统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质要求 | 提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 要求 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地板 |  |  |  | 全钢防静电地板 陶瓷面材 600*600*40MM 安装前做防尘处理 |  |  |  | m2 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 台阶 |  |  |  | 以地板面为表面，与地板外观一致 |  |  |  | 组 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防尘 |  |  |  | 使用环保漆，上漆 |  |  |  | m2 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 吊顶 |  |  |  | 铝制微孔天花板，吸音、防尘 600*600*0.8MM，安装前做防尘处理 |  |  |  | m2 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内墙壁刷漆 |  |  |  | 均匀涂刷三遍，表面光滑平整 |  |  |  | m2 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 脚踢线 |  |  |  | 高度10cm 厚度1.0mm |  |  |  | m |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 玻璃隔断 |  |  |  | 厚度12mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 消防门 |  |  |  | 甲级防火防盗门，尺寸900*2100mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | UPS电池散力架 |  |  |  | 国标5#角钢，焊接牢固，表面做防绣处理 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 辅材 |  |  |  | 木工板、胶、镙丝钉等等 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 软电缆20MM |  |  |  | 国标 |  |  |  | 米 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 软电缆6MM |  |  |  | 国标 |  |  |  | 米 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 电缆接地 |  |  |  | 国标50平方 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 接地铜排 |  |  |  | 国标30*3mm |  |  |  | 米 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 接地等位连接 |  |  |  | 国标50*0.2mm |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 避雷器（三级） |  |  |  | 标称电流》40KA，220V |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 配电柜 |  |  |  | 电器件连接牢固，无器件均使用TCL品牌 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

# 第五章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投

标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

（正本或副本）

# 第六章  投标文件格式

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人资格证明书

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、供应商投标货物类似业绩

八、企业荣誉（复印件）

九、售后服务承诺

十、施工组织设计

十一、反商业贿赂承诺书

十二、资 格 证 明 文 件

十三、投标人认为需要提供的其它材料

## 一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本                 份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

（附表一）投标总报价分项明细表

招标编号：                                               单位：元 （人民币）

| 投标货物数量 | 规格型号 | 全套设备价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 包装费 | 运杂费（含保险费） | 检 测 费 | 技术资料费 | 安装调试费 | 维修及售后服务费 | 各种税费 | 其它费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： （此价格应与开标一览表投标总报价一致） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 七、类似业绩

近两年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

## 八、企业荣誉

## 九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 十、施工组织设计

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 十二、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

机构代码证复印件

投标保证金交付凭证复印件

资质证书复印件

《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明复印件

以上复印件必须加盖单位公章

## 十三、投标人认为需要提供的其它材料