设计说明

工程名称：温县常委办公楼改造                             1页 共1页

- 工程概况：1. 温县常委办公楼改造，及四层室内改造。 2.成品木门1000*2100：3个；防盗门 1000*2100：1个。 3.电泳铝合金窗2200*3400：2个，1800*1800：2个。 二、做法：1.原有四层局部室内地面铲除改为800*800地砖 2.新增局部地面铲除与原先地面铲平 3. 地面参见12YJ1楼201 4. 卫生间地面参见12YJ1楼201F1 5. 卫生间墙面参见12YJ1内墙8A 6.其余房间踢脚参见12YJ1踢3A 7. 其余房间内墙参见12YJ1内墙1A 8. 新增房间外墙参见12YJ1外墙6A 9. 屋面参见12YJ1屋104（12YJ1 2F1-100B4） 三、电气由甲方提供资料。