温县教育系统开水供应设施设备采购项目二次

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2015】144号

采  购  单  位：温县教育局

采 购 代理 机构：河南宏业建设管理有限公司

2015年11月

温县教育局关于温县教育系统开水供应设施设备采购项目的二次

竞争性谈判公告

河南宏业建设管理有限公司受温县教育局委托，就温县教育系统开水供应设施设备采购项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县教育系统开水供应设施设备采购项目

二、项目编号：温交易【2015】144号

三、采购项目简要说明：为解决学校开水供应不足及饮水健康环保问题，需安装85台智能净化饮水平台(A型三个水龙头饮水平台58台，B型六个水龙头饮水平台27台），满足饮用水需求。详细参数见本项目招标文件。

招标范围：采购清单范围内及招标文件规定的全部内容（智能净化饮水平台采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务）。

计划工期：30日历天。

四、投标人资格要求

4.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、投标人必须是工商行政管理部门登记注册的水处理设备专业制造商或有制造厂商授权的代理商；

4.3、投标人是代理商的在报名时必须出具生产商针对本项目的授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标人报名；生产厂商与其授权代理商不能同时参与投标）；

4.4、投标人在开标时需提供所需货物的省级有关部门出具的产品卫生许可批件和产品CQC认证，节能产品认证，ISO9001认证，省级产品质量监督检验研究院出具的委托检验的生产许可证检验报告，以及疾病预防控制中心出具的直饮水检测报告，并且在有效期内；

4.5、本次招标不接受联合体投标

五、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2015年11月18日16时00分前在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300 元/份，开标前交纳。

六、竞争性谈判保证金

1、竞争性谈判保证金人民币：玖仟伍佰元整。投标保证金的形式：企业基本户转账

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：投标人必须于2015 年11月18日16时前交至指定账户以投标人银行汇款回执单为准。

2、未中标供应商的投标保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还。

七、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2015年11月19日15时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、法人持法定代表人身份证明及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）、银行汇款回执单、银行基本账户开户许可证（注：以上均为原件）。

八、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

九、联系方式

1、采购人：温县教育局

联系人：李先生

联系电话：0391-6185223

联系地址：温县黄河路

2、采购代理机构：河南宏业建设管理有限公司

联系人：任女士

联系电话：15639164996

传真电话：0371-63977434

联系地址：郑州市健康路159号发展大厦

十、其他应说明事项：

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

2015年11月13日

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县教育局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南宏业建设管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县教育系统开水供应设施设备采购 |
| 4 | 招标控制价 | 48万元 |
| 5 | 计划工期 | - 自签订合同之日起30 日历天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 保证金 | 1、竞争性谈判保证金人民币：玖仟伍佰元整，投标保证金的形式：企业基本户转账 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：投标人必须于2015 年11月18日16时前交至指定账户以投标人银行汇款回执单为准。 2、未中标供应商的投标保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还； |
| 8 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 2015年11月19日15时00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |
| 11 | 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或技术负责人）签订《廉政建设责任书》。 |  |

二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、法人持法定代表人身份证明及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）、银行汇款回执单、银行基本账户开户许可证（注：以上均为原件）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由5人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家共4人。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | - 组织机构代码证 | - 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 投标保证金 | - 人民币玖仟伍佰元 |
|  | - 资质 | - 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： - (1）具有独立承担民事责任的能力； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、投标人必须是工商行政管理部门登记注册的水处理设备专业制造商或有制造厂商授权的代理商； - 3、投标人是代理商的在报名时必须出具生产商针对本项目的授权书原件（同一品牌产品只能有一家投标人报名；生产厂商与其授权代理商不能同时参与投标）； - 4、投标人在开标时需提供所需货物的省级有关部门出具的产品卫生许可批件和产品CQC认证，节能产品认证，ISO9001认证，省级产品质量监督检验研究院出具的委托检验的生产许可证检验报告，以及疾病预防控制中心出具的直饮水检测报告，并且在有效期内； |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 计划工期 | - 自签订合同之日起30 日历天 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。若第二轮报价相同，则以技术部分优者优先考虑。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

三、招标项目内容和参数及服务要求

- 1、货物需求一览表

| 货品名称及规格型号 | 配置及技术要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A型： 3水龙头智能净化饮水平台 | 1.功率：3000W 3个龙头 ★2.电源：220V,50HZ 3.水胆容量：29L 4.出水方式：一开两温 5.供水量:30升/小时开水，64升/小时温开水 ★6.过滤方式：5级RO过滤 ★7.水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢板制作，整体模压成型；箱体全201不锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢制作；内胆采用进口食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板制作，采用环保型加厚保温层; ★8.高效热能交换器，外管304不锈钢硬管，内管304螺纹管，确保排水系统不漏水，不易损坏，余热回收功能节能80%；开水、温水经5级过滤（主净化工艺RO）和高温杀菌处理；常压式设计; 9.内胆保温必须为360°高性能聚氨酯发泡保温。 ★10.具有智能水控系统，可调节水温，水不开则无水流出，避免饮用生水，数码显示温度和指示灯提示; 11.设有超温保护、自动补水、安全泄压，符合卫生要求的阀门、管道、内胆到饮水龙头全程闭式，避免二次污染; 12.采用常压式设计，所有管道系统均与自来水压力一致; 13.产品常压设计，机器具备防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽安全设计保护措施; ★14.下部箱体转角处须为保护性措施设计。 15.饮水机门板进行抗外力加固特殊工艺处理，门板材料须采用工艺板材; 16.水槽防溅水设计； ★17.外形尺寸：长93cm、宽42cm、高110cm（各尺寸在±5cm范围内）； 18.预处理滤芯长度为10英寸标准通用型； |  | 58 | 台 |
| B型：6水龙头智能净化饮水平台 | 1.功率：6000W 6个龙头 ★2.电源：380V,50HZ 3.水胆容量：38L 4.出水方式：一开五温 5.供水量: 60升/小时开水，64升/小时温开水 ★6.过滤方式：5级RO过滤 ★7.水槽采用304无锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢板制作，整体模压成型；箱体全201无锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢制作；内胆采用进口食品级304无锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板制作，采用环保型加厚保温层; ★8.高效热能交换器，外管304不锈钢硬管，内管304螺纹管，确保排水系统不漏水，不易损坏，余热回收功能节能80%；开水温水经5级过滤（主净化工艺超滤）和高温杀菌处理；常压式设计; 9.内胆保温必须为360°高性能聚氨酯发泡保温。 ★10.具有智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水，数码显示温度和指示灯提示; 11.设有超温保护、自动补水、安全泄压，符合卫生要求的阀门、管道、内胆到饮水龙头全程闭式避免二次污染; 12.采用常压式设计。所有管道系统均与自来水压力一致; 13.产品常压设计，机器具备防漏电、防火、防开盖、防蒸汽安全设计保护措施; ★14.下部箱体转角处须为保护性措施设计。 15.饮水机门板进行抗外力加固特殊工艺处理，门板材料须采用工艺板材; 16.水槽防溅水设计； ★17.外形尺寸：长184cm、宽52cm、高110cm（各尺寸在±5cm范围内）； 18.预处理滤芯长度为10英寸标准通用型； | 27 |  | 台 |
| 耗材要求 | 1.PP滤芯、颗粒活性炭滤芯、压缩活性炭滤芯每3-6个月更换1次。 2.RO膜每2年更换一次。 |  |  |  |
| 水电设备 安 装 | 以下项目涉及费用须投标人自行负责（免费）： 1.设备安装所需供（排）水管道、管件、阀门及相应辅材； 2.设备安装工程人工、物流等相关情况； 3.设备安装完成后，对直饮水抽样送检； |  |  |  |

- 2、服务要求：

1.交货地点：采购人指定地点。

2.交货时间：合同签定后 30 日历天内。

3.故障修复时间：在质保期内提供长期上门检修服务，检修服务从接到通知到检修现场的时间不得超过24个小时（公休日除外），一般情况下技术人员当场解决问题；如不能当场解决，得到用户同意后，将设备带回公司检修，维修时间不超过24个小时，24个小时内不能解决的，公司应对客户提供备机，确保用户的正常使用。

4.服务内容：设备厂商应按照国家规定的质保内容及质保期限进行质保。

5.技术服务：派专业人员到现场进行设备安装、调试，并向用户提供现场技术培训，具体实施方法如下：

（1）对本公司提供的设备进行现场操作；

（2）系统常见的故障处理方法。

3、施工质量要求
  1.质量等级：合格。
   2.质量验收标准：有关现行国家、行业施工质量及验收标准等。
   3.所有材料必须满足现行有关国家规范及行业规定等要求，资料（报告）证书合格齐全。进场使用前必须报验。
   4.质保期：一年。

4、其他要求：

1.饮水机机型设计：

A型：必须有3个出水口，分别为1个开水出水口，1个常温纯净水出水口，1个温开水出口或可调节式一开两温等。

B型：必须有6个出水口，分别为1个开水出水口，1个常温纯净水出水口，4个温开水出口或可调节式三开三温等，或按需方要求设计调控。

2.一体机在一年内出现结构腐蚀等其它附件质保期一年，质保金不给予退还。

3.需方用的是深层地下水硬水，净水工艺须达到五级：前置PP+颗粒活性炭+压缩活性炭+ＲＯ反渗透+后置活性炭。

4.RO反渗透净水机脱盐率必须达到90％以上。

5.预处理滤芯长度为10英寸标准通用型。

6.饮水平台必须具有小孩防烫伤装置。

7.初安装时，整机价格内净水设备的五道过滤工艺：前置PP+颗粒活性炭+压缩活性炭+ＲＯ反渗透+后置活性炭，五道滤芯全部配齐。

8.安装调试完毕，投入使用三个月后，前三级预处理的滤芯，第一次更换免费。

9.单台设备安装超过20米距离的：

（1）20米距离以内的供水、排水管道、供电电缆及人工费等所有费用由投标人负责；

（2）20米距离以外的供水、排水管道、供电电缆及人工费等所有费用由招标人负责。

10.所提供的设备及出水质量达到国家饮用水相关标准要求，并提供出厂合格证书，检测报告。
    11.饮水平台外壳主体为黑色不锈钢制作。

12.饮水平台必须具有定时开关功能。

13.出水温度开水>95℃，温水>35℃，且温开水是由开水烧开降温得来，温开水的温度可以随着季节的变化进行调节。

14.PP滤芯、颗粒活性炭滤芯、压缩活性炭滤芯、RO膜等材料，检修及更换时须提供同质量的产品及优于市场价的价格。

第四章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 90 %；剩余10%作为质保金，在项目运行无质量问题满 一年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易[2015]     号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

## 货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

## 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

## 2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 3、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的______     ___          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 6、、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

7、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 9、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 10、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 12、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

## 开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

- 年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。

## 13、资 格 证 明 文 件

企业资质证（副本）、税务登记证（副本）、法人持法定代表人身份证明及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）、银行汇款回执单、银行基本账户开户许可证

以上复印件必须加盖单位公章

## 14、廉政建设承诺书

致招标人名称：

根据收到贵方项目名称的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

法定代表人或授权人（签字）：                投标人（盖单位章）：

年   月   日