温县农林局关于温县小麦博物馆空调、电梯采购项目

（二标段）

二次竞争性谈判文件

项目编号：温交易[2016] 9号

采  购  单  位：         温县农林局

采 购 代理 机构：  河南省亿达工程管理咨询有限公司

2016年3月

温县农林局关于温县小麦博物馆空调、电梯采购项目

（二标段）的采购公告

河南省亿达工程管理咨询有限公司受温县农林局委托，就温县农林局关于温县小麦博物馆空调、电梯采购项目（二标段）进行二次竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县农林局关于温县小麦博物馆空调、电梯采购项目

（二标段）

二、项目编号：温交易[2016] 9 号

三、采购项目简要说明：一台乘客电梯及安装（详见招标文件）

招标范围：包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、培训及其它相关服务。

计划工期：自签订合同之日起  30  日历天

四、投标人资格要求

4.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、供应商资格要求

4.2.1、 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；

4.2.2 、营业执照在有效的经营范围内，具有独立法人资格的制造商或代理商（经销商），具备国家主管部门颁发的电梯安装维修保养C级及以上资质，具有有效的税务登记证、组织机构代码证。

4.2.3、投标人须具有2012年以来类似工程业绩以合同签订日期为准，需提供中标通知书和合同原件；

4.2.4、在河南省范围内有固定的售后服务机构；

4.3、本次招标不接受联合体投标。

五、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2016年 3月10日16时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300 元/份，开标前交纳。

六、竞争性谈判保证金

投标保证金的金额：人民币 叁仟元整

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年 3 月 10 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

七、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2016年3月11日10时00分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：

营业执照（副本）、资质证书（具备国家主管部门颁发的电梯安装维修保养C级及以上资质）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、依法缴纳社会保障资金的证明、依法缴纳税收的证明（完税证明）、财务状况报告（近三年会计事务所出具的的审计报告，新成立企业不足三年的按已有的年份计算,2015年无审计报告可由单位财务报表代替）、2012年以来类似工程业绩1项（以合同签订日期为准，需提供中标通知书和合同原件）、银行转帐凭证、提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（近三年企业法人、法定代表人、授权委托人）、经营活动中没有重大违法记录声明（注：以上均为原件）。

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

九、联系方式

采购人：温县农林局
联系人：褚先生    
电 话：13608495258   
采购代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司 
联系人：付女士
电  话：0391-3683999/13782858550
十、其他应说明事项：

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

2016年 3 月 8 日

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县农林局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县农林局关于温县小麦博物馆空调、电梯采购项目（二标段） |
| 4 | 招标控制价 | 17.6万元 |
| 5 | 计划工期 | - 自签订合同之日起 30 日历天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 保证金 | 1、保证金的形式：企业账户转帐 保证金的金额3000 元整。 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于 2016 年 3月10 日 16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 2、未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还； |
| 8 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 标段名称： （标段名称 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 2016年 3月 11 日 10 时 00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |
|  | 其他内容 | 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） - 法人持法人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）； 2、投标单位必须提供由企业所在地（或项目所在地）检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、授权委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 11 | 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或技术负责人）签订《廉政建设责任书》。 |  |

二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、资质证书（具备国家主管部门颁发的电梯安装维修保养C级及以上资质）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）、依法缴纳社会保障资金的证明、依法缴纳税收的证明（完税证明）、财务状况报告（近三年会计事务所出具的的审计报告，新成立企业不足三年的按已有的年份计算,2015年无审计报告可由单位财务报表代替）、2012年以来类似工程业绩1项（以合同签订日期为准，需提供中标通知书和合同原件）、银行转帐凭证、提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、授权委托人）、经营活动中没有重大违法记录声明（注：以上均为原件）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由5人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家共4人。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | - 组织机构代码证 | - 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 谈判保证金 | - 人民币叁仟元整 |
|  | - 资质 | 1.投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 营业执照在有效的经营范围内，具有独立法人资格的制造商或代理商（经销商），具备国家主管部门颁发的电梯安装维修保养C级及以上资质，具有有效的税务登记证、组织机构代码证。 3.财务要求：财务状况报告（近三年会计事务所出具的的审计报告，新成立企业不足三年的按已有的年份计算，2015年无审计报告可由单位财务报表代替） 4.业绩要求：2012年元月1日以来类似业绩不少于一项。 （以签订合同原件和中标通知书为准） 5.其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） （1）法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） （2）投标单位必须提供由企业所在地（或项目所在地）检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、授权委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 工期或供货期 | - 自签订合同之日起 30 日历天 |
|  | - 供货质量 | - 合格 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。若第二轮报价相同，则以技术部分优者优先考虑。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

三、招标项目内容和参数及服务要求

- 电梯主要参数

1.1、说明

1.1.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.1.2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.1.3电梯应有齐备的技术文件、图纸、说明书、合格证，电梯应有标准的安全装置。

1.1.4电梯技术参数及采购数量：

| 电梯编号 | 电梯名称 | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 停靠站数(站) | 装修标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 乘客电梯 | 1000 | 1 | 3 | 标配 | 1 | 建管高度三层预留井口2.41*2.30m含安装调试 |

备注：井道净尺寸、机坑深度以投标单位实测为准；

1.2、标准和规范

要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本；

GB7588-2003         《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997      《电梯技术条件》

GB/T10059-1997      《电梯试验方法》

GB10060-93          《电梯安装验收规范》

GB50182-93          《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

GB7025-1997         《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-1998         《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002        《电梯工程施工质量验收规范》

- 电梯技术要求：

  - 货物要求：本次招标产品部件要求采用2011年6月1日以后生产的全新的产品，要求主机整机、控制柜整柜标注产地，出具型式，试验合格证。

  - 电梯系统要求：要求提供的产品应质量上乘，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

  - 型号规格：各电梯提供单位可在满足用户所提电梯要求的条件下，提出推荐选择的型号规格。

  - 供电电源：采用三相五线制，交流380V，50赫兹。

  - 额定功率：要求电梯提供单位报出每台电梯的具体指标值。

  - 噪声水平：符合国家现行标准。

  - 无故障工作时间：要求电梯提供单位提出曳引机、控制系统、门机、限速器、安全钳以及电梯整机的具体指标值。

  - 使用寿命：要求电梯提供单位提出具体指标值。

  - 控制系统：采用全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。预留联控接口。

  - 电梯监控系统：电脑板预留接口。

  - 电梯远程监视系统：电脑板预留接口。

  - 曳引机：要求提供先进的高效节能并具有良好动力特性永磁同步曳引机。

  - 电梯机房：要求按相关规范标准布置。

  - 轿厢：要求提供合适尺寸的标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备，留有轿厢安全窗；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备（要求有强弱档）良好耐用，给人以舒适的感觉。在轿厢内，轿厢装饰顶上装有电梯提供单位提供监控接口，轿门侧设置一个控制操纵盘，轿壁设置轿厢扶手，方便乘客使用。

  - 轿厢内控制操纵盘：要求三列布置，设有内层数显示器(具体要求与外层数显示器相同)、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

  - 门机系统：要求采用变频门机，门保护装置具有双重保护功能，该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

  - 轿门：要求按中分门自动门，开关门时间短，灵敏自如，安静快捷。

  - 层门（厅门）：层门要求提供中分式自动门，门宽尺寸现场实测。

  - 层门门套：层门门套均选用大门套。

  - 外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。电梯采用独立的外呼梯按钮盒，装设在层门侧。

  - 外层数显示器：要求美观大方，数字清晰。显示器件为明亮七段数码显示管，能够显示层数和电梯运行方向。电梯的外层数显示器与各自的外到站显示器合并，装设在层门正上方或层门侧。

  - 外到站显示器：要求明亮清楚。

  - 导轨（轿厢导轨、对重导轨）；T型耐磨导轨，抗变形能力强。

  - 对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

  - 补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

  - 钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，其安全储备系数符合或高于国家现行标准。

  - 随行电缆：要求采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄像的同轴电缆和广播电缆等），消防等级符合或高于国家现行标准。

  - 井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

  - 井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

  - 缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

  - 限速器：要求达到或高于国家现行标准。

  - 安全钳：要求采用渐进式安全钳。

  - 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在一层。

- 电梯功能设置

  - 基本功能（不限于此）

    - 根据分区要求分别集选自动运行控制

    - 控制操纵盘运行

    - 电梯运行状态监控系统

    - 电梯远程监视服务系统

    - 有/无司机操作运行

    - 火灾管制运行

    - 自动预定基站停靠

    - 基站门锁

  - 乘客舒适性功能

    - 自动再平层运行

    - 呼叫登记显示灯

    - 超载警告且不启动

    - 轿厢运行方向指示

    - 轿厢到站指示

    - 轿厢到站钟

    - 预开门功能

    - 开关门时间调整

    - 强迫关门

    - 光幕式安全门边

    - 轿厢内照明和风扇自动启停

    - 满载直使运行

    - 捣乱呼叫自动取消

    - 误呼叫取消

    - 相反呼叫自动取消

    - 再平层功能

    - 轿厢内电话

    - 轿厢数字式位置指示器

  - 联控功能

    - 上下行高峰服务

    - 专用操作运行方式

    - 独立操纵运行方式

    - 故障不间断服务运行

    - 强制楼层不停靠功能

    - 强制停靠功能

    - 主楼层停靠功能

    - 优行服务运行

    - 预定基站位置调整

  - 安全功能

    - 消防员操作运行

    - 电梯检修运行方式

    - 电梯机房环境检测

    - 电梯故障报警功能

    - 停电自动平层功能

    - 电动机空载保护

    - 轿厢应急照明

    - 对讲通话系统

    - 轿厢内监视装置

    - 超载指示及报警

    - 轿厢自动称重装置

    - 故障自动邻层停靠运行

    - 开关门故障自动操作

    - 超速保护

    - 断绳保护

    - 自动切换电源功能

    - 其它

- 电梯轿厢内装饰

  - 轿厢装饰顶（天花板）：要求均采用明亮照明的天花板，且精致典雅。

  - 轿壁：采用发纹不锈钢制作，每面为整块式。

  - 轿厢扶手：三面轿壁均装设镜面不锈钢圆式扶手。

  - 轿内控制操纵盘：要求采用豪华型，并与轿厢内的典雅气氛相融合。

  - 轿门：采用发纹不锈钢制作。

  - 轿底：采用PVC地板。

- 电梯层站处装饰

  - 层门（厅门）：采用发纹不锈钢板制作。

  - 层门门套：采用发纹不锈钢板制作。

  - 外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢板，电梯的外呼梯按钮盒面板为长方形，嵌入式。

  - 外层数显示器：要求装饰精致、美观大方。

  - 外到站显示器：要求装饰精致、美观大方。

  - 基站锁：装设在一层，合并到外呼梯按钮盒上。

- 消防电梯控制

本梯要求具有消防电梯功能，消防电梯一层门边设有打碎玻璃按钮和钥匙开关，供消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权。

- 随电梯的技术文件

  - 文件目录；

  - 装箱单；

  - 产品出厂合格证；

  - 机房井道布置图；

  - 使用维护说明书；

  - 电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；

  - 电梯电气接线图；

  - 电梯部件安装图；

  - 安装、调试说明书；

  - 备品备件目录；

  - 其它相关技术文件。

8．检验要求

电梯交付使用前的检验按国家标准和规范的规定进行，承包商应提供下列技术资料及所要求的计算内容。

*电梯制造厂、产权所有者及用户的名称和地址

*电梯的安装地点

*设备的型号、额定载重量、额定速度、乘员人数、使用者类型

*电梯行程、服务层站数

*轿厢及对重的重量

*机房或滑轮间(如果有)的通道形式

*电梯机房、井道布置图及有关技术资料

*动力电路和安全电路的电气原理图．

*门锁装置、限速器、安全钳装置及缓冲器的型式，试验合格证

电梯交付使用前的检验应由经政府部门批准的单位(技术监督局)按规定进行。检验所需费用由承包商负责。

第四章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）（  ）标段

响 应 性 文 件

项目编号：温交易[2016]     号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

## 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期或供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

## 货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

## 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

## 2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的______     ___          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 6、、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

7、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 9、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 10、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 11、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

## 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 项目编号 |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期或供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

- 年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。

## 12、资 格 证 明 文 件

1.营业执照（副本）

2. 资质证书（具备国家主管部门颁发的电梯安装维修保养C级及以上资质）

3.法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证

4.税务登记证（副本）

5.企业组织机构代码证书（副本）

6.依法缴纳社会保障资金的证明

7.依法缴纳税收的证明（完税证明）

8.财务状况报告（近三年会计事务所出具的的审计报告，2015年无审计报告可由单位财务报表代替，新成立企业不足三年的按已有的年份计算）

（备注：谈判会日前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。）

9、2012年以来类似工程业绩1项（以合同签订日期为准）需提供中标通知书和合同原件

10.谈判保证金银行转帐凭证

11、企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明

12、经营活动中没有重大违法记录声明

以上复印件必须加盖单位公章

## 13、投标单位认为应附的其他证明材料