温县公安局关于政法装备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2016】190号

采购编号：温政采【2016】169号

采  购 单 位：温县公安局

采购代理机构:中辰工程咨询有限公司

日        期：二零一六年九月

温县公安局关于政法装备采购项目

竞争性谈判公告

中辰工程咨询有限公司受温县公安局委托，就温县公安局关于政法装备采购项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县公安局关于政法装备采购项目

二、项目编号：温交易【2016】190号   采购编号：温政采【2016】169号

三、采购项目简要说明：采购视频指挥调度系统；（详见竞争性谈判文件）

招标范围：包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、及其它相关服务

供货期：  20   日历天

四、投标人资格要求

4.1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、供应商资格要求：具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织企业,持有合格有效且经营范围符合本项目要求的营业执照。

4.3、本次招标不接受联合体投标。

五、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2016年9月9日16时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《河南省公共服务平台网站》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

六、竞争性谈判保证金

投标保证金的金额：玖百元整

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年9月9日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

七、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2016年9月12日15时30分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。投标单位参加谈判会议须出示的证件：

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、银行转帐凭证、近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函、财务状况证明（注：以上均为原件）。

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《河南省公共服务平台网站》上发布。

九、联系方式

采购人：温县公安局 
联系人：冯先生     
电  话：13403999992     
采购代理机构：中辰工程咨询有限公司 
联系人：王先生
电 话：0371-86507707
十、其他应说明事项：

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

2016年9月2日

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县公安局 |
| 2 | 采购代理机构 | 中辰工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县公安局关于政法装备采购项目 |
| 4 | 采购预算价 | 8.9万元 |
| 5 | 供货期 | - 自签订合同之日起 20 日历天 |
| 6 | 质量 | - 合格 |
| 7 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 8 | 保证金 | 1、保证金的形式：企业账户转帐 保证金的金额：900元整。 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于 2016 年9月9日 16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 2、未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还； |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数伍份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | 谈判时间及地点 | 2016年9月12日15时30分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |
| 12 | 质保期 | 1年 |
| 13 | 其他内容 | 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 法人持法人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）； |

二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照）、法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证、银行转帐凭证、近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章、近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函、财务状况证明（注：以上均为原件）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家共2人。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照 |
|  | - 税务登记证（副本） |  |
|  | - 组织机构代码证 |  |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 行贿犯罪档案查询结果告知函 | - 行贿犯罪档案查询结果告知函复印件 |
|  | - 谈判保证金 | - 人民币玖佰元整 |
|  | - 资质 | 供应商必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 供应商需具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织企业,持有合格有效且经营范围符合本项目要求的营业执照。 3.其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） （1）法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 供货期 | - 自签订合同之日起 20 日历天 |
|  | - 供货质量 | - 合格 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。若第二轮报价相同，则以技术部分优者优先考虑。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《河南省公共服务平台网站》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

三、招标项目内容和参数及服务要求

1、项目名称：温县公安局关于政法装备采购项目；

2、项目概况及采购内容：采购视频指挥调度系统；

采购参数：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1台 | 1、采用嵌入式操作系统。 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、支持H.323和SIP通信标准。 4、支持H.263、H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、MPEG-4等视频编解码协议。（需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明（需提供加盖厂家公章的复印件）） 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、支持H.239双流。 7、支持1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8、需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。 9、提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 10、提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份。 11、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 12、提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。 13、终端需与省厅和市局反恐应急视频指挥系统实现无缝对接，出具可对接证明（需提供厂家对此可以无缝对接的承诺）。 |
| 2 | 高清NVR | 1台 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部检测报告为准）； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 可对视频画面叠加8行及以上字符，每行可输入22个及以上汉字； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； |
| 3 | 硬盘 | 4块 | 3T监控专用硬盘 |
| 4 | 液晶电视机 | 1台 | 55寸LED液晶电视，高清支持1080P； |
| 5 | 调音台 | 1台 | 12 通道输入（8路话筒+4路立体声）另带2路立体声的辅佐输入（AUX IN）及2路立体声（REC OUT）和1路单声（AUX SEND）返回输出，2路输出（R & L）； 带耳机（PHONES）监控输出，并有专门的FADER来控制信号大小，使操作更加方便自带48V话筒供电，可以与各种类型话筒匹配 ； 外置式电源和话筒噪音滤波器（80Hz），有效的抑制了话筒录音或处理过程中产生的噪音和失真(MIC NOISE<-129dBu, THD:<0.0068%)；高/中/低EQ均衡调节，享受完美的均衡效果 |
| 6 | 数字功放 | 1台 | 电源电路设计为全球电源，可以稳定工作在100V-240V电压输入状态下， *拥有过流保护、电源压限保护和数字功放自身散热输保护功能， 输出功率有效率达到95%， 输出功率 2*300W 8Ω 2*550W 4Ω 2*650W 2Ω桥接输出功率 700W 8Ω 输入灵敏度 0dB输入阻抗 8Ω 频率响应 20-20KHz@8Ω 失真度 0.01% （1KHz,1W） 信噪比 110dB电源供应 AC90-264V 50/60Hz |
| 7 | 音箱 | 2只 | 单元配置: 2 WAY LO 1×8″ HI TI 1″ *额定功率: 100W 最大功率: 200W 频率响应: (-10dB) 50Hz-20KHz 灵敏度(1W/1M): 92dB *声压级: 109dB *额定阻抗: 8Ω 分频点: 2.8KHz 扩散角: H160° V160° |
| 8 | 鹅颈话筒 | 2只 | 电容式:DC48V/DC3V供电，轻触式按键,话筒麦带灯环显示 |
| 9 | 高清红外半球 | 1台 | 具有300万像素CMOS传感器； 最大分辨率2048x1536。； 最低照度彩色：0.01 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps。 彩色模式，2048x1536@25fps，6Mbps码流时，RJ45输出，水平中心分辨力不小于1400TVL。 设备与客户端用150米网线传输时，丢包率小于1%。 支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。 需支持在视频图像上叠加通道名称、时间等文字信息，字体颜色可设置。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 需具备区域入侵检测、越界检测等功能。 需具有SVC、走廊模式、ROI感兴趣区域、背光补偿、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~50摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需支持DC12VE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 不低于IP66防尘防水等级。 可以经受空气放电8kV、接触放电6kV的恶劣环境。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 |
| 10 | 交换机 | 1台 | 16口二层千兆以太网交换机 传输速率10/100/1000Mbps交换方式存储-转发背板带宽48Gbps 包转发率35.71Mpps 端口数量24个 端口描述24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 接口介10Base-T：3/4/5类双绞线 100Base-TX：5类双绞线 传输模式全双工/半双工自适应 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab |
| 11 | 高清红外球机 | 1台 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 红外距离不小于400米 支持23倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 亮度信号信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持宽动态不小于105dB 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于120°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 支持断电记忆功能，支持黑白名单过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 支持码流平滑设置 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持48kHz音频采样率 支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色等信息 支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测 支持非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准） 支持经纬度显示功能和方位角度信息显示功能 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±35%范围内变化时，设备可正常工作 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |
| 12 | 室外立杆（含基础） | 1套 | 配套5M立杆，壁厚5mm，2米横臂，地笼100cmX100cm |
| 13 | 室外防水箱 | 1个 | 配套防水箱（含防雷接地、插排、漏电保护） |
| 14 | 室外支架 | 1个 | 高清高速球吊装支架，适用于IPC411/421室外系列（N1)产品，适用于IPC415/425系列红外球产品 |
| 15 | 工程配件 | 1批 | 室内标准80CM高机柜、线缆，光纤、电源线、管材、电源适配器等工程配件 |
| 16 | 网络 | 3年 | 租赁网通公司三年专线网络 |

注：1、投标方自行踏勘现场，所投设备应安装调试并实现与省厅和市局互联互通，中标方不得追加其它金额。

2、投标报价应包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、及其它相关服务。

第四章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2016】  号

采购编号：温政采【2016】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

## 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

## 货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

## 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

## 2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 3、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的______     ___          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

6、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

7、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 8、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 9、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 10、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

## 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

- 年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。

## 11、资 格 证 明 文 件

1.营业执照（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证书（副本）（三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照）

2.法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证

3.近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章

4.近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

6.财务状况证明

7.谈判保证金银行转帐凭证

招标文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

## 12、投标单位认为应附的其他证明材料