温县公安局关于政法装备采购项目

（一标段）

招标文件

交易编号：温交易【2016】215号

采购编号：温政采【2016】203号

采   购   人：温县公安局

采购代理机构：中辰工程咨询有限公司

二○一六年九月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 6 -

投标人须知前附表	- 6 -

1.总则	- 8 -

2.招标文件	- 9 -

3.投标文件	- 9 -

4. 投标	- 12 -

4.1 投标文件的密封和标记	- 12 -

5. 开标	- 12 -

6. 评标	- 13 -

7.合同授予	- 14 -

8.行贿犯罪查询记录	- 15 -

9.需要补充的其他内容	- 15 -

第三章 评标标准和评标方法	- 16 -

1.评标准则和评标方法	- 16 -

2.评审标准	- 16 -

3.评标程序	- 16 -

第四章  招标项目技术参数及服务要求	- 19 -

第五章 合同签订及条款	- 41 -

第六章  投标文件格式	- 45 -

一、投 标 函	- 47 -

二、开标一览表	- 48 -

三、货物分项报价一览表	- 49 -

四、技术规格和商务条款偏差表	- 50 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 51 -

六、授权委托书	- 52 -

七、投标人基本情况表	- 53 -

八、类似业绩	- 54 -

九、售后服务承诺	- 55 -

十、反商业贿赂承诺书	- 56 -

十一、资 格 证 明 文 件	- 57 -

十二、投标人认为需要提供的其它资料	- 58 -

第一章  招标公告

中辰工程咨询有限公司受温县公安局的委托就温县公安局关于政法装备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县公安局关于政法装备采购项目

二、交易编号：温交易【2016】215号  采购编号：温政采【2016】203号

- 采购项目简要说明：

本项目共划分两个标段：

一标段：执法办案中心设备采购，采购预算价：壹佰壹拾伍万捌仟元（￥：1158000元）包含：全景摄像机、特写摄像机、指挥摄像机、审讯专用拾音器、温湿度显示屏、解码器、审讯终端电脑、高清审讯主机、主机硬盘、耳麦、打印机、交换机、示证电视机等 （具体参数详见招标文件）

四、供应商资质要求

一标段：

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）；投标人需获得安防一级资质证书、系统集成三级资质证书。

3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

4、不接受联合体投标；

5、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

五、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2016年9月  日  时  分-2016年9月  日 18时00 （节假日除外）

3、招标文件的下载

2016年9月  日  时  分-2016年9月  日 18时00 ，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过个人网银购买招标文件，招标文件300元/标段、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

六、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2016年10月  日9 时00分，地点为温县公共资源交易中心三楼开标厅。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》《河南招标采购综合网》《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《河南省公共服务平台网站》上发布。

八、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：

一标段：人民币贰万元整（20000.00元）

递交时间：2016年  月  日16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

九、本次采购项目联系事项

采购人：温县公安局

联系人：冯先生

电  话：13403999992

地址：温县太行西路

采购代理机构：中辰工程咨询有限公司

联系人：王先生

电  话：0371-86507707

地址：郑州市中原路与秦岭路交叉口万达广场A座24层

监督单位：温县财政局

电  话：0391-6197778

2016年9月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县公安局 联系人：冯先生 电 话：13403999992 地 址：温县太行西路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中辰工程咨询有限公司 联系人：王先生 电 话：0371-86507707 地 址：郑州市中原路与秦岭路交叉口万达广场A座24层 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县公安局关于政法装备采购项目 |
|  |  | 温交易【2016】215 号 温政采【2016】203号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 一标段：壹佰壹拾伍万捌仟元（￥：1158000元） |
| 1.2.2 | 资金来源 | 2015年政法转移支付资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 一标段：执法办案中心设备及附属配套设备，包含：全景摄像机、特写摄像机、指挥摄像机、审讯专用拾音器、温湿度显示屏、解码器、审讯终端电脑、高清审讯主机、主机硬盘、耳麦、打印机、交换机、示证电视机等 （具体参数详见招标文件） |
| 1.3.2 | 供货期 | 20天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 | 资质条件： 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）；投标人需获得安防一级资质证书、系统集成三级资质证书。 3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品； 4、不接受联合体投标； 5、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 |
| 1.3.5 | 质保期 | 一年 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 否 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2016年10月 日9 时00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：个人网银或通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额： 一标段：人民币贰万元整（20000.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2016年10月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份，电子版壹份U盘形式。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 签订合同前中标单位需向采购人缴纳10%的履约保证金 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限、质保期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限及质保期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及税务登记证等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，电子版壹份（U盘形式），投标人应将投标文件正本和所有副本及电子版装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）    标段

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

# 8.行贿犯罪查询记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要补充的其他内容

9.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） | （三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |  |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |  |
|  | 资格条件 |  | 符合投标人须知前附表1.3.4的要求 |  |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表证明或法人授权委托书 |  |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |  |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |  |
|  | 供货期 |  | 见投标人须知前附表1.3.2的规定 |  |
|  | 质量要求 |  | 合格 |  |
|  | 质保期 |  | 见投标人须知前附表1.3.5的规定 |  |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |  |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |  |
|  | 投标保证金 |  | 一标段：人民币贰万元整（20000.00元） |  |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第四章“招标项目技术参数及服务要求”规定，若不符合第四章技术标准和要求”规定，将不再进行评审 |  |
|  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按最低评标价法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照评标价格由低到高的顺序推荐1-3中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

第四章  招标项目技术参数及服务要求

一标段技术参数：

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 讯问室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL,支持4倍变倍 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，具备1个RJ45网络接口、1个SDI接口、1个RS485接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持屏幕字符显示功能，支持掉电记忆，支持事件抓图上传ftp功能 ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC ★支持码流平滑设置 支持三码流同时输出,支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 ★支持48kHz音频采样率 ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 ★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 产品应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃ 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 6 | 台 |  |
| 2 | 特写摄像机 | ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL,支持4倍变倍 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，具备1个RJ45网络接口、1个SDI接口、1个RS485接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持屏幕字符显示功能，支持掉电记忆，支持事件抓图上传ftp功能 ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC ★支持码流平滑设置 支持三码流同时输出,支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 ★支持48kHz音频采样率 ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 ★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 产品应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-25℃-60℃ 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 6 | 台 |  |
| 3 | 指挥摄像机 | 视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，抓拍图片分辨力不小于1100TVL,支持20倍光学变焦。 ★支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° ★支持1个RJ45网络接口，1个BNC输出接口，1个DVI视频输出接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持HD-SDI视频输出格式 支持3D定位功能 支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 ★在IE浏览器下，可通过鼠标或遥控器拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 支持掉电记忆功能 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 ★支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/AAC/MP2L2 支持黑白名单功能 ★当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤 ★支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、声强突变侦测，并联动报警 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 6 | 台 |  |
| 4 | 审讯专用拾音器 | 拾拾音面积: 5-85平方米 音频传输距离: 3000米 频率响应: 20Hz～20KHz 灵敏度: -30dB 信噪比: 75dB(1米40dB音源) 80dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa 动态范围: 104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压: 120dB （1KHZ,THD 1%） 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25dB 输出阻抗: 600欧姆非平衡 麦克风: 高保真大型震膜电容咪头 信号处理电路: DSP数字降噪.AGC声音自动增益. 保护电路: 雷击保护.电源极性反接保护 连接方式: 3个接线端子 (电源、音频、公共地) 传输线缆: 支持3芯0.5mm2.RVVP屏蔽电缆.电话线网络双绞线 工作环境温度: -25℃～75。 生产厂家具有：校准认证，啸叫抑制认证，回声消除认证，ISO9000认证，降噪控制认证；提供符合上述标准的各项证书复印件并加盖厂家公章 |  | 12 | 个 |  |
| 5 | 温湿度显示屏 | 传感器 温度传感器：美国ADI 精度±0.5 ℃ 湿度传感器：美国 HONEYWELL 精度±3％ 可调范围 按钮调整：温度±10 ℃， 湿度±10％ 可视距离：25m， 建议适用环境面积：<20平方米 安装方式：壁挂 外观尺寸：600X400X50mm 供电电压：AC 100V ~ 260V 15W 符合标准：CE标准，FCC认证，ISO9000认证，校准认证，提供符合上述标准的各项证书复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章 |  | 6 | 台 |  |
| 6 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口。 要求设备具备1个电源指示灯，1个网络连接灯，1个网络读写指示灯。 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。 ★设备支持客户端远程软件升级。 ★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 ★要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 要求设备支持软件客户端对云台进行控制 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 设备客户端支持添加、删除、修改用户功能 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。 ★要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。 ★设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 6 | 台 |  |
| 7 | 审讯终端电脑 | I5-3470/4G/500G/DVDRW/512M独 立显卡/22寸液晶1台 售后及服务:投标需提供厂家整机（包含显示器）三年免费上门服务承诺书，3C认证证书，提供厂家大客户专属VIP 7*24小时400和800售后服务专线;投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证及4PS认证， MTBF大于51万小时认证，噪音认 证不高于20分贝. 以上资质需提供复印件并加盖厂家公章 |  | 6 | 台 |  |
| 8 | 高清审讯主机 | 混合模式下，最大可接入4路HD-SDI/模拟视频+2路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080） 音频压缩标准采用AAC，音频采样率可选，最高需达到48KHz,采样精度为16bit,（公安部型式检验报告） 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。 支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。 支持画中画功能，支持1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 支持无硬盘刻录 具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共2个哈希值 支持1路HDMI、1路VGA、2路音频输出，1路RS485,1路RS232，2路网口，3路USB，1路对讲，4路报警输入，2路报警输出，3路线控。 最大支持6个SATA口，每个SATA口最大支持4T，可支持网络raid。 采用7寸触摸屏。 设备具有声音、图像采集功能，并可对现场的温度、湿度、时间进行采集显示。 具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。 主机应具备重点标记功能 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型检报告且上述要求公安部型式检验报告的项必须在型式检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家投标专用章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 6 | 台 |  |
| 9 | 主机硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 |  | 6 | 块 |  |
| 10 | 耳麦 |  |  | 6 | 副 |  |
| 11 | 打印机 | "打印速度 黑白，标准，A4：高达 14 ppm 首页出纸时间 仅需 10 秒 兼容系统 Windows7,；Windows8；Windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； 接口 高速 USB 2.0 端口 电源 220到240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，2A 尺寸 370 x 242 x 209 毫米" |  | 6 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 16口百兆非网管交换机，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps,包转发率5.36Mpps,257mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术 ，需和摄像机同一品牌。 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 示证电视机 | 无故障工作时长不小于20万小时； LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . LCD监视器需要入围第十九期节能产品政府采购清单，并提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。 LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 需和解码器同一品牌。 |  | 6 | 台 |  |
| 询问室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 |  | ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL,支持4倍变倍 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，具备1个RJ45网络接口、1个SDI接口、1个RS485接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持屏幕字符显示功能，支持掉电记忆，支持事件抓图上传ftp功能 ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC ★支持码流平滑设置 支持三码流同时输出,支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 ★支持48kHz音频采样率 ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 ★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 产品应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃ 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 特写摄像机 |  | ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL,支持4倍变倍 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，具备1个RJ45网络接口、1个SDI接口、1个RS485接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持屏幕字符显示功能，支持掉电记忆，支持事件抓图上传ftp功能 ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC ★支持码流平滑设置 支持三码流同时输出,支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 ★支持48kHz音频采样率 ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 ★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 产品应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃ 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 审讯专用拾音器 | 拾音面积: 5-85平方米 音频传输距离: 3000米 频率响应: 20Hz～20KHz 灵敏度: -30dB 信噪比: 75dB(1米40dB音源) 80dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa 动态范围: 104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压: 120dB （1KHZ,THD 1%） 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25dB 输出阻抗: 600欧姆非平衡 麦克风: 高保真大型震膜电容咪头 信号处理电路: DSP数字降噪.AGC声音自动增益. 保护电路: 雷击保护.电源极性反接保护 连接方式: 3个接线端子 (电源、音频、公共地) 传输线缆: 支持3芯0.5mm2.RVVP屏蔽电缆.电话线网络双绞线 工作环境温度: -25℃～75。 生产厂家具有：校准认证，啸叫抑制认证，回声消除认证，ISO9000认证，降噪控制认证；提供上述证书复印件并加盖厂家公章 |  | 10 | 个 |  |
| 4 | 温湿度显示屏 | 审讯专用温湿度显示屏 传感器 温度传感器：美国ADI 精度±0.5 ℃ 湿度传感器：美国 HONEYWELL 精度±3％ 可调范围 按钮调整：温度±10 ℃， 湿度±10％ 可视距离：25m， 建议适用环境面积：<20平方米 安装方式：壁挂 外观尺寸：600X400X50mm 供电电压：AC 100V ~ 260V 15W 符合标准：CE标准，FCC认证，ISO9000认证，校准认证，提供满足上述标准的各项证书复印件并加盖厂家公章 |  | 5 | 台 |  |
| 5 | 审讯终端电脑 | I7/4G/500G/DVDRW/512M独 立显卡/22寸液晶1台 售后及服务:投标需提供厂家整机（包含显示器）三年免费上门服务承诺书，3C认证证书，提供厂家大客户专属VIP 7*24小时400和800售后服务专线;投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证及4PS认证， MTBF大于51万小时认证，噪音认 证不高于20分贝. 以上资质需提供复印件并加盖厂家公章 |  | 5 | 台 |  |
| 6 | 高清审讯主机 | 混合模式下，最大可接入4路HD-SDI/模拟视频+2路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080） 音频压缩标准采用AAC，音频采样率可选，最高需达到48KHz,采样精度为16bit,（公安部型式检验报告） 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。 支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。 支持画中画功能，支持1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 支持无硬盘刻录 具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共2个哈希值 支持1路HDMI、1路VGA、2路音频输出，1路RS485,1路RS232，2路网口，3路USB，1路对讲，4路报警输入，2路报警输出，3路线控。 最大支持6个SATA口，每个SATA口最大支持4T，可支持网络raid。 采用7寸触摸屏。 设备具有声音、图像采集功能，并可对现场的温度、湿度、时间进行采集显示。 具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。 主机应具备重点标记功能 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型检报告且上述要求公安部型式检验报告的项必须在型式检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家投标专用章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 |  | 5 | 台 |  |
| 7 | 主机硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 |  | 5 | 块 |  |
| 8 | 耳麦 |  |  | 5 | 副 |  |
| 9 | 交换机 | 16口百兆非网管交换机，16个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量7.2Gbps,包转发率5.36Mpps,257mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术 ，需和摄像机同一品牌。 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 打印机 | "打印速度 黑白，标准，A4：高达 14 ppm 首页出纸时间 仅需 10 秒 兼容系统 Windows7,；Windows8；Windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； 接口 高速 USB 2.0 端口 电源 220到240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，2A 尺寸 370 x 242 x 209 毫米" |  | 5 | 台 |  |
| 楼道普通区域、接待室、待诊室、候问室、值班室与监控室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清防暴超宽动态网络半球 |  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告）； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx（公安部型式检验报告）； 红外补光距离不小于50米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于80ms； 信噪比不小于58dB； 需具不小于105dB宽动态； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告）； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 音频采样率大于44.1kHz（公安部型式检验报告）； 需支持IK10防暴等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型检报告且上述要求公安部型式检验报告的项必须在型式检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家投标专用章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 18 | 台 |  |
| 2 | 高清红外枪机 |  | 具有1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告）； 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.0007 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告）； 红外补光距离不小于160米； 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080 @ 25fps和子码流704x576@25fps同时输出； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于100ms； 信噪比不小于58dB； 需具不小于105dB宽动态； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告）； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个BNC接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 音频采样率大于44.1kHz； 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型检报告且上述要求公安部型式检验报告的项必须在型式检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家投标专用章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 6 | 台 |  |
| 3 | 监视器 |  | 无故障工作时长不小于20万小时； LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎， 配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 需和解码器同一品牌。 | 1 | 台 | 值班室 |
| 4 | 解码器 |  | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口。 要求设备具备1个电源指示灯，1个网络连接灯，1个网络读写指示灯。 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。 ★设备支持客户端远程软件升级。 ★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 ★要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 要求设备支持软件客户端对云台进行控制 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 设备客户端支持添加、删除、修改用户功能 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。 ★要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。 ★设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 | 值班室 |
| 5 | 交换机 |  | 24口百兆非网管交换机，24个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,335mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗12瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术，需和摄像机同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 客户端 |  | I7/4G/500G/DVDRW/512M独 立显卡/22寸液晶1台 售后及服务:投标需提供厂家整机（包含显示器）三年免费上门服务承诺书，3C认证证书，提供厂家大客户专属VIP 7*24小时400和800售后服务专线;投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证及4PS认证， MTBF大于51万小时认证，噪音认 证不高于20分贝. 以上资质需提供复印件并加盖厂家公章 | 1 | 台 | 值班室 |
| 门禁对讲 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TCP/IP单门门禁控制器（含电气组） |  | 主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个;报警输出接口2个。 ★主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 ★主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故主机应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门功能。 主机应具有大容量存储能力，最多支持20万卡片管理和30万事件记录存储 ★主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 主机应具有4路入侵探测器接口，具有防短路、防断线功能，能联动报警输出。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 主机应具有在线升级功能。 ★主机应具有备用电源功能，主电源切断后，设备应能自动切换到备用电源，使用主电源时应能自动给备用电源充电。 主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告。 主机应具有手动和自动校时功能。 主机应具有应急开启的功能。 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 | 进出办案中心5个门门禁控制器 |
| 2 | TCP/IP双门门禁控制器（含电气组） |  | 主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个;报警输出接口4个。 ★主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故主机应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门功能。 主机应具有大容量存储能力，最多支持20万卡片管理和30万事件记录存储 ★主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 主机应具有4路入侵探测器接口，具有防短路、防断线功能，能联动报警输出。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 主机应具有在线升级功能。 ★主机应具有备用电源功能，主电源切断后，设备应能自动切换到备用电源，使用主电源时应能自动给备用电源充电。 主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告。 主机应具有手动和自动校时功能。 主机应具有应急开启的功能。 所投产品标注★需提供公安部权威检测机构出具的型式检验报告；所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 门禁读卡机 |  | 具有32位高速处理器，性能强劲。 具有RS485和韦根双通讯接口；韦根采用国际标准的韦根协议，支持w26、w34格式，可无缝兼容第三方设备。 符合ISO 14443-A标准，读卡频率为13.56MHz，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 支持在线升级功能，升级失败可继续升级无影响。 具有内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 具有防拆设计，设备拆除时具有报警提示功能。 需和门禁控制器同一品牌。 | 10 | 台 | 进出办案区门禁读卡器 |
| 4 | 双门磁力锁 |  | 最大拉力 600kg直线拉力 输入电压 DC12V 工作电流 12V/450mA 信号输出 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态） 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度 低于环境温度+20℃以内 适用温度 -10～+55℃(14-131F) 适用湿度 0~95%(相对湿度) 需和门禁控制器同一品牌。 | 5 | 把 |  |
|  | 支架 |  | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙 适用门型：内开式门使用 开门方式：90度内开式门适用 电锁：300kg系列磁力锁 外壳处理：阳极硬化电镀处理 | 10 | 套 |  |
| 5 | 闭门器 |  | 使用寿命超过50万次，适用-30℃～50℃； 第一速度为180度至15度，第二速度为15度至0度 | 10 | 台 |  |
| 6 | IC卡发卡器 |  | CPU：8bit； 通讯接口：USB； 读卡类型：Mifare卡和CPU卡 | 1 | 台 |  |
| 7 | 报警按钮 |  | 防火ABS阻燃外壳，连接方式常开，常闭 | 11 | 台 | 讯/询问室报警按钮 |
| 8 | 门禁卡 |  | 标准白卡外形；mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，PVC材质 | 30 | 张 |  |
| 9 | 交换机 |  | 24口百兆非网管交换机，24个百兆电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口，非网管。交换容量8.8Gbps,包转发率6.55Mpps,335mm(长)×44.5mm(高)×176mm(深)，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗12瓦，1-8号端口支持视频红口保障技术，需和门禁控制器同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 综合作战室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清防暴超宽动态网络半球 |  | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告）； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx（公安部型式检验报告）； 红外补光距离不小于50米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于80ms； 信噪比不小于58dB； 需具不小于105dB宽动态； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告）； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 音频采样率大于44.1kHz； 需支持IK10防暴等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型检报告且上述要求公安部型式检验报告的项必须在型式检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家投标专用章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 交换机 |  | 24口千兆全网管三层交换机，24个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率162Mbps。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗50瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。需和摄像机同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清编码器 |  | 视频输入：1路HD-SDI接口、1路HDMI接口、1路VGA接口、1路OPT光传输接口、1路YPbPr接口 音频输入：1路RCA接口 编码分辨率：最大支持1920*1080 需和摄像机同一品牌 | 1 | 台 |  |
| 4 | 笔记本电脑 |  | I7/4G/500G/DVDRW/512M独 立显卡 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线话筒 |  | 类型：无线；指向特征：单指向；收音头：电容式；灵敏度：-37dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；频率范围：100-16000Hz；声压：130dB；产品声道：立体声；阻抗：100欧姆；接口：XLR接口 | 4 | 台 |  |
| 6 | 音箱 |  | 电脑音箱，有源，2.1声道，28W，4Ω，扬声器单元：5英寸+2*3英寸，木质，旋转调节方式，支持防磁功能 | 4 | 台 |  |
| 7 | 功放 |  | 功放 | 1 | 台 |  |
| 8 | 46"LCD大屏拼接单元 |  | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率：1920×1080，亮度达到700cd/㎡，对比度达到3500:1，色彩饱和度达到92％；物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 LCD显示单元需提供CB、 CE、FCC、 RoHS检测报告（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 需和解码器同一品牌。 | 12 | 台 |  |
| 9 | 模块化支架 |  | 大屏支架-46寸基座H=800，采用高强度钢材，底座高度可选 | 2 | 套 |  |
| 10 | 模块化支架 |  | 大屏支架-46寸模块框架，采用高强度钢材，模块化机柜设计，模块可扩展 | 12 | 个 |  |
| 11 | 专用线缆 |  | 大屏专用线缆，包括DVI/RGB/VIDEO等专用线缆 | 12 | 根 |  |
| 12 | 解码器 |  | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持12个HDMI接口，支持12路模拟音频输出，支持6路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章） 。 设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x12到12X1的任意拼接显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 ★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出96路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或60路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或36路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或24路分辨率为3840×2160(H.265），或24路分辨率为4096×2160(H.264）,或12路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。 提供所投产品具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验报告且上述要提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明的项必须在检验报告内体现，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 集中存储主机 |  | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书，创新产品奖（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）； 控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，可扩展至≥8GB，可接入≥16块硬盘；支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥11级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储512Mbps视频图像，同时转发256Mbps的视频图像；同时回放96Mbps的视频图像； 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 可支持对单前端设备10路多流冗余存储 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。 可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 需提供公安部GB/T28181检测报告、公安部型式检测报告，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 硬盘 |  | 企业级硬盘，4T | 16 | 块 |  |
| 15 | 讯问管理系统 |  | 平台支持单房间监控点数≤4个，支持房间总数≤1000个； 平台支持操作员数量≤1000个，并发登录用户数量≤200个； 支持并发在线的同步录音录像数量≤50个； 支持数据操作显示时间＜3秒，写入时间＜1秒，支持百万条数据精确查询时间＜1秒，复杂查询时间＜3秒； 信息（可包括音视频信息、案件信息等）经由网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）符合国家和地方相关标准，支持音视频编解码传输时延＜3秒，支持控制指令响应时延＜1秒； 指挥通讯响应时间受网络通讯距离影响，原则上响应时间应＜3秒； 支持笔录同步时延＜60秒； 客户端实时播放视频的窗口切换响应时间不大于1秒，检索回放时间不大于2秒； 数据的转换和传送时间不得超过9秒；设备控制响应时间不大于5秒；其他的应用和业务处理在1秒内返回信息，即使处理失败的也会在3秒内返回错误信息； 对于可能的软件本身造成的系统故障或运行障碍，系统本身可提供详尽的处理文档和说明； 对于用户操作造成的系统故障，必须提供系统的故障恢复机制，确保系统的正常和数据的完整； 对于服务器硬件故障造成的系统瘫痪，系统可提供紧急的恢复点以供恢复系统的运行和数据的完整性。硬件配置：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电 提供所投产品公安部权威检测机构出具的型式检测报告，所投产品制造商需连续三年获得由工业和信息化部颁发的电子信息百强企业、需获得过国务院颁发的国家技术发明二等奖或以上、需连续4年获得全国公安系统警用装备十佳品牌、需获得获得 2015中国制造业年度创新企业，以上证书需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章。提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 应急灯 |  | 应急灯 | 30 | 个 |  |
| 17 | UPS电源 |  | UPS单机功率为30KVA，后备时间2小时，采用高频在线式工作方式，满足11个讯/询问室办公业务及机房不间断供电2小时 *投标人须提供UPS产品证书：绿色产品之星证书、节能认证证书（需提供复印件并加盖厂家公章或厂家分公司公章）。投标人必须出具厂家的授权书及三年质保函原件。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 声光报警器 |  | 声光报警器（红/白双色外观）/12VDC 压电警号，防火ABS阻燃外壳/声压(VDC)：110±3 | 1 | 台 |  |
| 19 | 42U2.0M标准机柜 |  | 尺寸:600*800 | 2 | 台 |  |
| 20 | 打印机 |  | "打印速度 黑白，标准，A4：高达 14 ppm 首页出纸时间 仅需 10 秒 兼容系统 Windows7,；Windows8；Windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； 接口 高速 USB 2.0 端口 电源 220到240 VAC (± 10%)，50/60 Hz (± 2 Hz)，2A 尺寸 370 x 242 x 209 毫米" | 3 | 台 |  |
| 21 | 讯问椅 |  | 定制，规格：高1.05米，宽0.65米,符合公安部要求，符合验收要求 | 6 | 把 |  |
| 22 | 询问椅 |  | 定制，规格：630W*680D*1030H,符合公安部要求，符合验收要求 | 5 | 把 |  |
| 23 | 审讯桌 |  | 定制，规格：2*0.8*1.0，符合公安部要求，符合验收要求 | 11 | 套 |  |
| 24 | 办公椅 |  | 定制，规格：470W*580D*930H | 22 | 把 |  |
| 25 | 储物柜 |  | 定制，规格:30*50，36格,带密码锁 | 1 | 套 |  |
| 26 | 储物柜 |  | 定制，规格:30*50，24格, 带密码锁 | 1 | 套 |  |
| 27 | LED全彩屏 |  | 室内全彩屏，定制P4 | 2.25 | 平方 |  |
| 注：1、供应商可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高且价格相当的品牌型号。 2、投标人的技术参数必须满足招标文件的要求，否则视为无效标。 3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品。 4、技术参数中要求提交的证明材料未提供的做废标处理。 |  |  |  |  |  |  |

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、政法装备验收合格后，付合同总价款的90%，剩余10%作为质保金，自交付之日起一年内无质量问题后五个工作日内付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目   标段

（参考格式）

投 标 文 件

交易编号：温交易【2016】215号

采购编号：温政采【2016】203号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资 格 证 明 文 件

十二、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期：       日历天    质保期： 一年

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质 量 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 | 一年 |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标人： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 （项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表可接续

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年中类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十一、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

资质证书

投标保证金交付凭证复印件及开户许可证复印件

行贿犯罪档案查询结果告知函复印件

近三年财务状况复印件

近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章

近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

招标文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

十二、投标人认为需要提供的其它资料