温县住房和城乡建设局关于扬尘治理电子监控采购项目采购公告

河南省亿达工程管理咨询有限公司受温县住房和城乡建设局的委托，就温县住房和城乡建设局关于扬尘治理电子监控采购项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

- 采购项目名称：温县住房和城乡建设局关于扬尘治理电子监控采购项目

二、项目编号：温交易[2016]250号     采购编号：温政采[2016]234号

三、采购项目简要说明：电子监控一套，包括云终端管理主机一套、交换机一台、LED55英寸屏等。

报价单格式如下（预算价65500.00元）：

温县住房和城乡建设局关于扬尘治理电子监控采购项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后 45 日历天 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地    址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

温县住房和城乡建设局关于扬尘治理电子监控采购项目主要货物清单及技术要求

| 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台软件 | 接入设备不少于1000个、在线用户不少于100个、用户数量不少于1000个16盘位，通道2000路。 支持硬盘扩展柜、支持云端设备接入 支持网络UPnP配置，支持网络安全性HTTPS设置 支持手动配置和自动根据时区确定夏令时 支持视频丢失告警、支持运动检测告、支持报警输出告警等 支持硬盘离线告警、支持硬盘异常告警、支持存储错误告警等 支持位图地图 支持在地图放大缩小或切换过程中支持地图的逐级切换和逐级退出 支持用户关键操作日志管理 媒体模块 接入码流不少于600Mbps，出口码流不少于600Mbps 回放路数不少于64路，存储码流不少于512Mbps 支持流转发/分发，支持流经接入NVR转发 支持一转多转发、支持传输协议：TCP/UDP 支持回放上墙，支持回放上墙的媒体流同步复制分发一份给客户端同步显示 支持实时计划或备份关键事件联动存储 接入模块、支持NAT穿越 支持多种网络安全技术，如密码保护、信令加密、HTTPS、VPN技术等 支持手动端口映射、自动UPnP 支持信令流和视频流分离技术减少中心压力 支持IOS，安卓及CS、Web客户端 用户关键登入日志管理、支持前端告警推送服务 支持云端设备自动升级、支持客户端之间的共享 硬件 不少于16盘位、支持RAID1和RAID5 可以外购拓展柜、不少于3个HDMI输出口 不少于4*GE电口+1*GE光口 不少于1个RS485口、不少于1个RS232口 不少于16入8出告警口 、不少于1个12V DC 输出口 不少于4*USB3.0USB口 | 台 | 1 |
| 云终端管理主机 | 客户端设备外观要求美观轻便，适合狭窄操作台放置，全金属机身设计，避免在公共场所受到电磁干扰； 功耗不高于25W、长寿命，支持7*24小时开机； 无启动风暴顾虑，桌面启动时间≤25秒； 用户数据存储在云端，显示终端损坏，数据不丢失； 主动式系统防护设计，可保护操作系统免遭病毒、人为因素等破坏，软件统一管理、免安装； 支持不低于9路1080P/16路720P的超高图像解码能力； 要求使用高速低噪声SATA硬盘，本机容量不低于500G，同时具备HDMI、VGA接口；具有桌面虚拟化功能，含Windows操作系统； 工作温度：0〜60℃，工作湿度：10%〜90%（无冷凝）。 ★提供云终端软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 管理主机 | 内存容量：8GB 硬盘容量：固态240GB 显卡类型：独立显卡 显存2G 预装操作系统:Windows 10 专业版 64 位 | 台 | 1 |
| 解码器 | 实时解码 多点接入 无缝链接 | 台 | 1 |
| 交换机 | 应用层级：三层 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽：3Tbps 包转发率：576Mpps/1440Mpps MAC地址表16K | 台 | 1 |
| LED屏 | 55英寸显示单元； LED背光源； ★亮度不低于450cd/m2 ★亮度鉴别等级不低于11级 采用超窄边框设计，支持M×N方式拼接组合显示应用方式； 超薄机身设计，落地、壁挂安装随意选择，安装方便，不受环境限制； 支持全高清分辨率,采用自动色彩及图像增强引擎，改善图像的对比度、细节、肤色、边缘等； ★应具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能； ★图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求； ★水平分辨力不小于950TVL； ★色彩还原能力应不小于16.7M； ★接触放电抗扰度应不小于4KV，空气放电抗扰度应不小于8KV； ★电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下应不小于2MΩ； ★工作温度满足0-40℃宽温要求； | 台 | 1 |

四、供应商资质要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商须具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、提供云终端软件著作权证书、保证金缴款凭证、依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》或《河南省公共服务平台网》或《中国采购与招标网》或《河南省招标采购综合网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件出售时间:2016年11月2日9时00分— 2016年11月4日17时30分止。（节假日除外）

5、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2016年11月 7日9时30分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心三楼开标厅。

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本肆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人授权委托书原件、提供云终端软件著作权证书、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、询价保证金凭证、报价单、依法缴纳税收的证明、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表等加盖公章的复印件；（备注：开标时，应携带上述有关证书原件及加盖公章的复印件）。

2、询价保证金：保证金的金额700.00元整；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年11月4日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

七、询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2016年11月7日9 时 30分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心三楼开标厅

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式伍份的报价文件。

八、询价会程序

1、宣布会议纪律

2、介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

3、供应商互验密封情况；投标人超过5家的抽取三家投标单位查验投标文件的密封情况。

4、唱标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人共3人组成。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现重大负偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、交货期：

本项目采购的货物需安装在温县住房和城乡建设局。签订合同之日起45日内完成供货、安装和联网调试工作。

交货时，由采购人组织人员验收，如不符合合同要求，供应商承担相应违约责任。

3、售后服务：本项目验收之日起，成交供应商提供3年免费质保服务。严格按照招标文件提供服务，保证产品质量，售后服务提供24小时技术支持。服务期限内出现问题的，成交供应商要在1小时内及时响应，24小时内解决问题，解决不了的，须提供相应的应急和安全措施。

4、付款方式：本项目采购内容验收合格后付全部价款的95%，剩余5%作为质保金，三个月后无质量问题付清全部。

5、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、本次采购项目联系事项

采购人：温县住房和城乡建设局

联系人：王先生

联系电话：0391-6193513

代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

联系人：王女士

电话：15978751106 / 0391-3683999

监督单位：温县财政局           电话： 0391-6197778

2016年 11月2日