温县环境空气质量自动站加密建设项目

招标文件

项目编号：温交易[2016]203号

采购编号：温政采[2016]178号

招标人：温县环境保护局（盖单位章）

招标代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司（盖单位章）

二0一六年十月

目    录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、投标人须知前附表	- 5 -

1. 总则	- 7 -

2. 招标文件	- 9 -

3. 投标文件	- 10 -

4.投标	- 12 -

5.开标	- 13 -

6.评标	- 14 -

7.合同授予	- 15 -

9. 需要补充的其他内容	- 15 -

第三章  评 标 方 法	- 17 -

一、综合评分法	- 17 -

第四章招标项目内容和参数及技术	- 22 -

第五章   合同签订及条款	- 42 -

1.合同签订	- 42 -

2.合同一般条款	- 42 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 44 -

第六章  投标文件格式	- 46 -

一、投 标 函	- 49 -

二、开标一览表	- 50 -

三、货物分项报价一览表	- 51 -

四、技术规格和商务条款偏差表	- 52 -

五、法定代表人（负责人）身份证明	- 53 -

六、授权委托书	- 54 -

七、投标人基本情况表	- 55 -

八、类似业绩	- 56 -

九、企业荣誉（复印件）	- 57 -

十、施工组织设计	- 58 -

十一、售后服务承诺	- 59 -

十二、反商业贿赂承诺书	- 60 -

十三、资 格 证 明 文 件	- 61 -

十四、投标人认为需要复印的其它材料	- 62 -

# 第一章 招标公告

温县环境保护局关于温县环境空气质量自动站加密建设项目

招标公告

河南宏业建设管理股份有限公司受温县环境保护局的委托，就温县环境空气质量自动站加密建设项目进行公开招标，欢迎符合相关的单位参加投标。

一、采购项目名称：温县环境空气质量自动站加密建设项目

二、项目编号：温交易[2016]203号  采购编号：温政采[2016]178号

三、采购项目简要说明：

自动监测设备、数据采集传输平台、站房建设（数量及技术参数详见招标文件）。

四、投标人资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；具有信息系统集成及服务三级及以上资质且有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）；并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系。

3、若投标人为生产厂商需提供售后服务承诺函原件，若投标人为代理商的需提供二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备和VPN设备须具有原生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备为同一厂商品牌设备）。同一品牌产品只能有一家投标人报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

4、本次招标不接受联合体投标；

5、投标人应在开标时提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

五、招标文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2016年  月  日  时   分-2016年  月   日   时   分（节假日除外）

3、招标文件的下载

3.1、2016年  月  日  时  分-2016年  月   日   时   分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

3.2、通过网银购买招标文件，招标文件300元/份、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

六、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2016年  月   日   时   分，地点为温县公共资源交易中心三楼开标厅。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《河南省公共服务平台网》上发布。

八、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：人民币叁万玖仟元整

递交时间：2016年  月  日16时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

九、本次采购项目联系事项

采购人：温县环境保护局

联系人：张先生

电 话：0391-3821909

采购代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

联系人：任女士

电 话：15639114996

监督单位：温县财政局         电  话：0391-6197778

2016年   月   日

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：温县环境保护局 地址：温县黄河路 联系人：张先生 电话： 0391-3821909 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南宏业建设管理股份有限公司 联系人：任女士 电话：15639114996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 温县环境空气质量自动站加密建设项目 |
| 1.2.1 | 招标预算价 | 198.75万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 省级专项资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购清单及招标文件所包含的全部内容 |
| 1.3.2 | 供货期 | 自签订合同之日起30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 合格投标人 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；具有信息系统集成及服务三级及以上资质且有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）；并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系。 3、若投标人为生产厂商需提供售后服务承诺函原件，若投标人为代理商的需提供二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备和VPN设备须具有原生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备为同一厂商品牌设备）。同一品牌产品只能有一家投标人报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。 4、业绩要求：近三年有类似业绩1份； 5、投标人应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间10天前 |
| 1.7.3 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 1.7.4 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 1.7.5 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 1.7.6 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2016年 月 日 9 时 00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：叁万玖仟元整 投标人须使用已备案账户通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2016年 月 日 16时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |
| 3.6.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2013 年 1月起至今。 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 温县公共资源交易中心三楼开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：有关技术、经济等专家 4 人，采购人代表1人； 评标专家确定方式：技术、经济等专家应由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取确定。 |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行 |  |

- 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）：见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 业绩要求: 见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

- 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 投标人提出问题的截止时间：见投标人须知前附表。

1.7.3 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 招标项目内容和参数及技术

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、商务文件和技术文件三部分组成。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内全额无息退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明招标文件项目编号、项目名称、投标人名称。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人参加开标会议须出示的证件或材料

营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照(副本)；若投标人为生产厂商需提供售后服务承诺函原件，若投标人为代理商的需提供二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备和VPN设备须具有原生产厂商针对本项目的授权书（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备为同一厂商品牌设备）及售后服务承诺函原件、投标保证金交付凭证复印件、行贿犯罪档案查询结果证明、类似业绩证明材料、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、依法纳税凭证（完税证明）、缴纳社会保障资金凭证、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

5.3投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由投标人按签到的逆顺序进行唱标，唱标人进行复唱，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.2.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

- 第三章  评 标 方 法

- 一、综合评分法

1. 评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 资格评审标准 | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照（原件）（三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 税务登记证（副本） | 具备有效的税务登记证（原件）（三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 组织机构代码证（副本 | 具备有效的组织机构代码证（原件）（三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 法定代表人身份证明 | 法定代表人（负责人）身份证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 | 人民币叁万玖仟元 |
|  | 资格证书 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；具有信息系统集成及服务三级及以上资质且有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）；并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系。 3、若投标人为生产厂商需提供售后服务承诺函原件，若投标人为代理商的需提供二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备和VPN设备须具有原生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备为同一厂商品牌设备）。同一品牌产品只能有一家投标人报名，生产厂商与其授权代理商和产品经销商不能同时参与投标，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。 |
|  | 业 绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 | 基本符合招标文件格式要求 |
| 三 符合性评审标准 | 投标内容和技术标准 | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期或供货期 | 自签订合同之日30日历天 |
|  | 供货质量 | 合格 |
|  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历 天 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

2.2评分标准：

| 评分内容 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分因素 (50分) | 1、技术方案 | 3分 | 依据技术文件整体响应程度，技术指标应答的完整性、规范性。优3分，好2分，一般1分，技术指标应答不完整不得分。 |
|  | 2、技术参数 | 20分 | 所投产品各项技术指标要求均满足招标文件要求的，得基本分15分；技术高于招标文件要求得分15-20分。每有一项技术参数为负偏离的扣2分，扣完为止。 |
|  | 3、性能测试报告 | 2分 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO六参数仪器设备须全部通过国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，并有测试报告或证明资料。得2分，否则得0分。 |
|  | 4、系统集成 | 6分 | 投标人必须在投标现场进行8分钟系统集成及各功能模块（基于真实监测数据的报表描述和截图）介绍，评委根据演示效果和招标要求的符合性进行打分。（0-4分，所要求的主要对应功能模块缺一项扣1分，每个主要模块中缺少一项要求的功能，扣0.1分） |
|  |  |  | 系统整体解决方案内容翔实，有真实应用案例支撑，有同类成熟软件基础并有针对本项目的定制特征，尤其是与省厅、国家监测总站数据系统的高度兼容性。兼容性和对接能力优秀的，得2分；兼容性和对接能力一般的，得1分；兼容性和对接能力差的或没有提供证明材料的，得0分。 |
|  | 5、财务状况 | 4分 | 提供2015年的财务状况，投标人资产负债率小于60%的，得3分；资产负债率在60%（含）-70%（含）的,得1分；(以会计事务所出具的审计报告为准）。 |
|  |  |  | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证及提供银行AA级（含）以上资信等级证书和资金无不良记录证明的，得1分。 |
|  | 6、业绩 | 3分 | 2013年以来投标人所投产品业绩： 提供整套空气自动监测子站（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3和CO六参数仪器及其辅助设备）案例，80套以上得1.5分，30（含）-80（含）套得1分，30套以下得0.5分，没有不得分。 |
|  |  |  | 提供空气自动监测站集成类项目合同，合同金额在800万以上的，得1.5分；合同金额在300万以上的，每份得0.5分。本项最高得1.5分。 |
|  | 7、资质信誉 | 3分 | 提供空气质量监控系统管理软件著作权证书和产品登记证书的，得1分；提供空气质量信息发布软件著作权证书和产品登记证书，得1分；提供数据采集传输系统软件著作权证书和产品登记证书，得1分。 |
|  | 8、售后服务 | 7分 | 投标人有详细的售后服务计划、承诺、服务期限、响应时间等，评委根据投标文件售后内容横向比较分析打分（1-5分）。优秀的得5分，好的得3分，一般的得1分。 |
|  |  |  | 投标人为售后服务主体且在河南省内有服务机构，需提供登记证书、社保交费证明等相关证明资料，得1分。 |
|  |  |  | 在满足标书要求的质保期基础上，质保期达到3年的，得1分。 |
|  | 9、履约能力 | 2分 | 由评委根据各投标人设备供货周期横向比较差异，满足招标文件时间要求，按整个系统到货时间判断，供货时间最短得满分2分，其次得1分，第三名得0.5分，第四名及以后不得分。 |
| 二、商务报价（50分） |  | 评审方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 投标人综合得分=商务报价得分＋技术评分因素得分。 投标人的最终得分： 1．评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 |  |  |  |

3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.6.1项至第3.6.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2  投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2  评标委员会发现投标人的投标总报价明显低于其他投标报价，使其投报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4  评标结果

3.4.1 评标文员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

- 第四章招标项目内容和参数及技术

一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备仪器及配套 |  |  |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 2 |  |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 2 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 2 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 | 2 |  |
| 5 | 可吸入颗粒物分析仪 | 2 |  |
| 6 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 2 |  |
| 7 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器等） | 2 |  |
| 8 | 配套采样系统、机架、等辅助设备 | 2 | 配套稳压电源、悬挂式自动灭火器 |
| 9 | 气象仪（五参数） | 2 |  |
| 10 | 城市环境摄像系统 | 2 |  |
| 11 | 站房 | 2 | 25 m2（带步梯） |
| 12 | 避雷装置 | 2 |  |
| 13 | UPS不间断电源 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 2 | 3P冷暖来电自启动 |
| 二 | 监测系统软硬件 |  |  |
| 15 | 工控机 | 2 |  |
| 16 | 空气子站VPN设备 | 2 |  |
| 17 | 数据采集传输软件 | 2 |  |
| 18 | 空气质量监测系统 | 1 | 配液晶显示器（20寸以上）、鼠标、键盘 |
| 19 | 空气质量发布系统 | 1 |  |
| 20 | 中心端VPN | 1 |  |
| 21 | 中心端服务器 | 1 |  |
| 22 | 数据库软件 | 1 |  |
| 23 | 操作系统软件 | 1 |  |
| 24 | 路由器 | 3 |  |
| 25 | 4M光纤网络 | 2 | 一年 |
| 26 | 台式电脑及打印机 | 1 |  |
| 三 | 备品备件 |  | 质保期内仪器运行所需备件和耗材 |

- 二、技术参数要求

- 1、二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：紫外荧光法

- 量程：0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

- 最低检测限：1 ppb（设置60秒时间）

- 精度：读数的1%或1ppb

- 线性：±1%满量程

- 重现性：<2%

- 零漂（24小时）：<1.0ppb

- 跨漂（24小时）： ≤±1.0%满量程.

- 响应时间：小于180秒（从0上升到90％满量程）

- 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

- 噪音：0.5ppb RMS（设置60秒时间）

- 电源要求：220±10%VAC，50Hz

- 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

- 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断功能

- 要求仪器稳定可靠、精度高，必须通过国家级技术认证或国际同等技术认证

- 2、氮氧化物分析仪

- 设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测

- 配置要求：含过滤滤膜等

- 技术参数：

- 分析方法：化学发光法

- 量程：0-10, 20, 50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

- 最低检测限：1 ppb（设置60秒时间）

- 线性： ±1％ 满量程

- 重现性：<1％ 读数

- 零漂 (24 小时)： ≤ 0.5 ppb

- 跨漂 (24小时)：≤±2％ 满量程

- 响应时间： 小于180 秒（从0上升到90％满量程）

- 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

- 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

- 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断功能

- 要求仪器稳定可靠、精度高，必须通过国家级技术认证或国际同等技术认证

- 3、一氧化碳分析仪

- 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

- 配置要求：含过滤滤膜等

- 技术参数：

- 分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

- 量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

- 最低检测限：100ppb

- 线性： ±1％ 满量程

- 重现性：100ppb或读数的1％

- 零点漂移(24 小时)：≤±100ppb

- 跨漂(24 hour)：≤±1％ 满量程

- 响应时间： 小于180秒（从0上升到90％满量程）

- 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

- 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

- 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

- 要求仪器稳定可靠、精度高，必须通过国家级技术认证或国际同等技术认证

- 4、臭氧分析仪

- 设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测

- 配置要求：含过滤滤膜等

- 技术参数：

- 分析方法：紫外光度法

- 量程设置：0～500ppb	或更多可选量程，具有量程自动切换功能

- 最低检出限： 2ppb

- 线性：±1%满量程

- 重现性：1%满量程或1ppb

- 零漂（24小时）：≤2ppb

- 跨漂（24小时）：≤±1.0%满量程

- 响应时间：<180秒（从0上升到90％满量程）

- 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

- 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

- 所有接头材质为TEFLON

- 要求仪器稳定可靠、精度高，必须通过国家级技术认证或国际同等技术认证

- 5、可吸入颗粒物分析仪

- （1）设备用途：用于空气中PM10浓度的监测

- （2）配置要求：含切割头、采样滤膜等

- （3）技术参数：

- 分析方法：β射线加动态加热系统方法，或β射线加动态加热系统联用光散射方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）

- 测量量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3

- 采样流量：16.7 L/min ±2.5%

- 最低检出限：5 μg/m3	（24小时平均值）

- 测量周期：30min～1h（可设）

- 平行性：≤7%

- 仪器发生故障时，仪器的数字输出量不得误导使用者的判断（如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态）

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

- 要求仪器稳定可靠、精度高，必须通过国家级技术认证或国际同等技术认证

- 安全性：对于β射线方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求

- 6、细颗粒物（PM2.5）分析仪

- （1）设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测

- （2）配置要求：含切割头、采样滤膜等

- （3）技术参数：

- 分析方法：β射线加动态加热系统方法，或β射线加动态加热系统联用光散射方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

- 量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

- 最低检出限：≤2μg/m3（24小时平均值）

- 显示分辨率：≤1μg/m3

- 精度：±5μg/m3（24小时）以内

- 平行性：≤7%

- 仪器发生故障时，仪器的数字输出量不得误导使用者的判断（如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态）

- 测量时间：连续在线

- 测量周期：30min～1h（可设）

- 长时间平均：1，24小时

- 采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

- 对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响

- 采样流量： 16.7 L/min±2.5%

- 安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求

- 运行环境：-30～50℃

- 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

- 模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

- 7、质控设备（动态校准仪、零气发生器、阀门等）

- （1）设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准

- （2）配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

- （3）技术参数：

动态校准仪技术参数：

- 能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；

- 流量计准确度： ±1%满量程；

- 质量流量测量重现性：±2%满量程；

- 质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；

- 标气流量计量程：0～100毫升/分钟	；

- 零气流量计量程：≧10升/分钟	；

- 自动计算稀释气流量或稀释比；

- 标气接口：3个或以上；

- 臭氧发生准确度：±2%；

- 臭氧发生器输出范围在5升/分钟时:0.05-1ppm。

零气发生器技术参数：

- 用途：作为稀释校准仪器的零气源；

- 压力：10～30 psi；

- 零气的纯度：

- SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm

- 配置高温炉，HC碳氢涤除器；

- 输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min；

- 结 露 点：<-15℃。

阀门技术参数：

- 减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染,无吸附。

- 8、配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

- （1）设备用途：本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施。

- （2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统。

- （3）技术参数：

配套采样系统技术参数：

- 采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管

- 采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能

- 总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒

- 支管数量满足所有气态项目的需要

- 采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）

- 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢

- 采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护

- 机架技术参数：

- 立式机柜3个，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备，并保证两个颗粒物采样管间距大于1米。

- 使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路

- 机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应

稳压电源技术参数：

稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

- 9、气象仪（五参数）

- 设备用途：用于气象五参数的测定

- 配置要求：能够支持接入子站相关数据采集系统

- 技术参数：

- 原理方法：电磁感应、数字显示

- 温度：（-40～+60）度 ±0.5度

- 湿度：0-100%RH±3%RH

- 气压：800-1100百帕，±1百帕（或适用于当地气压条件）

- 风向：0-360度，±5度

- 风速：0-50m/s，±1m/s

- 气象塔座：

- ①配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度）

- ②具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨

- ③安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力

- 10、城市环境摄影系统

- 设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控

- 配置要求：数字摄影分室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分

- 技术参数：

室外环境能见度拍照系统：

- 数字图像拍照

- 固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况

- 相片分辨率不低于800万象素

- 时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平

- 多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图

- 数据采集传输：

- 采集的图像可存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖

- 数字图片数据通过3G无线或有线宽带实时传输到城市站

- 支持一点多发功能，支持在条件具备时可联网到省级站和总站

- 温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作

- 防护罩具有防雾、防结霜等功能

室内安保实时摄像监控部分要求：

- 旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于40万象素

- 室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分

- 摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周

- 实时摄像远程传输到城市站，支持在网络条件具备时被省级站和总站调用

系统集成要求：

- 集成环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像，一起上传到辖区城市站

- 中文用户界面的系统集成软件

- 管理平台：可远程操作，整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能

- 方便使用、操作管理简单：既可以安装客户端软件，也可以直接通过WEB 方式进行远程监控和远程管理，图形化界面

- 监控管理功能：灵活的监控画面选择,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能

- 网络图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像

- 网络化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术，做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控

- 信息安全：可保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏

- 支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口

- 在点位配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备

- 在城市站配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的计算机上述计算机均不能与其他系统混用

- 环境能见度拍照信息发布要求：由各城市站负责建立网站相关链接内容，将各点位不低于一小时一次的时间分辨率的环境能见度摄影图像，实时通过互联网对公众发布实时更新拍照图像省级站和总站能够通过互联网络进行历史查询

- 11、站房参考技术参数：

（1）通用技术要求：监测站房主要由站房和房顶护栏组成，站房面积25平方米，安装在房顶的混凝土底座上；站房选用净化彩钢板现场组装而成。站房分为缓冲间和仪器房，站房高度3米。

（2）站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

（3）站房配置必要的仪器桌、资料柜、办公桌椅、短梯等设施。

（4）站房地基采用混凝土浇筑，厚度不小于15cm，费用投标人承担。

（5）站房具有消防及火警警报设施。

（6）站房墙体要求：站房内外墙采用不小于0.5厚彩钢板板材。中间保温层采用阻燃保温材料，厚度为100mm，隔音保温。

（7）室内地板：站房底部密封防潮采用六层结构，防尘防潮；地面木地板。

（8）步梯：站房一侧安装，宽度不低于1.0米，钢制踏板，直径不小于50mm不锈钢圆管扶手。

站房参考样式

- 12、避雷装置：

参考技术参数：

（1）防雷装置的避雷带、引下线及杆塔等金属材料，需先经调直后安装的、引下线支持卡子的间距要均匀，引下线转弯处弯曲半径不小于10D。

（2）避雷引下线与建筑物的其他金属部分不能满足S≥0.3R+0.1hx时，应做好相互连接；

（3）避雷引下线在地面以上1.7米长的一段，用角钢或硬塑料管保护。采用2支及以上引下线时，应在距地1.8米处做断接卡子，供测量接地电阻使用。

（4）基础的四周均埋设在土壤中0.8米以下，并且基础内的钢筋具有贯通性连接（绑扎或焊接）同时自然形成闭合环路。

（5）直接埋入土壤中的所有接地装置的各种金属件应镀锌，锌层要均匀。

（6）接地装置的安装要求：

（7）接地体的埋设深度应在冻土层以下并应大于0.8米；

（8）垂直接地体的长度不应小于2.5米，除设计图另有要求外，间距一般为5米。

（9）站房内供电电源分别安装高压三相四线B+C级电源防雷器和低压单相二线B+C级电源避雷器，工控机内供电前端自备复合型B+C级电源防雷器，通讯线路安装信息线路保护器。

（10）站房内要有电源系统、通道和信号系统、接地系统的防雷设计。

（11）验收时须提供当地气象部门出具的防雷测试报告。

- 13、UPS不间断电源

参考技术参数：

| 输入特性 | 电压范围 (Vac) | 170～260 |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围 (Hz) | 50±5% |
|  | 相数 | 单相三线 |
|  | 油机跟踪功能 | 对发电机频率在47～53Hz内跟踪同步 |
|  | 电池电压 (VDC) | 96 |
| 输出特性 | 功率 (VA) | - 5KVA |
|  | 电压 (Vac) | 220±1%，隔离变压器输出 |
|  | 频率 (Hz) | 50±0.5%（电池模式） |
|  | 波形 | 正弦波，THD<3% |
|  | 切换时间 (ms) | 0 |
|  | 过载能力 | 105%负载维持10分钟，125％全载持续60秒 |
|  | 输出方式 | 接线排 |
| 其它特性 | 备用时间 | 可任意配置 |
|  | 充电恢复时间 | <10小时 |
|  | 电池效率 | >82% |
|  | 通信功能 | RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，支持电源监控软件及SNMP通讯协议 |
|  | 报警功能 | 电池低压，市电异常，UPS故障, UPS过载 |
|  | 面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数；LED指示灯显示整机的工作状态 |
|  | 音频噪声 (dB) | ≤55 |
|  | 保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 |
|  | 工作温度 (℃) | 0～40 |
|  | 相对湿度 | 0～95%，无冷凝 |

- 14、空调

- 参考技术要求：机房专用，3P冷暖来电自启动柜机，国家环保节能产品目录推荐产品，提供环保节能产品目录。

- 三、监测系统软硬件

- 15、工控机

| 技术项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| CPU | 主频 2.4GHz以上 |
| 内存 | 1G以上 |
| 硬盘 | 80G/7200R以上 |
| 键盘及显示器 | 通用型104键键盘，液晶显示器1024*768像素以上，20寸 |
| 接口及扩展模块 | 标准配置8个RS232通信口或以上，RJ45口两个或以上；视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块（RS232接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520） |
| 机箱电源 | 19寸4U工业机箱(带PS-7271B工业电源) |
| 操作系统 | 预装windows 2003 Server专业版以上 |
| 其他要求 | RS232九针直联线及交叉线各模拟信号连接线，能满足各子站设备连接需要 |

- 16、客户端VPN

- VPN加密速度不低于54Mbp；

- 同时支持IPSEC、SSL两种主流VPN协议，自由分配VPN授权，必须符合国密办IPSec VPN标准，同时支持200个SSL VPN并发访问；

- 设备IPSec最大并发客户端数量和隧道数量均大于1500个；

- 主机本身具备两个以上LAN口；

- IPSec VPN转发延时：0.3-0.5ms；

- 与省环保厅、市环境监测站数据平台完全兼容。

- 17、空气子站数据采集程序

完成空气监测因子的数据采集和预处理，在子站存储空气因子数据，上传空气数据到监控中心服务器，支持自动上传数据，数据召唤，服务器远程反控查询，子站设备状态上报，子站异常故障和紧急状态告警上报等功能。

- 空气自动站数据采集传输管理程序部署在数据采集工控机上，实现现场环境数据的采集、存储、查询及统计等功能。采集的监测因子包括PM2.5、PM10、SO2、NO2、NO、NOX、CO、O3、气象五参数、站房内温度、湿度、工作电压及实时摄影图片等，并支持监测因子的免费扩充。

- 数据采集传输管理系统可按照设定采集周期采集监测仪器的监测数据（包括气象五参数、能见度及站房内温度、湿度及工作电压），并采集其工作状态参数，对每个非正常监测数据（如校准数据、停电后开机数据、故障报警数据等）作出标识，采集的原始数据（包括分钟均值、小时均值、日均值、周均值、月均值、年均值）存储到工控机硬盘中，存储期应在三年以上。

- 数据采集传输管理程序能够显示监测仪器实时数据及工作状态，并且绘制实时曲线图；可完成现场监测仪器校准、断电、来电、设备故障报警、异常值报警等各种事件的记录；可生成校零、校标和多点校准的资料报告。

- 数据采集传输管理程序完成原始数据、报警事件及系统各仪器的工作状态向中心站通讯服务器定时主动传输，能同时向两个以上的服务器传输数据，在数据传输失败后定时再次进行主动或被动传输，保证数据的完整性。

- 子站软件有丰富的参数设置功能，可用于现场维护设置，同时支持丰富的服务器远程查询、设置、反控功能，大大减少现场维护的工作量。

#### 18、空气质量监测系统要求

保证本空气质量监测系统建设完成后与焦作市现有空气质量平台实现无缝对接，并承诺数据准确、完整接入，否则将视为无效投标。

系统功能要求：

- 可实现温县所有空气站的自动监测数据接入，新建或升级改造的系统，须要具备监测数据审核、上报、复核等功能，须提供多站点统计报表、区内排名及相应图表功能。信息发布模块需要接入所有空气站监测数据，并通过互联网的方式将空气质量数据实时对外发布。建成后的系统应能满足新的国家环境空气质量标准要求。

- 要实现与省环保厅、市环保局相关平台顺利对接，实现监测数据上传、下载、数据一致性检查、数据召唤回补等功能。

- 系统须包括但不限于数据审核、在线质控、报表管理、城市摄影、信息发布、电子地图、数据告警、系统管理等对应功能模块。

- 数据审核对应模块，必须包括但不限于数据一致性检查、日报审核、数据上报、复核结果、审核记录等功能。支持数据回补功能、支持无效数据自动标识、5分钟数据察看，数据导出；可查看各站位数据上报结果、审核结果和复核结果。

- 在线质控对应模块，必须包括但不限于远程质控、质控评价、质控记录和查询、站房巡检记录等。

- 报表管理对应模块，必须包括但不限于各点位和全区空气质量小时报、日报、周报、月报、季报、年报；包括优良天数对比、首要污染物统计、空气质量综合指数统计、区域及站点排名、区域空气质量生态补偿；区域各站点、各因子浓度对比分析、各站点空气质量AQI及浓度实时报表、污染级别分布统计、污染物超标统计、日报、小时报无效数据统计、系统运行的周、月、季、半年、年度等达标率；站点连通率、站点运行率日报、各站点各因子变化趋势。要能够支持WORD、PDF、Excel文件格式导出，报表导出权限可配置。支持任意时间段内数据查询，包括时间段内各站点、各因子常规监测数据及气象参数等数据的原始值、审核值的分钟值、小时值、日均值、月均值等浓度和AQI查询。

- 城市摄影对应模块，必须包括但不限于保证能够察看和控制实时室外室内设备，察看历史室外、室内摄像视频文件。

- 信息发布、电子地图对应模块，必须包括但不限于城市空气质量、站点空气质量的AQI日报、一个月内空气日报变化趋势图，以及AQI实时报、24小时变化趋势图；包括各站点及各因子空气质量浓度和AQI实时报及24小时变化趋势图等。功能软件形态要支持网站和智能手机终端两种形态，以方便访问；网站电子地图需求支持平面地图、卫星地图等多种地图形态，并支持自由切换，并且在切换的过程中坐标系要能够自动对应。在电子地图上展示空气质量监测站点的点位，并以不同颜色表示监测站点的空气质量等级，提供丰富的地图交互功能。

- 告警功能对应模块，扩展系统运行状态和数据有效性的实时告警，并通过系统界面及手机短信进行实时提醒，同时系统具备扩展微信平台告警推送的应用功能。包括但不限于自动站离线告警、数据异常告警、违规操作告警、发布数据异常告警、短信告警服务等。

- 10）系统管理对应模块，包含项目、站点、用户、受权、系统配置等功能。

- 11）实时数据状态对应模块，必须包括但不限于各站点、各因子、城区的实时数据、实时数据变化状态以及仪器设备在线状态等。

12）系统软件要涵盖省环保厅、市环保局相关系统平台报表管理主要功能。并且在投标文件中针对每个功能模块和报表要给出基于真实监测数据的描述和截图。

#### 19、空气质量发布系统要求

需提供空气对外发布系统。要求提供空气质量发布系统手机版本，可以及时查询和分析各站点监测数据；要求系统支持Android版本。手机版本要求采用丰富的图形和动画效果，通过列表、折线图、柱状图多种方式显示空气质量数据；需涵盖以下功能：

- 1)、要求提供GIS地图展示功能，提供离线地图展示功能，支持按区域划分；

- 2)、要求提供全区概况功能，提供核算当日全区滑动数据功能，能实时看到截止当前时间的评价数据；

- 3)、在主界面应显示各监测点的实时AQI数值、首要污染物、空气质量类别等相关信息；

- 4)、要求提供空气质量各污染因子的实时浓度数据。显示功能；

- 5)、要求提供空气质量小时数据的统计、分析和显示功能；

- 6)、要求提供空气质量分钟数据的统计、显示功能；

- 7)、要求提供各站点运行状态及监测数据查询功能；

- 8)、要求提供评价数据趋势分析功能，分析分指数、AQI指数的动态变化情况；提供站点各因子浓度、IAQI周期内的数据变化趋势；

- 9)、要求提供AQI趋势查看功能，可以选择多个或全选所有因子，显示24小时趋势或30天趋势；

- 10)、要求提供气象小时数据的统计和展示功能；

- 11)、要求提供空气质量数据异常和超标数据告警功能；

- 12)、要求系统提供告警设置功能，告警限值的设定，可设置监测因子的超高限值。

- 20、中心端VPN

| 功能 | 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 配置要求 | 网络接口 | 具备4个千兆电口 |
| 性能要求 | IPSec VPN加密速度 | 75Mbps |
|  | IPSec VPN隧道数 | 3000 |
|  | 并发会话数 | 350000 |
|  | 防火墙吞吐量 | 150Mbps |
|  | SSL加密速度 | 100Mbps |
|  | SSL并发用户数 | 300 |
| 稳定性 | 支持全动态IP接入 | ★不依赖于第三方的基于动态IP寻址的VPN组网技术（非DDNS方式，提供自主知识产权证明） |
|  | 自动恢复 | 看门狗提供自动恢复功能。提供配置备份功能，断线重拨功能 |
|  | 隧道间路由功能 | 支持隧道间路由功能，提供非直连网络的VPN组网。支持代理下级单位上网。 |
| 安全性 | 防火墙功能 | 支持状态检测防火墙功能；能防御包括Synflood,Icmpflood,碎片攻击等多种攻击；能够进行包过滤或ACL控制；支持防火墙规则虚拟测试功能； |
|  | 支持加密算法扩展 | 支持AES、DES、3DES、MD5、SHA、DH、RSA等算法，并且支持扩展国密办SCB2等其他加密算法 |
|  | 权限控制 | 按用户、组分配不同的访问权限和应用资源；支持双向的内网权限分配策略，权限粒度细致到源IP、源端口、目的IP、目的端口级别 |
|  | 组播包支持 | 支持视频、语音等基于组播的应用及路由协议 |
|  | VPN隧道间流控 | 保证每个接入分支都能合理的利用带宽资源，从而顺畅的访问总部内网应用 |
|  | VPN隧道内NAT | 使具有相同内网地址的分支机构都能同时接入总部，最大保护用户网络结构的完整性 |
|  | 虚拟IP池功能 | 为接入用户分配内网指定的IP地址 |
| 可管理性 | 集中管理 | 必须为单独的硬件设备来进行VPN全网管理 |
|  | VPN网络管理 | 有专业统一的平台进行VPN全网的策略编辑、部署和维护；支持离线配置；新策略支持即时下发和定时下发两种模式； |
|  | 集中管理平台管理员 | 管理员可按照分级权限、多用户同时管理； |
|  | VPN网络的监控 | 能够提供图形化的实时监控状态，并且能够清楚的区分网络设备的运行状态；可保存和打印监控拓扑图；在监视界面可以远程重启设备 |
| 厂商、产品资质要求 |  | IPSec国家标准制定厂商之一 |
|  |  | ★与市监测站PM2.5现有VPN设备实现无缝对接 |
|  |  | ★与省监测站PM2.5项目VPN无缝对接 |
|  |  | 具有公安部销售许可证，具有公安部VPN三级标准认证检测报告 |

#### 21、中心端服务器

- 机箱形态：机架式服务器

- 处理器： 英特尔® 至强® 处理器E5-2609 v3 处理器

- 内存：配备 1x16GB DDR4 Memory内存

- 硬盘 配备3块300GB 10K热插拔SAS硬盘，

- 网卡 千兆网卡

- 光驱 DVD-RW

- 上架导轨 滑动导轨

- 电源 一个550W热插拔电源，符合80+ 白金标准

#### 22、数据库软件

数据库系统软件采用甲骨文Oracle 11g。

#### 23、操作系统软件

服务器系统软件采用微软Microsoft Windows Server 2012 。

- 24、路由器

- 1）支持PPPoE、动态IP、静态IP、L2TP及PPTP接入技术；

- 2）内/外网双向端口监控，满足相关部门的数据监控需求；

- 3）支持DDNS及虚拟服务器功能，轻松搭建内网服务器及私有网站；

- 4）支持端口触发、UPnP及ALG服务功能，确保特殊网络应用顺利穿透NAT；

- 5）全新的全中文WEB管理界面，管理维护更加方便、快捷；

- 6）提供日志列表与日志服务器功能，详细记录网络运行状况；

- 7）支持Ping、Tracert等多种故障检测工具，帮助快速发现、排除网络故障

- 25、通讯网络

为每个空气站配备至少4M光纤网络，光纤宽带初装费和一年的使用费，纳入投标报价。保障数据传输的及时性和稳定性，带宽须满足城市摄像系统中安防视频传输需求带宽。

#### 26、电脑技术指标：

1)品牌电脑，27英寸液晶显示器，Windows8系统。

2)CPU：主频不低于3.2GHz，四核。

3)显卡：独立显卡  显存不小于2GB。

4)内存：不小于8GB。

5)硬盘：不小于1TB。

6)光驱：DVD刻录。

7)键鼠：套装。

#### 打印机技术指标：

1）产品类型：黑白激光打印机

2）打印幅面：A4

3）分辨率：600x600x2dpi

4）打印速度：18页/分钟(A4)

5）内存：2MB

#### 四、备品备件

投标人需确保提供所建站点1年的备品备件和耗材。

五、项目综合要求

1、技术要求

（1）本项目所列仪器设备，要求供应商必须提供生产厂商原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的仪器设备；主要监测仪器SO2、NO2、CO、O3 、PM10、PM2.5、质控仪器设备必须为同一厂商品牌设备；供应商须提供主要监测仪器设备原厂商质量合格证明、保修证明；

（2）主要监测仪器SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5须通过环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，并有测试报告或证明资料，同时提供生产厂商或国内最高级别总代理商针对本项目唯一授权证明（代理商提供）。

（3）客户端VPN设备须与国家环保部、河南省环保厅、市环保局、招标方等数据平台设备完全兼容。

（4）仪器设备供应商应无条件提供仪器数据传输接口参数，负责与河南省环保厅、市环保局和招标方等数据平台无缝联网传输。

（5）新建空气数据传输发布管理平台涉及到的硬件，如服务器等，性能不能低于现有平台系统标准，需纳入投标报价。

（6）本技术要求应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。本技术要求在内容或技术指标上如果存在错误（包括印刷错误），投标人应以书面方式提出，经招标人确认后可对该错误内容或技术指标进行修正。如有未预测到的，无条件服从招标方协调。

2、建设项目管理要求

为了使本项目按质、按量、按时及有序实施，中标人需要具有详细项目管理组织实施方案，以保障本项目的实施和运行。中标人在项目建成后整体验收前，须安排车辆和1～2名技术人员常驻项目驻地，负责整个项目巡检维护，系统性能测试，培训相关技术人员，保证本项目在试运行期间能够稳定、正常运行。

交货地点：招标方指定地点。

3、技术支持与售后服务要求

（1）本项目仪器设备供货期为合同签订后30天内；质保期为系统整体验收合格后2年。

供应商免费提供质保期内仪器运行所需备件和耗材（包括采用环保部标样研究所生产的SO2、NO、CO 三种4L钢瓶标气）以及软件升级服务；提供免费上门服务；自工程试运行之日起，中标人应免费提供终身技术服务。

（2）中标人应在接到用户故障报告后4小时内作出响应，24小时内到达现场，非重大故障48小时解决出现的问题，否则应提供与原使用性能相一致的备用产品。中标人在设备验收后应主动对设备运行情况进行巡检及维护，每年不少于4次。达不到要求招标方要进行适当扣款，具体按合同要求执行。

（3）软件升级及系统扩展方案

软件必须具有自主知识产权或是正版软件，如今后国家环保部、省环保厅对自动监测技术规范作出调整或其它技术要求，中标人须及时免费为招标人提供软件升级服务或调整；免费提供（仪器设备）通讯端口或协议、并负责免费联网传输本次项目后新增加的空气监测站点。

(4）操作手册及工具：中标人必须提供系统所有仪器、软件、附件、备品备件等详细的中文手册，包括详细的系统操作和维护手册、系统软件使用手册等。提供配套完整的专用工具箱。

(5)质保期内每年正常运转率和数据有效率须达到90%以上，且售后服务须达到承诺要求，达不到按合同要求适当扣款。免费质保期内中标方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

(6)投标人在提交投标文件时应提供技术服务的详细方案，应包括对招标人技术人员（至少2名）进行现场培训、质保期内每年至少提供一次上述技术人员免费集中培训、质保期外中标人提供免费（食、宿、行、人工等）上门服务等内容。

六、验收办法

系统验收由温县环保局组织，汇同焦作市环保局、中标供应商，按照《环境空气连续自动监测系统安装验收技术规范》和省环保厅有关要求以及招标文件、合同内容等要求，联合进行验收。

货物到达安装现场后，供应商和业主共同打开包装验货检查货物数量。供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，业主有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本文件所述的技术要求后，业主才能接受全部货物。

仪器设备试运行期为60天，考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由中标人提供验收报告，（运维）测试单位提交测试报告，验收合格后办理付款手续。

供应商提供的仪器设备不满足本文件要求的；到货仪器设备实际技术参数与投标文件不完全相符的；提供虚假资料、承诺的；不能及时按要求时间供货及不能及时提交验收相关资料报告导致无法按时验收的，招标人有权解除合同并追究中标人法律责任。

# 第五章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在      （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 90 %；剩余10%作为质保金，在项目运行无质量问题满 一年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

# 第六章  投标文件格式

（正本或副本）

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

采购编号：温政采[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、企业荣誉（复印件）

十、施工组织设计

十一、售后服务承诺

十二、反商业贿赂承诺书

十三、资 格 证 明 文 件

十四、投标人认为需要复印的其它材料

## 一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方                 （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法定代表人或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本 壹 份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

## 三、货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

## 四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

## 六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

- 八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

- 九、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

- 十、施工组织设计

（非实质性条款）

## 十一、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 十二、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 十三、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照(副本)；若投标人为生产厂商需提供售后服务承诺函原件，若投标人为代理商的需提供二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备和VPN设备须具有原生产厂商针对本项目的授权书（二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、质控仪器设备为同一厂商品牌设备）及售后服务承诺函原件、投标保证金交付凭证复印件、行贿犯罪档案查询结果证明、类似业绩证明材料、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明、依法纳税凭证（完税证明）、缴纳社会保障资金凭证、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

以上复印件必须加盖单位公章

## 十四、投标人认为需要复印的其它材料