温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目

询   价   文   件

项目编号：温交易[2017]275号

采购编号：温政采[2017]234-1号

采购编号：温政采[2017]234-2号

采   购   人：温县北冷乡人民政府

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

日        期：2017年9月

温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目询价公告

法正项目管理集团有限公司受温县北冷乡人民政府委托，就温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目

二、项目编号：温交易[2017] 275号

采购编号：温政采[2017]234-1号     采购编号：温政采[2017]234-2号

三、采购项目简要说明： 温县北冷乡杜庄、北冷乡西保丰村，各采购一套15千瓦光伏发电站。

报价单格式如下（预算价20万元）：

温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后 日历天 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

# 温县县派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目参数及要求

1、采购预算金额：20万元（大写：贰拾万元整）

2、采购数量及技术参数：温县北冷乡杜庄，北冷乡西保丰村，各采购一套15千瓦光伏发电站，主要技术参数要求如下：

（一）基本要求

- 根据安装现场实际，进行必要的基础加固设计、基础支柱或钢架设计，并按设计完成施工，满足系统使用需要。进行光伏支架强度设计时，如有必要，提出合理房顶防水处理方案并实施，保证在使用期内不漏水。

- 设计系统详细的数据采集系统方案， 通讯协议开放， 便于整体系统数据汇总监控， 且系统要求具有灵活性和可扩充性。各子系统的投入退出应留有自动/手动/通讯控制接口。

- 从项目的设计、施工和售后服务进行周密计划，并规范化实施，为以后同类工程的实施起示范作用。

- 系统应设计安全的防雷保护系统。 电缆的安装用 KBG 管铺设， 管道的铺设要隐蔽， 接头处要做防水处理，且考虑日后维修方便。

- 采购人确定光伏发电系统的上网方式后，中标单位协助采购人办理国家电网公司并网手续。

（二）设备技术要求

（1）光伏组件：

1.1组件规格

集中式光伏发电站包括光伏组件、逆变器、光伏支架、交流配电柜、监控系统、防雷设备、辅材等，多晶硅太阳电池组件应为标称功率≥265wp的高性能电池片。组件规格应一致，投标方提供详细的投标组件的性能参数，满足电站运行要求

其他要求：

- 投标人所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，并提供合格的证明材料。

- 招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，报价中应包含此项内容。

- 投标人所提供的产品必须满足招标文件要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。

4、如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5、供应商可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高的品牌型号。

表1.1 组件电性能参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标方提供值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳电池种类 |  | 多晶硅 |  |  |
| 2 | 太阳电池生产厂家 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳电池组件生产厂家 |  |  |  |  |
| 4 | 太阳电池组件型号 |  | ≥265Wp |  |  |
| (1) | 峰值功率温度系数 | %/K℃ | -0.41 |  |  |
| (2) | 开路电压温度系数 | %/℃%/K | -0.31 |  |  |
| (3) | 短路电流温度系数 | %/℃%/K | 0.06 |  |  |
| 5 | 最大系统电压 | V | 1000 |  |  |
| 6 | 工作温度范围 | ℃ | -40～85 |  |  |
| 7 | 功率误差范围 | W | 0～5 |  |  |
| 8 | 表面最大承压 | Pa | ≥5400 |  | 标准GB/T 9535-1998 (IEC61215) |
| 9 | 承受冰雹 |  | 可以承受直径25mm、质量7.53克的冰球以23m/s速度的撞击 |  |  |
| 10 | 接线盒类型 |  |  |  |  |
| 11 | 接线盒防护等级 |  | IP67 |  |  |
| 12 | 接线盒连接线长度 |  | ≥900mm |  |  |
| (1) | 正极 |  | ≥900mm |  |  |
| (2) | 负极 |  | ≥900mm |  |  |
| 13 | 电池片转换效率 |  |  |  |  |
| (1) | 保证值 |  | ≥18.0 |  |  |
| (2) | 填充因子 |  | ≥75 |  |  |
| 14 | 电池组件转换效率 |  | ≥16.00 |  |  |
| 15 | 电池组件单位面积功率 |  | ≥160.0 |  |  |
| 16 | 电池组件单位面积重量 |  | ≥11.3 |  |  |
| 17 | 框架结构 |  | 6063-T5 |  |  |
| 18 | 背面材料 |  | TPE |  |  |
| 19 | 组件串并联光伏专用电缆线型号规格 |  |  |  |  |
| 20 | 配套接插件型号规格 |  |  |  |  |
| 21 | 电池组件是否要求接地 |  | 是 |  |  |
| 22 | 功率衰降 |  |  |  |  |
| (1) | 1年功率衰降 | % | ≤2 |  |  |
| (2) | 5年功率衰降 | % | ≤5 |  |  |
| (3) | 10年功率衰降 | % | ≤8.8 |  |  |
| (4) | 25年功率衰降 | % | ≤19.3 |  |  |

## 1.2组件认证要求

太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备，生产厂家在《中国光伏领跑者计划名单》之内，应当提供具有专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）、具有“金太阳”认证证书、具有CQC认证证书。如果该产品没有国家标准（或IEC标准），亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合技术规范中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证，则应提供认证证书复印件。

## 1.3 结构、外形尺寸、安装尺寸及质量

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点气候、屋顶条件使用的要求。如组件的强度，电池片间隙及与边框之间距离满足楼顶安装的标准，保证强度。

组件的安装位置可根据投标方的要求调整，同时保证组件的安装强度和安全性能不受影响。

每个组件都应有下列清晰而且擦不掉的标志：

a）制造厂的名称、标志或代号；

b）产品型号；

c）产品序号；

d）引出端或引线的极性；

e）在标准测试条件下，该型号产品最大输出功率的标称值和偏差百分比。

g）制造的日期和地点，或可由产品序号查到。

h) 电流分档标记。

## 1.4外观要求

所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观，满足如下要求：

1）电池组件框架整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

3）组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕，组件背面无划伤、碰伤等缺陷。背板无明显皱痕，组件背面无明显凸起或者凹陷（由内部引线引起的突起），硅胶均匀；接线盒粘接牢固，表面干净。

5）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

6）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

7）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

8）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

## 1.5 安装附件

投标厂家要明确组件安装所用的螺母、螺杆和垫片的规格尺寸，并提供组件安装配套使用的螺母、螺杆和垫片。支架主体部分应按照国标 GB/T 6725-2005材质Q235，热浸锌上锌量不低于65μ型材。

（2） 光伏并网逆变器

投标单位自行选择光伏逆变器品牌和型号，本次招标中光伏逆变器生产厂家应在工信部公告的“符合《光伏制造企业规范条件企业名单》”或《中国光伏领跑者计划名单》之内。转换效率需大于98%。

（3）交流配电柜

光伏交流配电柜主要是将光伏逆变器输出的交流电通过配电输送到并网点或升压装置。该配电柜含有交流断路器、浪涌保护器、多功能电表，方便操作和维护。具有防雷及过载保护，可测量电压、电流、功率、频率和计量有功、无功电能。选配防逆流装置，对于自发自用的电站系统可防止电能馈入电网。

高可靠性
a 选用框架式断路器，具有高分断能力。
b 三段式电流保护，迅速切除故障。
c 选用全球知名品牌高品质防雷器。

强适应性
       d 系统布线优化，安装维护简便。
       e 严格的高低温测试，适用范围广阔。
       f 断路器操作可选用不同等级的交直流电压，也可手动操作。

监控系统要求：

并网逆变器应提供通讯装置，采用 RS485、以太网等各种网络传输方式供选择， 通讯协议由买卖双方协商确定。要求至少可以连续存储一个月以上的逆变器所有的运 行数据和所有的故障记录。

并网逆变器应在面板上设置液晶显示屏，以实现操作人员的现地手动操作。显示 屏应能显示逆变器的主要运行参数、状态、故障等信息量。

并网逆变器采用声光报警的方式来向操作人员发出故障信号提示。

（4）防雷措施

为了保证本工程光伏发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统 器件的损坏等情况发生，设备的防雷接地装置必不可少。

4.1直流侧防雷措施

电池支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入直流防雷配电柜，经过逆变器自带菲尼克斯防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

4.2交流侧防雷措施

每台逆变器的交流输出经过逆变器自带菲尼克斯防雷装置接入电网，可有效地避 免雷击和电网浪涌导致设备的损坏，配电柜要有良好的接地。

（5）电能计量表

电能计量表应满足电网公司相关要求，能分别计量光伏发出多少有功功率，电网注入多少有功功率，即实现正反向有功功率的分别计量，电能表具有远程抄表功能，提供通讯协议。

- （三）服务要求：

1、工程地点：温县北冷乡西保丰村、温县北冷乡杜庄

2、工期：一个月

3、故障修复时间：在质保期内提供长期上门检修服务，一般情况下技术人员当场解决问题；如不能当场解决，得到用户同意后，将设备带回公司检修，维修时间不超过 24 个小时， 24 个小时内不能解决的，公司应对客户提供备机，确保用户的正常使用。

4、服务内容：

（1）设备厂商应按照国家规定的质保内容及质保期限进行质保。

5、技术服务：派专业人员到现场进行设备安装、调试，并向用户提供现场技术培训，具体实施方法如下：

（1）对本公司提供的设备进行现场操作；

（2）系统常见的故障处理方法。

四、供应商资质要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：
   2、供应商应具备生产或经营本次采购项目内容相应的经营许可范围，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；
   3、逆变器的生产厂家在《中国光伏领跑者名单》之内或工信部公告的《光伏制造行业规范条件企业名单》之内（须提供相关证明材料，并加盖生产厂家公章）；

4、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2017年9月29日10时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

1、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、保证金缴款凭证，依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

2、询价保证金：保证金的金额贰仟元整（￥：2000.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2017年9月28日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

七、询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2017年9月29日10时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

八、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：安装调试合格后，经审计决算后，支付合同价款的 97 %；剩余3%作为质保金，无质量问题质保期满后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

3、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、本次采购项目联系事项

1、采 购 人：温县北冷乡人民政府

联 系 人：张先生

联系电话：15903917290

2、采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

联 系 人：陈女士

联系电话：15938198357

3、监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2017年9月25日