谈判文件

温县公安局政法装备采购项目

项目编号：温交易【2017】233 号   采购编号：温政采【2017】200 号

| 采购人： | 温县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 恒信咨询管理有限公司 |
| 日期： | 二〇一七年十二月 |

目  录

一、谈判须知表	4

二、谈  判  程  序	6

三、招标项目内容及参数要求	10

四、合同签订及条款	16

五、谈判响应性文件基本格式	20

温县公安局关于温县公安局政法装备采购项目

竞争性谈判公告

恒信咨询管理有限公司受温县公安局的委托，就温县公安局政法装备采购项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一.采购项目名称：温县公安局政法装备采购项目

二.项目编号：温交易【2017】233 号          采购编号：温政采【2017】200号

三.采购项目简要说明:采购改造设备、电气设备、防雷和接地系统、综合布线系统、动力环境监控系统等。

四.项目预算：385000元。

供货期：20天。

五.供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 供应商须具备独立承担民事责任的能力,且持有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

3. 供应商须具有涉密信息系统集成资质乙级及以上资质且2014年10月1日以来类似项目业绩合同至少一份。

4. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

六.需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

七.竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2017年  12   月 28  日17时30分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延谈判时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

八.竞争性谈判保证金

谈判保证金的金额：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元 ）

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2017年  12 月  28  日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件。

未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。

九.竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2017年  12  月  29  日  09    时  00  分，地点为温县公共资源交易中心。

供应商参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；涉密信息系统集成资质；类似项目业绩；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；保证金缴款凭证；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和 政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

十.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

十一.联系方式

采购人：温县公安局

电话：03916195559

地址:温县

联系人：冯先生

采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

联系人：杨女士

电话：15716521263   0371-86688490

地址：焦作市摩登街

十二、监督部门

温县财政局                 联系电话：0391-6197778

温县公安局

2017年 12 月 25 日

- 一、谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县公安局 |
| 2 | 采购代理机构 | 恒信咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县公安局政法装备采购项目 |
| 4 | 招标预算价 | 385000元 |
| 5 | 供货期 | - 20天 |
| 6 | 售后服务期 | 2年 |
| 7 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元 ） 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2017年 12 月 28 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。 |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | 合格投标人 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、供应商须具备独立承担民事责任的能力,且持有合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； 3. 供应商须具有涉密信息系统集成资质乙级或以上资质且2014年10月1日以来类似项目业绩合同至少一份。 4. 供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果的网站下载页。 5.本项目不接受联合体投标。 其它要求：开标时，投标人应提供以下证件： 1、法定代表人持身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 12 | 谈判时间及地点 | 2017年 12 月 29 日 09 时 00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心（温县慈胜大街天天大酒店南邻） |
| 13 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10% 中标供应商签订成交合同时需向采购人缴纳履约担保。履约保证金在货物验收合格之日起1年后无质量问题无息退还。 |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；涉密信息系统集成资质；类似项目业绩；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；保证金缴款凭证；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和 政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人或以上单数组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | - 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 投标保证金 | - 人民币3500.00元 |
|  | - 资格要求 | - 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； - (1）具有独立承担民事责任的能力； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 2、供应商须具有涉密信息系统集成资质乙级或以上资质且2014年10月1日以来类似项目业绩合同至少一份。 3. 供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果的网站下载页。 - 4、本项目不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 供货期 | - 20天 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。 （对投标产品制造商是小微企业的按6%进行价格折扣，根据《政府采购促进中小企业暂行办法》财库（2011）181号第58条）。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1名成交候选供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

福利性企业视同小型、微型企业)产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。参加政府采购活动的残疾人福利性企业应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评审过程中不予认可成交人如为小型和微型企业；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。关于小微企业：

1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。（供应商提供产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。）

3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

本项目谈判文件最终解释权归采购人。

- 三、招标项目内容及参数要求

温县公安局政法装备采购项目技术参数

| 机要文电室标准化设备采购费用清单（含安装调试费和税金） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格或型号 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 陶瓷防静电地板 | 1.支架高度、材料种类:配套支架，高度100-200mm，含配套地板横梁，施工中高度尽可能低 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷贴面全钢抗静电地板，600*600*35mm 3.入口跨步台阶 | m² | 135 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 拉丝不锈钢，国标，1.0mm厚 | m | 95 |
| 3 | 轻质实体隔断墙 | 轻质空心墙板,国标 | m² | 54 |
| 4 | 开门洞并安装防盗门 | 实体单开防盗门，国标 | 个 | 5 |
| 5 | 走廊隔断并安装防盗门 | 实体双开防盗门，国标 | 个 | 1 |
| 6 | 原木门更换防盗门 | 实体单开防盗门，国标 | 个 | 2 |
| 7 | 原木门内侧封闭 | 轻质空心墙板，国标 | 个 | 7 |
| 8 | 墙面刷乳胶漆 | 环保乳胶漆，国标 | m² | 265 |
| 9 | 防盗窗 | 1.0mm厚不锈钢方管+10号钢筋 | 个 | 15 |
| 10 | 阅报室木制柜台 | 双层，含门，定制 | 个 | 1 |
| 11 | 服务器机柜 | 42U标准机柜：每柜配置层板3个、防雷PDU 2个，600*100*1000mm | 套 | 3 |
| 12 | 净化新风机 | 500风量，PM2.5 | 台 | 1 |
|  | 小 计 |  |  |  |

| （二）电气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格或型号 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 动力配电箱 | 总配电箱，配自动空气开关等设备，满足工作要求 | 套 | 1 |
| 2 | 分配电箱 | 通信机房用，配自动空气开关等设备满足工作要求 | 套 | 1 |
| 3 | 入户电缆 | ZR-YJV-3*16，国标 | 米 | 45 |
| 4 | 机柜电缆 | ZR-VVRP-3*6mm2，国标 | 卷 | 1 |
| 5 | 电源线缆 | ZRBVR4mm2，国标 | 卷 | 8 |
| 6 | 照明、监控、门禁、消防电源线缆 | ZRBVR2.5mm2，国标 | 卷 | 4 |
| 7 | 安全出口指示灯 | 国标 | 个 | 8 |
| 8 | 消防应急照明等 | 国标 | 个 | 9 |
| 9 | 强电镀锌线槽 | 100*50*1.2mm，国标 | 米 | 50 |
| 10 | 20和25钢管敷设 | 壁厚≥1.0mm，国标 | 米 | 170 |
| 11 | UPS插座及布线 | 5孔10A 插座，国标 | 个 | 12 |
| 12 | 门禁 | 网络型指纹+密码门禁，接入动力环境监控系统。含出门按钮、电磁锁、加装断电开关等 | 个 | 8 |
| 13 | 10KVA UPS电源 | 知名品牌，M10K--10KVA | 台 | 1 |
| 14 | 蓄电池 | 12V/100AH,铅酸免维护，和UPS电源同品牌 | 块 | 24 |
| 15 | 电池柜 | A8 定制 | 个 | 3 |
| 16 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-5*16mm2，国标 | 米 | 50 |
| 17 | 电池连线 | ZR-BVR25mm2，国标 | 米 | 50 |
|  | 小 计 |  |  |  |

| （三）防雷和接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 技术参数、规格或型号 | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 防雷模块 |  |  | 40KA，国标 | 个 |  | 2 |
| 2 | 等电位防雷和接地铜带 |  |  | 3*25mm，国标 | 米 |  | 100 |
| 3 | 接地引线 |  |  | ZR-BV50mm2，国标 | 米 |  | 50 |
| 4 | 防雷及接地测试费 |  |  | 专业检测部门，出具检测报告 | 项 |  | 1 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| （四）综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 | 技术参数、规格或型号 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 |  | 屏蔽双绞线 | 六类屏蔽线，国标， |  | 箱 |  | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| （五）动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 | 技术参数、规格或型号 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1.监控管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 动力环境监控管理软件平台 | 集中管理，组态图形显示，集成的管理平台，告警处理和报表查询等功能，界面友好，操作方便，稳定可靠。要求提供厂家授权及售后保证。 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 集中监控管理主机 | 8路开关量输入接口，支持干接点类型和TTL电平类型，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。 4路空调控制接口，可以实现4台普通空调的自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制。 1路RS232配置管理接口，对设备进行固件升级或者厂家调试。 1路门禁控制，包含一个wiegand读卡器接口，1个电锁控制接口，1个门磁输入和1个内部开门按钮输入。 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，最多可接64路485总线模块。 1路RJ45网络接口，10/100M自适应。结合综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警 |  | 台 |  | 1 |
| 3 |  | 监控管理服务器 | 标配一套 |  | 套 |  | 1 |
| 4 |  | 千兆交换机 | S1700-24GR 24口千兆交换机，知名品牌 |  | 台 |  | 1 |
| 5 |  | 电话语音告警模块 | 语音电话告警功能 |  | 套 |  | 1 |
| 2.温湿度监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 温湿度传感器 | 温度范围：-20℃～80℃ 湿度范围 ：0～100%rh 温度误差 <±0.5℃ 湿度误差 ：<±5%RH RS485通讯接口 通信协议 MODBUS-RTU协议 |  | 个 |  | 6 |
| 2 |  | 温湿度采集模块 | 温湿度软件接口模块 |  | 个 |  | 1 |
| 3.配电监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 三项智能电量仪 | 光电隔离，同时支持RS232和RS485，可方便修改接口类型、现场调试、网络升级等，对配电系统电压、电流、功率等配电参数的采集及处理 |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 配电监控采集模块 | 配电监测软件接口模块 |  | 个 |  | 1 |
| 4.UPS电源监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UPS监控器 | 嵌入式系统，光电隔离，同时支持RS232和RS485，WEB管理，可方便修改接口类型、现场调试、网络升级等。 |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | UPS监控采集模块 | UPS与软件接口模块 |  | 套 |  | 1 |
| 5.漏水监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 漏水监控器 | 灵敏度 2mm-100mm可调（自来水） 响应时间 小于1秒 电源要求 12-24V直流/交流电源 继电器输出 2SPDT,60VDC或125VAC,1A额定值（常开常关） |  | 套 |  | 2 |
| 2 |  | 漏水检测绳 | 检测线缆 ASC2100四芯检测线缆（或检测电极） 检测线缆长度 最大可接线缆长度为500米 |  | 条 |  | 5 |
| 3 |  | 漏水采集模块 | 漏水检测与软件接口模块 |  | 个 |  | 1 |
| 4 |  | 输入输出控制器 | 10路开关量输入，2路开关量输出。 |  | 台 |  | 1 |
| 6.消防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 烟感探测器 | 光电式感烟探测器；SMT工艺报；报警输出常开常闭可选,监测面积２０㎡.报警后手动复位。 |  | 个 |  | 9 |
| 2 |  | 温感探测器 | 光电式温感探测器；SMT工艺报；报警输出常开常闭可选,监测面积２０㎡.报警后手动复位。 |  | 个 |  | 9 |
| 3 |  | 消防温烟采集模块 | 消防与软件接口模块且支持与门禁联动 |  | 个 |  | 1 |
| 7.红外监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 各门口红外探测器 | 采用微处理器.自动方向识别技术.防拆盒盖; 自动温度补偿、LED ON&OFF可选； 工作电压：DC9—16V；静态电流：≤20mA； 消耗电流:≤30mA;环境温度:-10℃---+50℃; 安装方式：壁挂或吸顶；安装高度：2.2m左右； 探测角度：15度；探测距离8m；报警输出：常闭； 定时器延时选择：1分钟、5分钟和10分钟可选 |  | 个 |  | 8 |
| 2 |  | 窗户红外光栅 | 采用多光束红外对射和双光束触发报警原理； 可区别穿越物的大小，当有非法入侵时即时报警； 高可靠性，具有防剪功能；采用防干扰技术（防止智能红外）；防水等级:IP54；免同步线安装； |  | 对 |  | 15 |
| 3 |  | 输入输出控制器 | 支持10路开关量输入 2路开关量输出 |  | 台 |  | 2 |
| 4 |  | 布防撤防控制器 | 实现指纹、人脸等功能控制红外布放/撤防、满足人员管理权限要求、支持常开、常闭信号持续动作，以此满足防区一键布放/撤防要求。 |  | 套 |  | 3 |
| 5 |  | 红外采集模块 | 实现多防区时间段管理、并与布撤防控制器实现人员权限布撤防功能、软件模块具备防区状态显示功能 |  | 个 |  | 2 |
| 8.门禁监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 可视对讲主机 | 彩色数码高清门口机 |  | 个 |  | 1 |
| 2 |  | 可视对讲分机 | 7吋彩色高清挂墙式分机 |  | 个 |  | 3 |
| 3 |  | 采集模块 |  |  | 个 |  | 1 |
| 9.视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频监控专用硬盘 | 4T |  | 个 |  | 6 |
| 2 |  | 模拟高清摄像头 | 模拟摄像机，户外高清防水 |  | 台 |  | 9 |
| 3 |  | 数字高清摄像头 | 数字摄像机，200万像素，户内 |  | 台 |  | 14 |
| 4 |  | 网络硬盘录像机 | 32路混合型 |  | 个 |  | 1 |
| 5 |  | 视频监控模块 | 软件视频接口模块实现视频与红外联动功能、实现所属网段内联动设备自动校时功能。 |  | 个 |  | 1 |
| 6 |  | 视频监视器及高清线 | 型号：55寸液晶 |  | 台 |  | 2 |
| 10.声光报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 声光报警器 | 告警后有声光提示 |  | 个 |  | 2 |
| 2 |  | 声光报警采集模块 | 一键式取消告警提示 |  | 个 |  | 1 |
| 11.辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 各类信号线、线管、接插件 | 国标 |  | 项 |  | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
| （六）费用总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如采购的产品为为政府强制采购的节能产品，须在最新一期节能产品政府采购清单，并提供相关证明材料 。

- 四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为3年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、付款方式：货物安装完毕并验收合格后支付合同总价款的90%,一年后无质量问题一次性付清剩余价款。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

- 五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2017】  号

采购编号：温政采【2017】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 | 合格 |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

5、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：

- 地    址：

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________ 系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

6、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）           系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

7、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

9、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

10、资 格 证 明 文 件

- 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）

- 涉密信息系统集成资质

3、保证金缴款凭证复印件

4、依法缴纳的税收证明复印件

5、依法缴纳社会保障资金的证明复印件

6、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

8、“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和 政府采购严重违法失信行为记录名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图

9、供应商认为有必要提供的其他材料

以上复印件必须加盖单位公章

附件1：小微企业声明函（投标人）

附件2：残疾人福利性单位声明函

附件3：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 附件1                       小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第       项      行业，为       （请填写：小型/微型）企业。

2. 本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，货物的名称品牌型号是             ；或者提供（制造商名称）制造的货物，货物的名称品牌型号是             ，该制造商属于     （请填写：小型/微型）企业（见该制造商出具的《小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

（提醒：如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《小微企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

附件2                     残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

年   月   日

附件3

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

公司名称（盖章）：

年   月   日

*无此声明者，按无效投标处理。

## 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 | 合格 |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。