温县职业技术教育中心中等职业教育信息化提升工程项目

变更公告

一、项目名称：温县职业技术教育中心中等职业教育信息化提升工程项目（二标段）

二、项目编号：温交易[2017]318号  采购编号：温政采[2017]282号

三、发布公告的媒介：本次招标公告于2018年2月7日在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

四、变更内容：

4.1原招标公告第九条报名时间、第十条招标文件发售时间中的截止时间为2018年2月22日17时30分

现变更为：2018年4月18日17时30分

4.2原招标公告第十一条投标文件的递交信息和招标文件第二章投标人须知前附表第3.2条规定：投标截止时间为2018年2月28日9时30分

现变更为：2018年5月4日9：00时

4.3原招标公告第十二条开标有关信息规定：开标时间2018年2月28日9时30分

现变更为：2018年5月4日9：00时

4.4原招标公告第十四条投标保证金及招标文件第二章投标人须知前附表第3.5.1条规定投标保证金递交时间为2018年2月24日16时前

现变更为：2018年4月28日16：00时前

4.5原招标文件文件第二章1.4.1合格的投标人第9条9、投标人应在开标时提供“非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人”国家级、省级各一名证书原件和双方合作协议或聘书原件。

现变更为：删除该条规定

4.6原招标文件第三章第2评审标准（1）初步评审符合性评审标准投标内容和技术标准：符合本招标项目内容和参数的规定

现变更为：教材资源符合本招标项目教材资源的特殊要求：提供 省级或国家级非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人二人或二人以上共同参与的证明材料（需提供代表性传承人的证书及投标人与代表性传承人的合作合同）。

4.7原招标文件第三章第3评审程序3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理（6）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

现变更为：不符合第四章招标项目教材资源要求的；

4.8（1）原招标文件第四章二   数字化校园硬件技术参数  校园网络覆盖升级2 汇聚交换机的技术参数为

| 2 | 汇聚交换机 | 固化端口：100/1000Mbps电口≥28个，100/1000Mbps光口≥4个，万兆SFP+光口≥4个 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps，设备可提供2个扩展槽, |
|  |  | ★为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  | 要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K |
|  |  | 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； |
|  |  | ★要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms（最快8ms） |
|  |  | ★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  |  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |
|  |  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |
|  |  | ★要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书复印件 |
|  |  | 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证 |
|  |  | 单台配置：电源模块≥1个 |
|  |  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

现变更为：

| 汇聚交换机 | 固化端口：100/1000Mbps电口≥28个，100/1000Mbps光口≥4个，万兆SFP+光口≥4个 |
| --- | --- |
|  | 交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps，设备可提供2个扩展槽, |
|  | ★为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K |
|  | 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； |
|  | ★要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms（最快8ms） |
|  | ★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |
|  | ★要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书复印件 |
|  | 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证 |
|  | 单台配置：电源模块≥1个 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

4.8（2）原招标文件第四章二 数字化校园硬件技术参数校园网络覆盖升级3  无线控制器的技术参数为

| 无线控制器 | ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理320个AP，提供官网查询链接及截图。 |
| --- | --- |
|  | 802.11转发性能≥8G |
|  | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 |
|  | ★为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License |
|  | ★为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  | 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况 |
|  | 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License |
|  | ★设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证 |
|  | 支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效的情况下AP自动切换到备AC的能力 |
|  | ★无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性。提供国家权威机构测试报告 |
|  | ★提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件 |
|  | 单台配置：无线AP控制授权license≥96个 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； ★设备厂商具备自主研发、技术创新能力，有独立的企业技术研发中心，受国家的认可，获得过国家权威部门授予的"企业技术中心"认证 |

现变更为：

| 无线控制器 | ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理320个AP，提供官网查询链接及截图。 |
| --- | --- |
|  | 802.11转发性能≥8G |
|  | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 |
|  | ★为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License |
|  | ★为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥，需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况 |
|  | 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License |
|  | ★设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验，需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证 |
|  | 支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效的情况下AP自动切换到备AC的能力 |
|  | ★无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性。提供有资格的检测机构出具的检测报告 |
|  | ★提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件 |
|  | 单台配置：无线AP控制授权license≥96个 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

4.8（3）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数校园网络覆盖升级4  POE接入交换机的技术参数为

| POE接入交换机 | 交换容量≥3Tbps，转发性能≥120Mpps； |
| --- | --- |
|  | 固化10/100/1000M以太网电口≥24，固化10/100/1000M以太网SFP非复用光口≥4个 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV |
|  | ★为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  | 投标产品电口支持POE/POE+远程供电≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W |
|  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W |
|  | ★投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片、文字说明。 |
|  | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | ★支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告； |
|  | 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作 |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |
|  | ★要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书复印件 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

现变更为：

| POE接入交换机 | 交换容量≥3Tbps，转发性能≥120Mpps； |
| --- | --- |
|  | 固化10/100/1000M以太网电口≥24，固化10/100/1000M以太网SFP非复用光口≥4个 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV |
|  | ★为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,需提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 投标产品电口支持POE/POE+远程供电≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W |
|  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W |
|  | ★投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片、文字说明。 |
|  | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | ★支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供有资格的检测机构出具的检测报告； |
|  | 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作 |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 |
|  | ★要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书复印件 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

4.8（4）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数校园网络覆盖升级5  无线AP的技术参数为

| 无线AP | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式。 |
| --- | --- |
|  | 支持2条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps，提供详细技术参数证明材料。 |
|  | 采用内置硬件智能天线。 |
|  | ★支持扩展功能，扩展后可达到四块独立射频卡（5G≥2个，2.4G≥2个），提供四块独立射频卡部署架构图。 |
|  | 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，一个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元。 |
|  | ★设备可扩展连接物联网单元并对其供电，物联网单元可用于支持智能手环等物联网产品应用。提供权威机构检测报告。 |
|  | 一个全尺寸USB3.0接口。 |
|  | ★支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等应用，提供权威机构检测报告。 |
|  | 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 |
|  | 同时接入用户数不小于512个。 |
|  | 为方便远程办公，设备应能实现 Smart AP 功能，接入互联网的AP，可通过 L2TP VPN 与总部 AC 建立隧道，实现远程办公。 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | ★双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于1.7倍，并提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 |
|  | ★在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频。 提供权威机构检测报告。 |
|  | 提供AP加控制器的WiFi联盟证书复印件 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； ★设备厂商具备自主研发、技术创新能力，有独立的企业技术研发中心，受国家的认可，获得过国家权威部门授予的"企业技术中心"认证。 |

现变更为：

| 无线AP | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式。 |
| --- | --- |
|  | 支持2条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps，提供详细技术参数证明材料。 |
|  | 采用内置硬件智能天线。 |
|  | ★支持扩展功能，扩展后可达到四块独立射频卡（5G≥2个，2.4G≥2个），提供四块独立射频卡部署架构图。 |
|  | 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，一个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元。 |
|  | ★设备可扩展连接物联网单元并对其供电，物联网单元可用于支持智能手环等物联网产品应用。提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 一个全尺寸USB3.0接口。 |
|  | ★支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等应用，提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 |
|  | 同时接入用户数不小于512个。 |
|  | 为方便远程办公，设备应能实现 Smart AP 功能，接入互联网的AP，可通过 L2TP VPN 与总部 AC 建立隧道，实现远程办公。 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | ★双终端传输时，MU-MIMO功能对吞吐量的增益大于1.7倍，并提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | ★在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频。提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 提供AP加控制器的WiFi联盟证书复印件 |
|  | ★交换机、无线控制器、室内AP、网络运维管理平台、光模块需提供同一品牌产品； |

4.8（6）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数数字通讯系统3  接入网络交换机的技术参数为

| 接入网络交换机 | 交换容量≥256Gbps |
| --- | --- |
|  | 转发性能≥66Mpps |
|  | 可用千兆接口数量>=28个 |
|  | 非复用上行千兆光接口数量>=4个 |
|  | 支持基于端口的VLAN（4K）、支持MAC VLAN 、支持基于VLAN端口隔离、支持QinQ，灵活QinQ 、支持VLAN Mapping 、支持Voice VLAN 、支持Guest VLAN |
|  | 支持最多支持32台设备堆叠 |
|  | 支持端口镜像、流镜像 |
|  | 支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≥16kbps |
|  | 每端口支持8个优先级队列 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP、支持以太网OAM、支持CFD连通错误检测 |
|  | 支持Smart Link，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛 |
|  | 支持Monitor Link，可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换 |
|  | 支持DLDP，可检测单向连通链路、支持RRPP快速环网保护协议 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN下发 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL功能 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
|  | 支持IPv4静态路由、RIP、支持IPv6静态路由 |
|  | 路由规格：32条共享 |
|  | 路由接口数：8个 |
|  | 支持IP+MAC+PORT的多元组绑定； |
|  | 支持DHCP Server |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持防DOS攻击 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  | 支持SAVI源地址有效性验证 |
|  | ★支持业务端口9KV防雷功能，提供测试报告。 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级 |
|  | 支持端口节能、支持一键式节能 |
|  | 提供信产部入网证和检测报告的复印件。 |
|  | 提供RoHs证书复印件。 |
|  | 提供设备CCC认证证书的复印件。 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件。 |
|  | ★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或者公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的权威检测报告的复印件。 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图。 |

现变更为：

| 接入网络交换机 | 交换容量≥256Gbps |
| --- | --- |
|  | 转发性能≥66Mpps |
|  | 可用千兆接口数量>=28个 |
|  | 非复用上行千兆光接口数量>=4个 |
|  | 支持基于端口的VLAN（4K）、支持MAC VLAN 、支持基于VLAN端口隔离、支持QinQ，灵活QinQ 、支持VLAN Mapping 、支持Voice VLAN 、支持Guest VLAN |
|  | 支持最多支持32台设备堆叠 |
|  | 支持端口镜像、流镜像 |
|  | 支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≥16kbps |
|  | 每端口支持8个优先级队列 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP、支持以太网OAM、支持CFD连通错误检测 |
|  | 支持Smart Link，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛 |
|  | 支持Monitor Link，可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换 |
|  | 支持DLDP，可检测单向连通链路、支持RRPP快速环网保护协议 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN下发 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL功能 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
|  | 支持IPv4静态路由、RIP、支持IPv6静态路由 |
|  | 路由规格：32条共享 |
|  | 路由接口数：8个 |
|  | 支持IP+MAC+PORT的多元组绑定； |
|  | 支持DHCP Server |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持防DOS攻击 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  | 支持SAVI源地址有效性验证 |
|  | ★支持业务端口9KV防雷功能，提供有资格的检测机构出具的检测报告。 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  | 支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级 |
|  | 支持端口节能、支持一键式节能 |
|  | 提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证 |
|  | 提供RoHs证书。 |
|  | 提供设备CCC认证证书。 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书。 |
|  | ★需提供有资格的检测机构出具的产品检测报告。 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图。 |

4.8（7）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数校园安防监控3   POE接入网络交换机的技术参数为

| POE接入网络 交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 |
| --- | --- |
|  | ≥2个千兆光接口 |
|  | ≥2个万兆光接口 |
|  | ≥256Gbps |
|  | ≥96Mpps |
|  | 支持24个端口供电，单端口15.4w |
|  | 支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN、支持Guest VLAN |
|  | 支持Super VLAN、支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持PVLAN |
|  | ≥16K |
|  | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng |
|  | 路由条数>=512 |
|  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN、支持流镜像 |
|  | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合、支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
|  | 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR功能 |
|  | 支持双向端口限速 |
|  | 支持双向流限速 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 |
|  | 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 |
|  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线、支持Group table、支持Meter |
|  | 支持IGMP Snooping |
|  | 支持MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； |
|  | 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms |
|  | 支持RRPP |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  | 支持IPv6的ACL策略 |
|  | 支持双向ACL |
|  | 支持sFlow功能 |
|  | 支持802.1ag |
|  | 支持802.3ah |
|  | 支持IP+MAC+PORT绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
|  | 支持ARP检测，抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持IEEE 802.1x认证，集中式MAC地址认证，支持Portal认证 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 实现单一IP管理 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持BFD |
|  | 提供信产部入网证和检测报告的复印件 |
|  | 提供RoHs证书复印件 |
|  | 提供设备CCC认证证书的复印件 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件 |
|  | ★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或者公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的权威检测报告的复印件 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图 |

现变更为：

| POE接入网络交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 |
| --- | --- |
|  | ≥2个千兆光接口 |
|  | ≥2个万兆光接口 |
|  | ≥256Gbps |
|  | ≥96Mpps |
|  | 支持24个端口供电，单端口15.4w |
|  | 支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN、支持Guest VLAN |
|  | 支持Super VLAN、支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持PVLAN |
|  | ≥16K |
|  | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng |
|  | 路由条数>=512 |
|  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN、支持流镜像 |
|  | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合、支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
|  | 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR功能 |
|  | 支持双向端口限速 |
|  | 支持双向流限速 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 |
|  | 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 |
|  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线、支持Group table、支持Meter |
|  | 支持IGMP Snooping |
|  | 支持MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； |
|  | 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms |
|  | 支持RRPP |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  | 支持IPv6的ACL策略 |
|  | 支持双向ACL |
|  | 支持sFlow功能 |
|  | 支持802.1ag |
|  | 支持802.3ah |
|  | 支持IP+MAC+PORT绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
|  | 支持ARP检测，抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持IEEE 802.1x认证，集中式MAC地址认证，支持Portal认证 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 实现单一IP管理 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持BFD |
|  | 提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证 |
|  | 提供RoHs证书 |
|  | 提供设备CCC认证证书 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书 |
|  | ★提供有资格的检测机构出具的产品检测报告。 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图 |

4.8（8）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数校园安防监控4   汇聚交换机的技术参数为

| 汇聚交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 |
| --- | --- |
|  | ≥4个万兆光接口 |
|  | ≥256Gbps |
|  | ≥96Mpps |
|  | 支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN |
|  | 支持Guest VLAN、支持Super VLAN、支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping |
|  | 支持PVLAN |
|  | ≥16K |
|  | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 |
|  | 路由条数>=512 |
|  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
|  | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 |
|  | 支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
|  | 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR功能 |
|  | 支持双向端口限速 |
|  | 支持双向流限速 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准 |
|  | 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 |
|  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
|  | 支持IGMP Snooping |
|  | 支持MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； |
|  | 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms |
|  | 支持RRPP |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  | 支持IPv6的ACL策略 |
|  | 支持双向ACL |
|  | 支持sFlow功能 |
|  | 支持802.1ag |
|  | 支持802.3ah |
|  | 支持IP+MAC+PORT绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
|  | 支持ARP检测，抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持IEEE 802.1x认证，集中式MAC地址认证，支持Portal认证 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 实现单一IP管理 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM |
|  | 支持IRF3，做PE端，配合S75E、S105、S125-S实现IRF3 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持BFD |
|  | 提供信产部入网证和检测报告的复印件 |
|  | 提供RoHs证书复印件 |
|  | 提供设备CCC认证证书的复印件 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书复印件 |
|  | ★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或者公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的权威检测报告的复印件 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图 |

现变更为：

| 汇聚交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 |
| --- | --- |
|  | ≥4个万兆光接口 |
|  | ≥256Gbps |
|  | ≥96Mpps |
|  | 支持基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN |
|  | 支持Guest VLAN、支持Super VLAN、支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping |
|  | 支持PVLAN |
|  | ≥16K |
|  | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 |
|  | 路由条数>=512 |
|  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
|  | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 |
|  | 支持动态聚合 |
|  | 支持跨设备聚合 |
|  | 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
|  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文重定向 |
|  | 支持CAR功能 |
|  | 支持双向端口限速 |
|  | 支持双向流限速 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准 |
|  | 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 |
|  | 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
|  | 支持IGMP Snooping |
|  | 支持MLD Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； |
|  | 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms |
|  | 支持RRPP |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  | 支持IPv6的ACL策略 |
|  | 支持双向ACL |
|  | 支持sFlow功能 |
|  | 支持802.1ag |
|  | 支持802.3ah |
|  | 支持IP+MAC+PORT绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 |
|  | 支持ARP检测，抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持IEEE 802.1x认证，集中式MAC地址认证，支持Portal认证 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 实现单一IP管理 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM |
|  | 支持IRF3，做PE端，配合S75E、S105、S125-S实现IRF3 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  | 支持BFD |
|  | 提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证 |
|  | 提供RoHs证书 |
|  | 提供设备CCC认证证书 |
|  | ★设备制造商必须通过ISO 20000、ISO 27001、ISO 14001、ISO9001、TL9000质量体系认证，提供证书 |
|  | ★需提供有资格的检测机构出具的产品检测报告。 |
|  | ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函并加盖原厂商公章。 |
|  | 所投设备厂商提供河南省内的产品授权服务中心和区域备件库的详细地址和联系方式，证明文件需提供官方网站查询链接及截图 |

4.8（9）原招标文件第四章二  数字化校园硬件技术参数数字化教学资源1  立体教材资源的技术参数为

| 立体教材资源 | 《陈氏太极拳套路》立体化教材技术服务：陈氏太极拳74式。★一名 “国家级非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人”、一名 “省级非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人”共同参与【需提供“非物质文化遗产代表性传承人” 国家级、省级证书原件】 |
| --- | --- |
|  | 《陈氏太极剑》立体化教材技术服务：陈氏太极剑49式。★一名 “国家级非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人”、一名 “省级非物质文化遗产项目（太极拳<陈氏太极拳>）代表性传承人”共同参与【需提供“非物质文化遗产代表性传承人” 国家级、省级一名证书原件】 |
|  | 二维动画制作要求 |
|  | 文件格式：*.flv;*.html;*.gif;(注：移动端ios系统不支持flash动画) |
|  | 输出尺寸：1280×720 |
|  | 动画连续，节奏合适，提供进度控制条 |
|  | 解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供控制开关 |
|  | 背景音乐的音量不宜过大，音乐与课件内容相符，并提供控制开关 |
|  | 在Flash中不同位置使用的导航按钮风格一致或使用相同的按钮 |
|  | 帧速度：25～30帧/秒 |
|  | 符号统一标准，避免出现因输入法等问题导致的符号不标准等问题 |
|  | 三维动画制作要求 |
|  | 如果有LOGO，放置在画面左上角 |
|  | 选用字体时无文字残损，字体大小可以根据文字多少进行调节 |
|  | 文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色 |
|  | 场景单位尺寸正确，模型位置正确，模型比例正确 |
|  | 材质贴图类型符合规范，纹理比例合理，贴图坐标正确 |
|  | 光影关系统一，色彩关系协调 |
|  | 模型动画表达完整 |
|  | 模型动画符合运动规律 |
|  | 输出尺寸：1280×720 |
|  | 输出资源格式：MP4 |
|  | 移动端码率：360~512kbps |
|  | 文件大小：小于100M |
|  | 时间长度：小于10分钟 |
|  | 物体的运动方向带有箭头，当配音读到某一部件时，高亮或在视口中有指示，配音及字幕和动画中的动作一致 |
|  | 符号统一标准，避免出现因输入法等问题导致的符号不标准等问题 |
|  | 视频制作标准 |
|  | PC端要求 |
|  | 视频录制与输出尺寸：1920×1080 25P |
|  | 输出视频采用AVC编码（Ｈ.264,Ｂaseline Profile Level 3.0） |
|  | 视频输出格式：MOV |
|  | 视频帧率:25帧 逐行扫描 |
|  | MOV视频码率设置为高或70% |
|  | 同一专业视频统一片头 |
|  | 同一专业视频统一字幕 |
|  | 每个视频的非线、AE工程包及其使用过的插件、字体要统一模板 |
|  | 文件大小：小于1G |
|  | 时间长度：小于10分钟 |
|  | 微课制作标准 |
|  | 技术要求 |
|  | 视频录制与输出尺寸：1280×720 |
|  | 视频输出格式：MP4 |
|  | 同一专业视频统一片头 |
|  | 同一专业视频统一字幕 |
|  | 稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象 |
|  | 信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波 |
|  | 色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 |
|  | 视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p |
|  | 音频信噪比不低于48dB |
|  | 声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷 |
|  | 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调 |
|  | 时间控制在5~8分钟 |
|  | 文件PC端:不超过1G |
|  | 移动端大小：不超过100M |
|  | 移动端视频码率：360~512kbps |
|  | 内容标准 |
|  | 微课选题得当，具有针对性，适合于多媒体表达 |
|  | 选题应围绕日常教学或学习中典型、有代表性或课堂教学过程中难以用传统方式解决的问题进行设计 |
|  | 文字内容正确无误，无科学性、政策性错误；声音清楚，语言通俗易懂、深入浅出、详略得当，讲解精炼 |
|  | 采用其他形式的多媒体标准同上 |
|  | 立体化教材软件要求 |
|  | 功能要求 |
|  | 1、 客户端: |
|  | 平台：支持android、ios系统。 |
|  | 书架：用户购买的所有立体教材。 |
|  | 教材：包括教材名称、作者 扫描：可通过移动端摄像头识别图，展示多媒体资源。 |
|  | 资源：包括资源列表、访问统计、访问记录 |
|  | 测试功能：包括测试记录、测试统计。针对每个资源观看结束后，可配套一道或多道测试题来测评该知识点的掌握情况。 |
|  | 2、 服务端: |
|  | 2.1用户管理 |
|  | 用户：注册、登录和注销。 |
|  | 2.2教材管理 |
|  | 添加教材、删除教材、教材使用权管理。 |
|  | 2.3资源管理 |
|  | 视频资源管理、三维模型资源管理、资源教材关联管理、资源识别图关联管理、教材中资源自主替换。 |
|  | 2.4统计功能 |
|  | 通过立体教材的统计功能，教师备课使用，学生课上课下使用的所有数据都会被记录，教学管理者可以查看各个班级的教材资源使用情况，老师可以查看学生学习情况。 |
|  | 数字化资源要求如下： |
|  | 立体教材包含的全部资源要求能够在PC端运行； |
|  | 3.无编码学科教学动画开发工具软件 |
|  | 应为教师提供一个可视化的动画制作工具，通过确定背景、选择不同类型对象、设定对象运动轨迹、同步配音、加注文字等简单操作，即可方便快速地生成一个教学动画，大大提高了教师工作效率，丰富了课堂教学内容。 |
|  | 功能要求如下： |
|  | 1)设置动画背景，可根据所制作动画的内容和主题设置不同的动画背景； |
|  | 2)添加静物图片，可为动画中的不同场景或情节添加静态图片； |
|  | 3)添加动画素材，可为动画中的不同场景或情节添加动态的动画元素； |
|  | 4)设置动画路径，可根据情节设置动画中各元素的行动路径； |
|  | 5)添加背景音乐，可根据需要按时间进程添加声音素材； |
|  | 6)添加文字标注，可根据需要在动画中加入文字标注； |
|  | 7)可导出脱离本平台独立运行的动画。 |

现变更为：

| 立体教材资源 | 《陈氏太极拳套路》立体化教材技术服务：陈氏太极拳74式。 |
| --- | --- |
|  | 《陈氏太极剑》立体化教材技术服务：陈氏太极剑49式。 |
|  | 二维动画制作要求 |
|  | 文件格式：*.flv;*.html;*.gif;(注：移动端ios系统不支持flash动画) |
|  | 输出尺寸：1280×720 |
|  | 动画连续，节奏合适，提供进度控制条 |
|  | 解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供控制开关 |
|  | 背景音乐的音量不宜过大，音乐与课件内容相符，并提供控制开关 |
|  | 在Flash中不同位置使用的导航按钮风格一致或使用相同的按钮 |
|  | 帧速度：25～30帧/秒 |
|  | 符号统一标准，避免出现因输入法等问题导致的符号不标准等问题 |
|  | 三维动画制作要求 |
|  | 如果有LOGO，放置在画面左上角 |
|  | 选用字体时无文字残损，字体大小可以根据文字多少进行调节 |
|  | 文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色 |
|  | 场景单位尺寸正确，模型位置正确，模型比例正确 |
|  | 材质贴图类型符合规范，纹理比例合理，贴图坐标正确 |
|  | 光影关系统一，色彩关系协调 |
|  | 模型动画表达完整 |
|  | 模型动画符合运动规律 |
|  | 输出尺寸：1280×720 |
|  | 输出资源格式：MP4 |
|  | 移动端码率：360~512kbps |
|  | 文件大小：小于100M |
|  | 时间长度：小于10分钟 |
|  | 物体的运动方向带有箭头，当配音读到某一部件时，高亮或在视口中有指示，配音及字幕和动画中的动作一致 |
|  | 符号统一标准，避免出现因输入法等问题导致的符号不标准等问题 |
|  | 视频制作标准 |
|  | PC端要求 |
|  | 视频录制与输出尺寸：1920×1080 25P |
|  | 输出视频采用AVC编码（Ｈ.264,Ｂaseline Profile Level 3.0） |
|  | 视频输出格式：MOV |
|  | 视频帧率:25帧 逐行扫描 |
|  | MOV视频码率设置为高或70% |
|  | 同一专业视频统一片头 |
|  | 同一专业视频统一字幕 |
|  | 每个视频的非线、AE工程包及其使用过的插件、字体要统一模板 |
|  | 文件大小：小于1G |
|  | 时间长度：小于10分钟 |
|  | 微课制作标准 |
|  | 技术要求 |
|  | 视频录制与输出尺寸：1280×720 |
|  | 视频输出格式：MP4 |
|  | 同一专业视频统一片头 |
|  | 同一专业视频统一字幕 |
|  | 稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象 |
|  | 信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波 |
|  | 色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 |
|  | 视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p |
|  | 音频信噪比不低于48dB |
|  | 声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷 |
|  | 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调 |
|  | 时间控制在5~8分钟 |
|  | 文件PC端:不超过1G |
|  | 移动端大小：不超过100M |
|  | 移动端视频码率：360~512kbps |
|  | 内容标准 |
|  | 微课选题得当，具有针对性，适合于多媒体表达 |
|  | 选题应围绕日常教学或学习中典型、有代表性或课堂教学过程中难以用传统方式解决的问题进行设计 |
|  | 文字内容正确无误，无科学性、政策性错误；声音清楚，语言通俗易懂、深入浅出、详略得当，讲解精炼 |
|  | 采用其他形式的多媒体标准同上 |
|  | 立体化教材软件要求 |
|  | 功能要求 |
|  | 1、 客户端: |
|  | 平台：支持android、ios系统。 |
|  | 书架：用户购买的所有立体教材。 |
|  | 教材：包括教材名称、作者 扫描：可通过移动端摄像头识别图，展示多媒体资源。 |
|  | 资源：包括资源列表、访问统计、访问记录 |
|  | 测试功能：包括测试记录、测试统计。针对每个资源观看结束后，可配套一道或多道测试题来测评该知识点的掌握情况。 |
|  | 2、 服务端: |
|  | 2.1用户管理 |
|  | 用户：注册、登录和注销。 |
|  | 2.2教材管理 |
|  | 添加教材、删除教材、教材使用权管理。 |
|  | 2.3资源管理 |
|  | 视频资源管理、三维模型资源管理、资源教材关联管理、资源识别图关联管理、教材中资源自主替换。 |
|  | 2.4统计功能 |
|  | 通过立体教材的统计功能，教师备课使用，学生课上课下使用的所有数据都会被记录，教学管理者可以查看各个班级的教材资源使用情况，老师可以查看学生学习情况。 |
|  | 数字化资源要求如下： |
|  | 立体教材包含的全部资源要求能够在PC端运行； |
|  | 3.无编码学科教学动画开发工具软件 |
|  | 应为教师提供一个可视化的动画制作工具，通过确定背景、选择不同类型对象、设定对象运动轨迹、同步配音、加注文字等简单操作，即可方便快速地生成一个教学动画，大大提高了教师工作效率，丰富了课堂教学内容。 |
|  | 功能要求如下： |
|  | 1)设置动画背景，可根据所制作动画的内容和主题设置不同的动画背景； |
|  | 2)添加静物图片，可为动画中的不同场景或情节添加静态图片； |
|  | 3)添加动画素材，可为动画中的不同场景或情节添加动态的动画元素； |
|  | 4)设置动画路径，可根据情节设置动画中各元素的行动路径； |
|  | 5)添加背景音乐，可根据需要按时间进程添加声音素材； |
|  | 6)添加文字标注，可根据需要在动画中加入文字标注； |
|  | 7)可导出脱离本平台独立运行的动画。 |

4.8（10）原招标文件第四章第二数字化校园硬件技术参数 备注：为保证产品真实有效，中标产品在供货时必须同时提供加盖设备生产商公章的资质证书、证明文件、许可证及检测报告等文件，并确保与投标文件所附资料一致，否则采购人有权解除供货合同。

现变更为 备注：1、上述技术参数中要求提供的检测报告、符合标准的证明材料等，投标人应在投标时提供，可以由一家或多家检测机构一并出具或分别出具。

2、本招标文件中要求提供的资质证书、证明文件、许可证、检测报告等资料，中标单位在履行合同时应提供原件审核，并留存复印件，确保与投标文件所附资料一致，否则采购人有权解除合同。

五、本次采购项目联系事项

招标人：温县职业技术教育中心

联系人：籍先生

电 话：15093721702

招标代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

联系人：张女士

电 话：0391-2607666

监督单位：温县财政局         联系电话：0391-6197778

2018年4月11日