温县农林局快速检测卡、样本处理一体机、快检工具箱项目

询   价   文   件

项目编号：温交易[2018]50号

采购编号：温政采[2018]51号

采   购   人：温县农林局

采购代理机构：智远工程管理有限公司

日        期：2018年4月

温县农林局快速检测卡、样本处理一体机、快检工具箱项目询价公告

智远工程管理有限公司受温县农林局委托，就温县农林局快速检测卡、样本处理一体机、快检工具箱项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

- 采购项目名称：温县农林局快速检测卡、样本处理一体机、快检工具箱项目

二、项目编号：温交易[2018] 50号     采购编号：温政采[2018]51号

三、采购项目简要说明： 本项目采购内容：快速检测卡、样本前处理一体机、快检工具箱。

报价单格式如下（预算价20万元）：

温县农林局动物疫病抗体检测试剂盒项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三聚氰胺快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 2 | 氟苯尼考快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 3 | 氯霉素快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 4 | 金刚烷胺快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 5 | β-内酰胺酶快速检测试纸条 |  | 96条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 6 | 氯霉素快速检测试纸条 |  | 96条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 7 | 三聚氰胺快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 8 | 喹诺酮类快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 9 | 磺胺类快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 3 |  |  |
| 10 | 黄曲霉毒素M1快速检测试纸条 |  | 96条/盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 11 | ★盐酸克伦特罗快速检测卡 |  | 40条/盒 | 条 | 10000 |  |  |
| 12 | ★莱克多巴胺快速检测卡 |  | 40条/盒 | 条 | 10000 |  |  |
| 13 | ★沙丁胺醇快速检测卡 |  | 40条/盒 | 条 | 10000 |  |  |
| 14 | 氯霉素快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 15 | 喹乙醇快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 16 | 三聚氰胺快速检测卡 |  | 40条/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 17 | 样本前处理一体机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 快检工具箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  | 合同签订之日起5日内根据招标人要求供货。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年      月      日

注：1.投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、培训、分发、储存、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.不得高出预算价，否则为无效投标。

4.中标单位，需在规定时间内将货物配送到业主指定地点。

5.上表行数可任意增减。

# 温县农林局快速检测卡、样本处理一体机、快检工具箱项目参数及服务要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三聚氰胺快速检测卡（鸡蛋） | 2盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：鸡蛋：2ppm。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 2 | 氟苯尼考快速检测卡（鸡蛋） | 2盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：鸡蛋：0.1ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 3 | 氯霉素快速检测卡（鸡蛋） | 3盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：鸡蛋：0.6ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 4 | 金刚烷胺快速检测卡（鸡蛋） | 2盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：鸡蛋：2ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 5 | β-内酰胺酶快速检测试纸条（生鲜乳） | 3盒 | 1.2-8℃干燥处保存，40℃温育，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：2U。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:96条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 6 | 氯霉素快速检测试纸条（生鲜乳） | 3盒 | 1.常温保存，50℃温育，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：0.1ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:96条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 7 | 三聚氰胺快速检测卡（生鲜乳） | 3盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：100ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 8 | 喹诺酮类快速检测卡（生鲜乳） | 3盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：20ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 9 | 磺胺类快速检测卡（生鲜乳） | 3盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：10-50ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 10 | 黄曲霉毒素M1快速检测试纸条（生鲜乳） | 2盒 | 1.常温保存，50℃温育，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：生鲜乳：0.1ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:96条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 11 | ★盐酸克伦特罗 快速检测卡（尿样） | 10000条 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：尿液：3ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0% 3.每个检测卡需独立密封包装，每一个包装内包含干燥剂、一次性吸管。 4.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 5.规格：40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 6.提供农业部备案证明文件，加盖生产企业公章。 7.代理商提供生产企业营业执照及生产企业农业部备案证明文件复印件加盖生产企业公章。 |
| 12 | ★莱克多巴胺 快速检测卡（尿样） | 10000条 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：尿液：3ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0% 3.每个检测卡需独立密封包装，每一个包装内包含干燥剂、一次性吸管。 4.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 5.规格：40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 6.提供农业部备案证明文件，加盖生产企业公章。 7.代理商提供生产企业营业执照及生产企业农业部备案证明文件复印件加盖生产企业公章。 |
| 13 | ★沙丁胺醇 快速检测卡（尿样） | 10000条 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：尿液：5ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0% 3.每个检测卡需独立密封包装，每一个包装内包含干燥剂、一次性吸管。 4.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 5.规格：40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 14 | 氯霉素快速检测卡（饲料） | 1盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：饲料：20ppb。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 15 | 喹乙醇快速检测卡（饲料） | 1盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：饲料：10ppm。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 16 | 三聚氰胺快速检测卡（饲料） | 6盒 | 1.常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2.检测灵敏度：饲料：2ppm。产品假阴性率为0，假阳性率≤1.0%。 3.每个检测卡的铝箔袋上应印有品牌商标、产品名称、生产厂名、生产日期等相关标识。 4.规格:40条/盒，内应附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 |
| 17 | 样本前处理一体机 | 1台 | 1.离心功能： 1)转速范围：启动-6000rpm； 2)最大容量：50ml×4；可加配套离心管7ml×4； 3）定时范围：0-99分钟 2.震荡功能：混匀速度：2800转/分；工作方式：连续 3.浓缩功能：1）加热孔12个，最多可以同时吹干12个样品； 2）仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干； 3）加热范围：室温-99度； 4）吹气量40L/min； 5）一键式自动升降； 4.温浴功能：最多可放置50ml离心管×12；加热温度：室温-99度； 5.均质功能 1）转速：18000－22000转/分钟； 2）连续工作时间≤30秒； 6. 前处理过程中的均质、震荡、温浴、离心、浓缩等设备所需设备进行高度集和，仅需一台设备就可以完成所有前处理过程。 |
| 18 | 快检工具箱 | 1套 | 集成了电热锅、掌式天平、移液器等小型设备以及其他常用工具、耗材等。 配置如下： 序号; 物品名称; 数量; 功能及性能参数. 1; 掌式天平; 1台; MAX200g（0.01）. 2; 电热锅; 1台; 内径约12cm. 3; 移液器; 1支; 百得Proline；1-5mL. 4; 移液器; 1支; 百得Proline；100-1000μL. 5; 移液器; 1支; 百得Proline；20-200uL. 6; 计时器; 1个; 单通道. 7; 移液枪枪头及枪头盒; 1盒; 100-1000μL. 8; 移液枪枪头及枪头盒; 1盒; 20-200uL. 9; 移液枪枪头; 1包; 10支/包；5mL. 10; 离心管架; 1个; 有机玻璃；50ml*8. 11; 离心管架; 1个; 有机玻璃；7ml*24. 12; 50ml离心管; 8支; 50mL. 13; 7ml离心管; 1包; 10个/包；7mL. 14; 乳胶手套; 1包; 5付/包；中号. 15; 口罩; 1包; 20个/包. 16; 橡皮筋; 1包; 20根/包. 17; 记号笔; 1支; 双头；红色油性；0.5-1.0mm. 18; 滤纸; 1包; 7cm. 19; 废液杯; 1个; 250ml大口塑料瓶. 20; 称量勺; 2个; 不锈钢药勺. 21; 不锈钢手术剪; 1个; 不锈钢，18cm. 22; 不锈钢镊子; 1把; 不锈钢，14cm. 23; 自封袋; 1包; 5号，10个/包. 24; 研钵; 1套; 直径8cm. 25; 漏斗; 1个; 直径60mm. 26; 比色管; 2支; 容量10ml. 27; 洗瓶; 1个; 容量150ml. 28; 铝合金箱体; 1个; 60*40*18.5cm. |

注：1、对以上产品的要求非唯一指定要求，如有与某公司产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。

2、如在此次招标采购完成后,农业部如有瘦肉精检测专项的追加经费,将与此次招标的中标公司继续按照合同条款进行采购、供货。

3、中标供应商在签正式合同之前，需带有标注★产品到采购方和招标技术参数对比验证，若有不符即为无效中标。

四、供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照，能承担本项目的生产企业或代理商。

3、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测卡必须为同一厂家生产，盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测卡必须为农业部备案产品，并提供农业部备案证明文件（代理商提供生产企业营业执照及生产企业农业部备案证明文件复印件加盖生产企业公章）。

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

5、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

6、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

六、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2018年4月27日9时00分

2、报价文件接受地点：温县公共资源交易中心开标厅

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（上述第四条及下述第七条）（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

七、其他有关事项

1、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）；法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测卡必须为同一厂家生产，盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测卡必须为农业部备案产品并提供农业部备案证明文件，若投标人为代理商，代理商需提供生产企业营业执照及生产企业农业部备案证明文件复印件加盖生产企业公章；保证金缴款凭证；依法缴纳社会保障资金的证明；依法纳税证明；信誉要求；财务报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）；在经营活动中没有重大违法记录声明；需要落实的政府采购政策。

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

（备注：原件供评委资格审查，询价响应文件中附相应加盖公章的复印件。）

2、询价保证金：保证金的金额贰仟元整（2000.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

递交时间：供应商必须于2018年4月26日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

八、询价开标时间及地点

1、询价开标时间：2018年4月27日9时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心开标厅

3、投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、培训、分发、储存、调换及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

九、询价会程序

1、宣布会议纪律

2、介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

3、供应商互验密封情况

4、唱标

十、组建询价小组

询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人共3人组成。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十一、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十二、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十三、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十四、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现重大负偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十五、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十六、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》同时发布。

十七、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十八、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：供应商根据采购方需求分批次供货，货物经采购方验收合格后按供货量付清货款。

3、违约责任：供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，需方有权解除合同，要求供方赔偿损失。

4、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十九、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

二十、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十一、本次采购项目联系事项

1、采 购 人：温县农林局

联 系 人：褚先生

联系电话：0391-6101336

联系地址：温县

2、采购代理机构：智远工程管理有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0391-2930299/18539124785

本项目联系地址： 焦作市解放区民主中路82号院内（三维东门对面）南楼一楼

3、监督单位：温县财政局           电    话： 0391-6197778

2018年4月18日