温县武警中队“科技强勤”建设项目

招 标 文 件

交易编号：温交易【2018】217号

采购编号：温政采【2018】173号

采购单位：武警温县中队

代理机构：安信项目管理有限公司

二○一八年九月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准和评标方法	16

第四章  招标项目技术参数及服务要求	21

第五章 合同签订及条款	26

第六章  投标文件格式	29

第一章 招标公告

温县武警中队“科技强勤”建设项目招标公告

安信项目管理有限公司受武警温县中队的委托，就温县武警中队“科技强勤”建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1.采购项目名称：温县武警中队“科技强勤”建设项目。

2.交易编号：温交易［2018］217号       采购编号：温政采［2018］173号。

3.采购项目简要说明：监墙外视频防控追踪系统；高压电网实时监控系统；强光致盲、声呐致炫系统；实时对比管理系统；虚拟换证系统；车底扫描；双屏幕哨位执勤系统；监墙制高点云台；监区制高点云台；全景音视频摄像机；动态人脸识别；监墙内动态跟踪；监墙内立体防护系统；联网播报系统；集控平台；移动勤务管控；电视墙；值班室在岗状态监测系统；机房系统；线路布设等(具体参数详见招标文件)

4.项目预算：161.72万元

5.资金来源：县财政资金。

6.项目工期：20日历天。

7.供应商资质要求

7.1投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

7.1.1具有独立承担民事责任的能力。

7.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.2投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照；

7.3本次招标不接受联合体投标。

7.4投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

7.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

8.招标文件发售信息

8.1报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》 要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

本项目采用资格后审，开标时审查投标人资格原件。

8.2报名时间

2018 年  月   日    时  分— 2018 年  月  日   时  分（节假日除外）。

8.3招标文件的下载

2018 年  月  日  时  分— 2018 年  月  日   时  分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

8.4通过网银购买招标文件，招标文件300元/标段、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

9.需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

10.投标文件的递交

10.1投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为2018 年  月    日   时    分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

10.2逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

10.3开标时间：2018 年    月     日     时     分，开标地点为温县公共资源交易中心开标厅。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，公告期限为7个工作日。

12.其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元）

递交时间：2018 年     月    日  16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

13.本次采购项目联系事项

采购人：武警温县中队

联系人：孙先生

电话：15893012951

地址:温县鑫源路

采购代理机构：安信项目管理有限公司

采购项目及代理机构联系人：李先生

电话：17639189768

地址：焦作市示范区总部新城1号楼504室

监督单位：温县财政局               电话：0391-6197778

2018 年   月   日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：武警温县中队 联系人：孙先生 电 话：15893012951 地 址:温县鑫源路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：安信项目管理有限公司 代理机构联系人：李先生 电 话：17639189768 地 址：焦作市示范区总部新城1号楼504室 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县武警中队“科技强勤”建设项目 |
|  |  | 交易编号：温交易［2018］ 号、 采购编号：温政采［2018］ 号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 人民币161.72万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 县财政资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 监墙外视频防控追踪系统；高压电网实时监控系统；强光致盲、声呐致炫系统；实时对比管理系统；虚拟换证系统；车底扫描；双屏幕哨位执勤系统；监墙制高点云台；监区制高点云台；全景音视频摄像机；动态人脸识别；监墙内动态跟踪；监墙内立体防护系统；联网播报系统；集控平台；移动勤务管控；电视墙；值班室在岗状态监测系统；机房系统；线路布设等(具体参数详见招标文件) |
| 1.3.2 | 项目工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 质保期 | 三年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 资质条件： 1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照； 3、财务要求：提供近三年（2015年至2017年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件）。 近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任三个月）。 4、社保要求：提供社保证明（提供开标日前6个月任三个月缴费证明）。 5、本次招标不接受联合体投标； 6、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 （以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2018年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 860 9888 投标保证金的金额： 人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2018年 月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。（副本必须与正本内容一致） |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 密封要求 | 1. 投标文件的正本单独密封、副本整体密封； 2.投标文件封套上应写明正本、副本并写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 交易编号： 采购编号： 开标时间：年月日时分 XX（项目名称）项目投标文件 在年月日时分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1人、有关技术、经济专家4人，共5人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的5%。 中标单位签订合同时需向采购人缴纳履约保证金。 履约保证金在货物验收合格后无息退还。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.招标代理服务费的收取标准：按照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格2011]534号文件收取，由中标人支付招标代理服务费。 |  |  |
| 2.供应商与采购人签订采购合同的当天，由供货方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。 3.采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标人是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。”投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格）。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、项目工期和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求；

- 合同签订及条款；

- 投标文件格式。

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件组成

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）法人代表授权委托书

（5）法定代表人（负责人）身份证明

（6）授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表货物分项报价一览表

（12）节能产品、环境标志产品明细表

（13）资格审查文件

（14）投标人认为应提供的其它资料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则联合体各方应签订联合体协议，联合体协议应标明主办人。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、工期、质量要求、招标项目技术参数及服务要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

4.1.2投标文件的正本单独密封、副本整体密封,在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

在投标文件的密封袋上应写明以下内容：

（1）注明“投标人须知前附表”中载明的项目名称、交易编号、采购编号、正本、副本及“在年月日之前不得启封”字样，在后面注明本招标文件规定的开标日期和时间。

（2）写明投标人的名称和地址。

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 资格审查工作

## 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

## 评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 8.合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法（综合评分法）

评标原则和评标办法

（一）评标原则

1、按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2、按照招标文件的相关规定进行评标、定标。

3、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价时，评标委员会可向该投标人提出询问，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。

（二）评标办法

本项目采用综合评分法。评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标人的价格、商务、技术、对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评标总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐1名中标候选人。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

- 评标细则

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（原件） |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
|  |  | 信用记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人本人身份证原件 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |
|  |  | 依法纳税凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的完税凭证 |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证 |
|  |  | 财务状况报告 |  | 财务状况报告（提供近三年（2015年至2017年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件） |
|  |  | 行贿犯罪档案查询 |  | 投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  |  | 项目工期 |  | 20日历天 |
|  |  | 质量要求 |  | 合格 |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

评分细则

总分为100分，评分标准及各分项分值分配如下：

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30 | 投标报价 | 30 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%。 说明：经评标委员会全体认定属于恶意投标报价的，其投标将作为无效标处理，投标人的投标报价超出采购预算金额的，按无效标处理。 注：对小型和微型企业的投标总价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），并同时提供有效证明材料（相关行业主管部门开具的有效认定意见或按照“工信部联企业【2011】300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等有效证明材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与投标评审。 |
| 2 | 技术部分55 | 响应招标文件参数情况 | 45 | 技术参数部分：供应商投标文件中技术参数完全满足招标文件要求的，得基本分45分，设备参数加★项，有一项不满足的扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 制造商综合实力 | 10 | 1、为保障产品质量，所投主要产品制造商是中国质量检验协会评定的“（2013-2016）全国质量信用先进企业” 的得2分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 2、为提高国产密码算法及应用，所投主要产品制造商获得国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书的，得2分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 3、所投主要产品制造商符合 ISO 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》并取得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书的，得2分（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 4、所投主要产品制造商获得过国家级科技类奖项的，得2分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 5、所投主要产品制造商取得强制性产品认证实验室资格的，得2分，否则不得分。（开标时须提供所有证书复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 备注：主要产品是指主从跟踪系统、高清拼接显示单元。 |
| 3 | 综合部分15 | 售后服务 | 10 | 提出完整的服务内容、服务形式、质保期内及质保期外服务承诺、维修单位及地点、技术人员情况、应急维修时间安排,每提供一项得1分；所投主要产品生产厂商需提供针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖生产厂商公章，1-4分，否则不得分； |
|  |  | 施工组织方案 | 3 | 提出完整的运行方案、资源配置、安全、质量保证、维护方案、维护标准，每提供一项得0.5分； |
|  |  | 培训计划 | 2 | 投标人培训计划提供培训内容、培训教材、培训方式、培训承诺；每提供一项得0.5分； |
| 总分 |  | 100 |  |  |

备注：

## 四.评标程序

- 1.资格审查和符合性审查

- 1.1 资格审查

- 资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

- 1.2 符合性审查

- 评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

- 3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

- （7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.2  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2 详细评审

2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，最终得分高的投标人作为中标候选人。

2.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价时，评标委员会可向该投标人提出询问，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。

3 投标文件的澄清和补正

3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4 评标结果

4.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数及服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.外围屏障 |  |  |  |  |
| 1.1监墙外视频防控追综系统 |  |  |  |  |
| 1 | 定位追踪服务器 | 1.接收定位模块上传报警信息，分析处理后，驱动球机进行定位追踪。 2.处理能力：每台可接128个定位模块。 3.上传监控中心，联动弹出监控画面，联动报警抓拍。 4.可以有效监控哨兵和翻入巡逻道的可疑人员。 5.防护等级 IP66 安装方式 多种安装方式可选根据应用环境进行选择。 6.供电：安全电压5V.12V可选。 | 4 | 台 |
| 2 | 跟踪模块 | 1.全天侯工作.检测距离8米.防雾.防小动物.防雨.防电磁设计. 2.12V远距离供电，485总线制设计。 3.工作温度和湿度 -30℃-65℃(室外) 湿度小于90% 4.防水等级IP66 | 120 | 个 |
| 3 | 辅助材料 | PVC线槽或金属桥架50*50.立杆 | 1 | 批 |
| 1.2高压电网实时监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压电网检测模块 | 1.温度采集-50℃--100℃ 2.湿度采集0-100%RH 3.检测电压0-15000V，TCP/IP通讯 | 4 | 台 |
| 2 | 控制软件 | 1.温度湿度显示.电压实时监控 2.报警时推送报警信息到屏幕上 3.提供接口数据格式 | 1 | 套 |
| 1.3强光致盲.声纳致炫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 强光致盲探照灯 | 1.额定电压:220V/12V 2.LED光源头灯功率:55W 3.灯头光通量:3200lm 4.平均使用寿命:10000h 5.有效照射距离:1500M 6.旋转角度上下旋转90度 7.左右旋转360度 8.连续工作时间:供电≥10H | 2 | 台 |
| 2 | 强光处置控制器 | 联动强光处置控制器.二次人工确认 | 2 | 台 |
| 3 | 强声驱赶装置 | 1.平面型声波聚焦发射系统，声学聚焦和波束形成技术，播放高声强的警告信息，声源级甚至超过喷气式飞机引擎发出的噪声。通过运用强大的语音命令和威慑音调，使用者可以在极高的背景噪声下发出明确.清晰的语音指令，语音指令在2000m外清晰可辨，用以引导及警戒作用距离内的控制对象，强指向性的大功率声波发射器，原理类似聚光探照灯，声波聚集在设备的正前方大约10°~30°范围内，设备后侧为安全区域，对操作人员没有任何伤害。 2.采用全天候设计，不受气候影响。 3.声源级高，作用距离远，便于随时布放 4.最大源级 153 dB，最大作用距离 3000 m，消耗功率 1000 W（电压220V，24V可选），外形尺寸 Φ94 cm×22 cm，重量 65kg。 | 4 | 台 |
| 4 | 远程声呐控制器 | 联动强声处置控制器.二次人工确认 | 2 | 台 |
| 二.人行车行通道 |  |  |  |  |
| 2.1 实时比对管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 注册客户端 | 1.触摸式自助一休机，二三代身份证阅读器，常驻/临时人员信息采集模块。 2.人证识别模块，临时人员管理模块，人脸识别自动建模型，常驻人员管理模块。 3.现场照片采集模块。 4.可以离线授权管理，无需在管理分机上注册。 5.临时人员出入单打印功能。 6.二次来访管理模块。 7.12V供电。 8.TCP/IP通讯。 | 1 | 台 |
| 2 | 人脸识别分机 | 1.工业级全网络通讯在线传输，加密IC卡刷卡人脸识别 2.全面抗阳设计，可以在室外使用 3.采用先进模式识别算法，识别距离0.4米--1.5米 4.安卓系统5.0以上系统，7寸液晶屏幕，12V供电 5.2路USB，2路网络，1路SD卡扩展，自带看门狗电路 6.可与值班室.备勤室等对讲 | 4 | 台 |
| 3 | 实时比对管理系统 | 1.武警监门哨，刷卡自动人脸比对成功时，播放刷卡人员姓名.提醒注意； 2.采用FACE++先进算法，识别距离0.4米--1.5米； 3.进门时人脸识别数据和刷卡数据与数据库信息比对.出门时人脸识别数据和刷与和进门时信息及数据库信息比对。 4.系统具备周界报警接口。 5.数据可接入智慧管理平台。 6.采用安全LINUX系统，BS架构模式。 7.界面支持环境监控路数4路。 8.I5 8G 1T | 1 | 台 |
| 4 | 延伸拓展型智能哨位集成箱 | - 视频解码：19英寸LCD显示屏，分辨率1366*768，支持屏幕亮度根据光线自动调节；支持2路1080P/4路720P/9路D1/16路CIF解码；支持1/4/6/8/9/16画面分屏显示，支持主流辅流切换；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；支持视频轮巡； 2.视频控制：集成电阻触摸屏，支持戴手套触摸操作；支持1/4/6/8/9/16画面切换触摸操作；支持视频分组切换触摸操作；支持通道选择.云台控制.镜头变倍等触摸操作；支持通过物理金属按键和四维摇杆实现通道选择.云台控制.镜头变倍功能快捷操作； 3.信息接入：19英寸LCD 显示屏，分辨率1366*768；支持VGA.HDMI等接口视频输入；支持金属按键控制屏幕开关.亮度调节；支持接入目标单位认证系统.视频监控信息； 4.信息提示：4.3英寸彩色液晶屏，分辨率 480*272，显示时间.报警.通知.操作等； 5.前置摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED红外补光； 6.弹箱摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED白光补光； 7.通信接口：2路PSTN电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485串口；1路RS232串口； 8.对讲接口：1路麦克风输入，1路 3W 扬声器输出；扬声器功率可通过物理旋钮调节； 9.喊话接口：1路喊话输入，集成麦克风；1路喊话输出，集成30W功放，可外接号角，1个滚轮式调节旋钮，调节功放音量；1路莲花音频接口，可扩展连接大功率放大器； 10.指纹识别：集成半导体电容式指纹模块，支持指纹识别智能查勤.换哨； 11.报警接口：8 路报警开关量输入，8 路报警开关量输出，凤凰端子接口； 12.弹箱控制：支持平台软件.弹箱控制器.物理钥匙开启；支持弹箱开关状态实时检测； 13.操作按键：支持脱逃.暴狱.袭击.灾害.紧急报警5个报警键；支持语音警告.哨兵警告.鸣枪警告3个喊话键；支持呼叫主机.呼叫哨位.选择哨位.挂断哨位4个语音对讲键；支持查勤.换哨2个勤务管理键；支持观察弹箱.申请供弹2个弹箱管理键； 14.工作湿度：10%～95%；工作温度：-20℃～+55℃；操作按键材质：全金属，文字蚀刻； - ★提供产品彩页盖厂家公章佐证 | 1 | 台 |
| 5 | 主从跟踪系统 | 主从跟踪系统由智能网络摄像机与智能球型摄像机组成，可对网络摄像机全景画面区域内多个移动目标或指定目标的自动（或手动）、快速、精准、连续、流畅的捕捉和跟踪（自动的光学变倍等）；在同步完成对全景区域的监控，同时实现对运动目标区域入侵、穿越警戒面、进入区域和离开区域等行为进行报警信号输出。 筒型摄像机，1/1.8"CMOS，1920×1080@60fps，8-32mm，星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR，120米红外；球型摄像机：1/1.8"CMOS，1920×1080@60fps，37倍光学，星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR，红外可达200米，支持3D数字降噪、强光抑制、120dB超宽动态、SmartIR； 支持区域入侵、穿越警戒线、进入区域、离开区域侦测；支持同时检测30个目标；支持多目标自动切换；支持自动标定与手动标定 | 4 | 套 |
| 6 | 标准IC卡 | 60张临时卡 70张人像卡 80mm*65mm 含挂绳或卡子 | 1 | 项 |
| 7 | 电源集中供电模块 | 1.电源输入：AC220V±10%/50HZ 2.电源输出：8路，DC12V/3A输出 3.电压显示：支持LED点阵屏显示当前输出电压 4.状态指示：每路电源输出配置独立状态指示灯 5.开关控制：每路电源输出配置独立开关控制键 6.过流保护：每路电源输出配置独立可拆卸的保险丝 7.整机开关：1个，设备整机开关 8.设备尺寸：433mm×220mm×44mm（标准1U） 9.设备重量：4Kg | 1 | 个 |
| 8 | 辅助材料 | 国标 | 1 | 批 |
| 2.2 虚拟换证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟换证系统 | 1.进门时必须在A门外进行刷卡进行系统登记； 2.系统登记过的才可以在转闸机进行刷卡； 3.出门时必须在A门出刷卡进行出所登记； | 1 | 套 |
| 2 | IC读卡器 | 1.网络IC读卡器2.12V通讯3.支持加密IC卡读卡 | 2 | 台 |
| 3 | 辅助材料 | 国标 | 1 | 批 |
| 2.3车底扫描 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆底盘扫描 | 1.采用黑白（彩色）线阵CCD扫描技术动态方式成像； 2.扫描分辨率：2048线CCD | 1 | 套 |
| 三.信息感知 |  |  |  |  |
| 3.1 双屏幕哨位执勤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱 | - 视频解码：19英寸LCD显示屏，分辨率1366*768，支持屏幕亮度根据光线自动调节；支持2路1080P/4路720P/9路D1/16路CIF解码；支持1/4/6/8/9/16画面分屏显示，支持主流辅流切换；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；支持视频轮巡； 2.视频控制：集成电阻触摸屏，支持戴手套触摸操作；支持1/4/6/8/9/16画面切换触摸操作；支持视频分组切换触摸操作；支持通道选择.云台控制.镜头变倍等触摸操作；支持通过物理金属按键和四维摇杆实现通道选择.云台控制.镜头变倍功能快捷操作； 3.信息接入：19英寸LCD 显示屏，分辨率1366*768；支持VGA.HDMI等接口视频输入；支持金属按键控制屏幕开关.亮度调节；支持接入目标单位认证系统.视频监控信息； 4.信息提示：4.3英寸彩色液晶屏，分辨率 480*272，显示时间.报警.通知.操作等； 5.前置摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED红外补光； 6.弹箱摄像头：1/3寸CMOS Sensor，130万像素，2.8mm定焦，720P25，LED白光补光； 7.通信接口：2路PSTN电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485串口；1路RS232串口； 8.对讲接口：1路麦克风输入，1路 3W 扬声器输出；扬声器功率可通过物理旋钮调节； 9.喊话接口：1路喊话输入，集成麦克风；1路喊话输出，集成30W功放，可外接号角，1个滚轮式调节旋钮，调节功放音量；1路莲花音频接口，可扩展连接大功率放大器； 10.指纹识别：集成半导体电容式指纹模块，支持指纹识别智能查勤.换哨； 11.报警接口：8 路报警开关量输入，8 路报警开关量输出，凤凰端子接口； 12.弹箱控制：支持平台软件.弹箱控制器.物理钥匙开启；支持弹箱开关状态实时检测； 13.操作按键：支持脱逃.暴狱.袭击.灾害.紧急报警5个报警键；支持语音警告.哨兵警告.鸣枪警告3个喊话键；支持呼叫主机.呼叫哨位.选择哨位.挂断哨位4个语音对讲键；支持查勤.换哨2个勤务管理键；支持观察弹箱.申请供弹2个弹箱管理键； 14.工作湿度：10%～95%；工作温度：-20℃～+55℃；操作按键材质：全金属，文字蚀刻； - ★提供产品彩页盖厂家公章佐证 | 3 | 台 |
| 2 | 广播号角 | 1.额定功率：30W；负载阻抗：8欧姆；2.频率响应：300Hz～13KHz；灵敏度：102dB±3dB；3.防水等级：IP66； | 4 | 个 |
| 3 | 定制多业务光端机 | 光发射机-4路正向视频-8路正向开关量-8路反向开关量-1路双向RS485-1路S232-2路电话-4路10/100/1000M以太网（共享）-电源220VAC-FC接口-20Km-机架式 | 4 | 对 |
| 4 | 16口工业级全千兆交换机 | 1.下行端口：16个10/100/1000Base-T以太网端口 2.上行端口：上行端口与下行端口共用 3.应用层级：二层；MAC地址表：8K MAC 4.包转发率：36Mpps；交换容量：48Gbps | 3 | 台 |
| 5 | 语音对讲分机 | 1.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧3W；麦克风：1路，内部集成，输入灵敏度10mV； 2.按键数量：13个，0～ 9数字按键；2个接通.挂断功能按键；1个呼叫值班室按键； 3.按键背光：所有按键蓝色背光；蜂鸣器：按键 BEEP 音响应； 4.状态指示：3个LED状态指示灯，电源.网络.占线； 5.采样频率：16KHz ～48KHz；音频格式：MP3.WAV等； 6.网络接口：1路，10/100Mbps 自适应以太网，RJ45接口； 7.音频接口：鹅颈麦（标配）；音量调节：滚轮式调节钮调； 8.电源供电：DC12V±20%，支持反接保护；设备功耗：<6W； 9.工作湿度：10%～95%（无冷凝）；工作温度：-20℃～ +55℃； 10.设备材质：全金属外壳，表面拉丝；全金属按键，文字蚀刻； | 1 | 台 |
| 6 | 应急报警控制终端 | - 分类报警：脱逃.暴狱.劫持.袭击.灾害5种报警；2.紧急报警：一键紧急报警；解除报警：一键解除报警；3.按键数量：6个触发报警按键，1个解除报警按键； 4.按键背光：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持）.蓝色（袭击），绿色（灾害）；5.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧5W，播报警情； 6.状态指示：2个 LED状态指示灯，1个电源，1个网络；7.网络接口：1路，10/100Mbps自适应以太网RJ45接口；8.串行接口：1路，RS232，凤凰端子；报警输入：8路，开关量报警输入，凤凰端子；9.音量调节：1个，滚轮式旋钮调节扬声器；电源接口：1个，标准圆头DC电源插座；10.工作湿度：10%～95%（无冷凝）；工作温度：-20℃～+55℃； 11.电源供电：DC12V ±20%，支持反接保护；设备功耗：﹤6W；12.设备材质：全金属外壳，表面拉丝；全金属按键，文字蚀刻；13.设备尺寸：175mm（长）×135mm（宽）×58.4mm（高）； - ★提供产品彩页盖厂家公章佐证 | 1 | 台 |
| 7 | 枪弹控制主机 | 屏幕尺寸：4.3寸TFT彩色液晶显屏，分辨率480*272显示内容：待机时显示设备名称.日期.时间等信息；申请开弹箱时显示申请哨位以及供弹状态；申请开枪柜时显示枪柜名称以及枪柜状态扬声器：1路，设备内部集成，输出功率不小于 3W弹箱控制按键：14个，哨位编号按键12个（1-12号），功能按键2个（全部供弹.取消） 弹箱按键背光：1-12数字键.全部供弹键支持单独蓝光背光，取消供弹键没有背光。弹箱关闭时相应数字键背光灭，弹箱开启时相应数字键背光开，申请供弹时相应数字键背光闪烁 弹箱接入数量：最大控制哨位集成箱子弹箱数量12台枪柜控制按键：1个，开启枪柜功能按键，取消复用弹箱控制取消按键枪柜按键背光：开启枪柜键支持红光背光，枪柜关闭状态时背光灭；申请开启枪柜时背光闪烁，枪柜开启状态时背光开按键寿命：每个按键操作使用寿命不小于 1 万次控制方式：支持网络.串口双备份控制；实时时钟：支持；按键蜂鸣器：按键操作有效BEEP音提示；运行指示灯：2个，电源LED指示灯，网络LED指示灯对外接口1路10 /100Mbps自适应以太网RJ45接口；1个滚轮式旋钮调节扬声器；2个标准RS232，DB9接口；1个标准圆头DC电源插座设备特点工作湿度：10%-95%(无冷凝)工作温度：-20℃-+55℃工业级电源供电：DC12V±20%，支持反接保护安装方式：桌面放置或者壁挂安装设备功耗：设备整机功耗小于6W设备材质：外壳：金属，表面拉丝设备尺寸：240mm（长）×175mm（宽）×71mm（高）设备重量：1.5Kg ★提供产品彩页盖厂家公章佐证 | 1 | 台 |
| 8 | 应急报警控制终端 | 1.分类报警：脱逃.暴狱.劫持.袭击.灾害5种报警； 2.紧急报警：一键紧急报警；解除报警：一键解除报警； 3.按键数量：6个触发报警按键，1个解除报警按键； 4.按键背光：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持）.蓝色（袭击），绿色（灾害）； 5.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧5W，播报警情； 6.状态指示：2个 LED状态指示灯，1个电源，1个网络； 7.网络接口：1路，10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 8.串行接口：1路，RS232，凤凰端子；报警输入：8路，开关量报警输入，凤凰端子； 9.音量调节：1个，滚轮式旋钮调节扬声器；电源接口：1个，标准圆头DC电源插座； 10.工作湿度：10%～95%（无冷凝）；工作温度：-20℃～+55℃； 11.电源供电：DC12V ±20%，支持反接保护；设备功耗：﹤6W； | 1 | 台 |
| 9 | 执勤管控专用工控机 | 1.CPU：Intel Core I7-6500 处理器；内存：8GB DDR3； 2.USB接口：4个USB3.0接口； 3.串行接口：COM1/2支持 RS232/RS485，COM3/4支持RS422； 4.网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口； 5.存储容量：500GB硬盘；扩展支持：2*Mini PCI-E接口； 6.机箱材质：全铝合金机身；散热系统：无风扇冷却系统； | 1 | 台 |
| 10 | 执勤管控电脑 | 1.CPU：Intel Core I7处理器；内存：8GB DDR3； 2.USB接口：4个USB3.0接口； 3.串行接口：COM1/2支持 RS232/RS485，COM3/4支持RS422； 4.网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口； 5.存储容量：500GB硬盘；扩展支持：2*Mini PCI-E接口； 6.机箱材质：全铝合金机身；散热系统：无风扇冷却系统； | 4 | 台 |
| 3.2 监墙制高点云台 |  |  |  |  |
| 1 | 主从跟踪系统 | 主从跟踪系统由智能网络摄像机与智能球型摄像机组成，可对网络摄像机全景画面区域内多个移动目标或指定目标的自动（或手动）、快速、精准、连续、流畅的捕捉和跟踪（自动的光学变倍等）；在同步完成对全景区域的监控，同时实现对运动目标区域入侵、穿越警戒面、进入区域和离开区域等行为进行报警信号输出。 筒型摄像机，1/1.8"CMOS，1920×1080@60fps，8-32mm，星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR，120米红外；球型摄像机：1/1.8"CMOS，1920×1080@60fps，37倍光学，星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR，红外可达200米，支持3D数字降噪、强光抑制、120dB超宽动态、SmartIR； 支持区域入侵、穿越警戒线、进入区域、离开区域侦测；支持同时检测30个目标；支持多目标自动切换；支持自动标定与手动标定 | 4 | 台 |
| 2 | 辅助材料 | 国标 | 1 | 批 |
| 3.3 全景音视频摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 全景音视频摄像机 | 1.采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1280x960 2.支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI和PSIA协议接入 3.支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大 4.支持多语言IE界面及操作提示功能，用户界面友好 5.室外球达到IP66防护等级 | 4 | 台 |
| 2 | 辅助材料 | 国标 | 1 | 批 |
| 四.综合报警 |  |  |  |  |
| 4.1动态人脸识别（防误放系统） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸比对服务器 | CPU:2xIntel Xeon Processor E5-2600 V3系列内存:2X 16GB/DDR3/1600MHz/ECC/Reg硬盘:RAID5阵列， | 1 | 台 |
| 2 | 管理平台 | 1：具备人脸检测.人脸抓拍.人脸图像质量过滤.特征提取.性别年龄识别结果输出； 2：支持高清网络摄像机.人脸图片.视频等多种人脸分析源格式接入； 3.具备GPU技术的人脸识别算法， 4.可以进行自由切换视频接入； 5.自动创建内部人员、外来人员、在押人员数据库； | 1 | 套 |
| 3 | 动态人脸识别管控端 | 1.全面抗阳光设计，可以在室外使用； 2.采用先进模式识别算法，识别距离0.4米--1.5米 | 2 | 台 |
| 4.2 监墙内动态跟踪 |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | 2.1 TDMA技术 使用了 TDMA 技术，在一个许可频率内，可获得两倍的呼叫容量。 2.2 模拟数字转换技术 可以为对讲机在模拟或数字模式下工作进行专门的软件配置以实现模拟到数字的平稳转换。 2.3 北斗定位技术 FHDP6620B对讲机内集成的北斗模块开拓了新的跟踪和定位服务应用，并提高了安全性。 2.4 节能技术 采用TDMA技术和待机智能节电技术，与传统模拟对讲机相比最多可以节能40%。 2.5 语音数据复用 FHDP6620B对讲机可同时提供语音和数据服务，既可以提高无线对讲机的工作效率，又可以为多种应用提供支持。 2.6优质的话音质量 通过数字纠错、噪声抑制等先进技术, 在更大的范围内提供比模拟无线对讲机更清晰的话音质量，可适用于各种复杂环境。手持台具有智能音频功能，可在各种环境背景噪声下自动调整音量。 2.7 语音编码和前向纠错（AMBE&FEC）技术 语音编码采用AMBE,此技术相对于传统语音编码技术，具有语音质量好、编码波特率低等优点。前向纠错（FEC）允许接收端对讲机纠正因射频信道缺陷而产生的误码，从而实现在整个覆盖区域提供更加一致的语音性能。 2.8 蓝牙技术 可通过蓝牙进行写频和数传。 ★产品厂商在武警部队2015年装备承制目录里面可查阅和武警装备巡逻车使用产品相同（提供查询复印件证明） | 20 | 台 |
| 2 | 辅助材料 | 国标 | 1 | 批 |
| 4.3 监墙内立体防护系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1.自动报警.自动锁A门.自动喊话. 2.可以接15个客户端。 3.标配带3个分控端（1号哨.2号哨.监门哨）。 4.管理8台电子篱笆分机，1台出门验证分机,嵌入式系统.win7.XP,7寸工业显示屏幕,网络视频输入:32路, 5.网络视频接入带宽:320Mbps,HDMI输出 2路， 音频输出 2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 6.同步回放 16路:录像/抓图模式 手动录像 /抓图.定时录像/抓图.移动侦测录像/抓图.报警录像/抓图.动测或报警录像/抓图.动测和报警录像/抓图 回放模式:即时回放.常规回放.事件回放.标签回放.外部文件回放.图片回放.智能回放 备份模式:常规备份.事件备份 7.类型:4个SATA接口 最大容量 每个接口支持容量最大3TB的硬盘 网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,串行接口 1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口,USB接口 2个USB2.0,报警输入:32路 报警输出:16路, | 1 | 套 |
| 2 | 接处警分机 | 1.全网络组网，组网方便。 2.自带3W功放输出，可级联外置功放输入音质达到MP3音质 3.无信号输入时具有静音功能。 | 4 | 台 |
| 3 | 电磁雷达探测器 | 1.分析警戒线人员移动.自动喊话.自动报警.防止穿越.防止爬高.2.单组立体防护高度：自地面始0始至2米（最高可以达到8米以上）3.防护间隙≤15CM，防护距离500米以上4.嵌入式安装，无攀爬支撑。5.激光雷达双复合式报警，防飞鸟.宠物 6.语音报警：发生警情联动至各报警点语音准确播报警情7.全天候运行漏报率“0”，误报率每周“小于一次”8.运行系统：winxp\win7\win8.1\win10,系统防护自带看门狗电路9.警戒距离室外：0-500米 室内：0-500米10.报警源：一光束遮断报警或者两光束遮断报警,报警类型:有线11.供电电压： DC10V-24V 工作电流:110-180mA 12.输出方式：干触点：30V5A\AC220V3A.网络输出：RG45标准接口.总线输出 ：232信号输出 13.响应时间： 2ms-38ms 报警时间： 1-1.5s 14.光轴调整角： X轴 ±5° 接收侧： ±5° Y轴 ±5° 发射侧： ±5°15.适应环境： 温度-40℃～60℃ 防护等级： IP66 | 8 | 套 |
| 4 | 出入验证分机 | 1.常驻人员刷卡识别出入 2.临时出入人员在武警处更换临时卡刷卡出入 3.自动人脸分析比对 4.TCP/IP通讯 5.支持强光模式 | 1 | 套 |
| 5 | 辅助材料 | 配套 | 1 | 批 |
| 4.4 联网播报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 武警中队级执勤管控服务器 | 1.硬件性能：Intel E3-1226V3四核处理器（3.3GHz）.8GB DDR3-1600MHz.1TB 硬盘； 2.网络接口：2路1000Mbps以太网络RJ45接口；USB 接口：4个USB3.0；4个USB2.0； 3.视频接口：1个VGA视频接口，支持1920*1080；1个数字显示接口，支持3840*2160； 4.串行接口：1个RS232 DB9串行接口；扩展插槽：1个PCI-E3.0 X8扩展槽； 5.工作电源：AC220V±10%；设备功耗：小于200W； 6.工作湿度：10～80%（无冷凝）；工作温度：-10℃～+35℃； 7.设备尺寸：宽430mm*高43.5mm*深411mm（标准1U机架式） | 1 | 台 |
| 2 | 哨位执勤管控系统软件 | 功能特性 1.管理所有哨位执勤硬件设备的配置； 2.实时查看各哨位及周界监控的视频； 3.当发生警情时，可通过软件进行供弹.取消报警灯功能； 4.同步枪支离位报警信息.设备状态； 5.可对拓展性报警灯LED屏进行内容修改 | 1 | 套 |
| 3 | 五色声光报警器 | 11.报警类型：脱逃.暴狱.劫持.袭击.灾害；2.报警模式：相应报警灯闪烁，扬声器循环语音播报； 3.灯光参数：五种警灯，红色/黄色/白色/蓝色/绿色； 4.灯下丝印：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持），蓝色（袭击），绿色（灾害） 5.扬声器：1路，设备内部集成，输出功率不小于8W； 6.情报板：尺寸608mm*152mm，像素点直径3.75mm，像素点间距4.75mm，像素点的颜色为红色，至少显示8个汉字； 7.运行指示灯：2个，LED状态指示灯：电源.网络； 8.网络接口：1路，10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 9.串行接口：1路，标准 RS232 串行总线，DB9接口； 10.音量调节：1个，滚轮式调节旋钮，调节扬声器音量； 11.电源接口：1路，品字型AC电源插座，标配电源线； 12.工作湿度：10%-95%(无冷凝)；工作温度：-20℃-+55℃； 13.电源供电：AC220V ±20%；安装方式：悬挂或壁挂安装； 14.设备功耗：设备整机功耗小于50W15.设备尺寸：660mm（长）×86mm（宽）×330mm（高） | 9 | 台 |
| 4 | 两警联动终端 | 1.显示屏：4.3寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率480*272；支持 2.设备名称.日期时间.对讲状态信息显示； 3.视频采集：1/3 英寸CMOS传感器，130万像素，帧率720P25；2.8mm 高清定焦镜头；850nm红外LED补光； 4.语音对讲：1路对讲输入，输入灵敏度10mV；1路对讲输出，输出功率不小于3W；一个滚轮式调节旋钮调节扬声器音量； 5.音频格式MP3.WAV；采样频率16K～48KHz； 6.五色警示：脱逃，暴狱，劫持，袭击，灾害警情，每种警情对应一种灯光颜色，警灯下方标注警情名称，红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持），蓝色（袭击），绿色（灾害）；有报警时相应报警灯闪烁，同时警情信息语音播报； 7.按键区域：支持逃跑.暴狱.劫持.袭击.灾害五个分类报警键和一键报警；支持呼叫.挂断2个对讲按键； | 1 | 台 |
| 5 | 两警联动服务器 | - 光电转换：1路光纤信号，单模单纤，融合多种业务；1路串行信号，RS422加密串行传输总线；1路电话信号，PSTN电话，带宽10Hz～20kHz；1路视频信号，模拟视频，分辨率720*576； 2.视频编码：1路模拟视频，H.264编码，支持D1格式，视频传输码率为32K～4Mbps；以太网输出； 3.语音通信接口转换：1路，串行总线输入；音频格式MP3.WAV；采样频率16K～48KHz；以太网输出； 4.四色警情接口转换：1路，串行总线输入；脱逃.暴狱.袭击.灾害报警和紧急报警；以太网输出； 5.对外接口：1路单模单纤多业务FC光纤接口，承载串行总线.电话和模拟视频等业务；1路PSTN模拟电话，RJ11接口；1路10/100Mbps 以太网RJ45接口； 6.设备尺寸：440mm（长）*200.8mm（宽）*43.6mm（高）； 7.安装方式：标准1U机架式安装； - ★提供产品彩页该厂家公章佐证 | 1 | 台 |
| 4.5 集控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 集控服务器 | 1.CPU:2xIntel Xeon Processor E5-2600 V3系列内存:2X 16GB/DDR3/1600MHz/ECC/Reg硬盘:RAID5阵列， | 1 | 台 |
| 2 | 系统拓展对接 | 1.武警总队作战指挥地理信息系统对接 ★实现与总队作战指挥地理系统的无缝对接，系统要求能将系统的手动、设备等预警信息及预警效果实时传输至作战指挥地理信息系统。（提供查询或调度提供高清图像佐证） 2.信息获取需求 ★能获取总队作战指挥地理信息系统分发的各种信息资源，并能进行分发转接、整编融合。 3、设备对接需求 能实现中队执勤台对接，实现固定手动报警和系统对接。实现周界报警协议对接，AB门状态对接，动态人脸防止误放对对接。 | 1 | 套 |
| 3 | 数据服务需求 | 1.建模标准化服务 制定对目标单位和中队营区建模标准化流程，培训指导提升各级单位三维建模建设能力。 2.数据处理服务 提供系统建设过程必要的数据处理服务。 包括但不限于：中队所在辖区的基础矢量数据（行政区划、主要路网、河流、行政点等）、中队及目标单位影像数据的处理服务。 要求对影像数据、高程数据进行标准化处理（坐标系统转换、配准、预处理等），压缩融合制作多分辨率地表数据集（.MPT格式），并提供数据的发布服务。 1. 数据标绘服务 提供数据的整合服务，并完成执勤单位、监控设备、报警设备、建筑信息等重要信息的标绘工作。 2. 三维演示服务 提供执勤单位和目标单位三维浏览演示路径、预案等演示工具的制作。 3. 数据加载服务 能加载总队作战指挥地理信息系统分发的数据格式及标准数据格式。要求支持的数据格式如下： ①场景协议格式。 支持三维固定勤务场景格式.fix3D格式数据直接加载。 ②报警协议格式。 支持三维固定勤务联动报警协议V1.1命令格式信号。 ③要求支持的影像格式： Windows Bitmap (.BMP)、ER-Mapper (.ECW)、ER-Mapper Jpeg2000（.jp2）、ER-Mapper Jpeg2000（.j2k）、ER-Mapper Jpeg2000（.jpc）、ER-Mapper Server（.ecwp）、Gdal Gif（.gif）、Gdal Nitf（.ntf）、Gdal Jpeg（.jpg）、Gdal Jpeg2000（.jp2）、Gdal Jpeg2000（.j2k）、Gdal Jpeg2000（.jpc）、Gdal Tiff（.tif）、Gdal Img（.img）、Gdal GeoPackage（.gpkg）、Gdal Webp（.webp）、GDAL Virtual Format（.vrt）、GDAL Geospatial PDF（.pdf）、Gdal Cib（*.*）、Web Map Server（.wms）、Erdas Imagine（.img）、Mip Terrain (.mpt)、TerraGate Server（.tgate）、Image MPU（.Ii.mpu）、NGA CIB（a.toc）、NGA CADRG（a.toc）、NGA ADRG（a.toc）、No Stream Bitmap（.bmp）、No Stream Jpeg（.jpg）、No Stream Gif（.gif）、ArcSDE Raster Server（.sde）、MrSID（.sid）、Tiff Format （.tif, .itiff）、TiLe Text file（.tlt）、Triangle elevation as color（.tri）、Projection Text File（.prj）。 ④支持的模型数据格式 支持.X、.3DS、.DAE、.FLT、.XPL、.XPL2、.XPC、.FPC以及3DML等格式模型的直接加载。 ⑤要求支持OGC服务加载 要求支持WMS/WMTS、Oracle Spatial数据库、ECW Image Web Server、ArcSDE Raster Server、Google Earth Enterprise Server WFS、ArcGIS GeoServices REST Server、Oracle Sspatial数据库、Microsoft SQL Spatial数据库、ArcSDE、PostgreSQL | 1 | 套 |
| 4 | 基于影像地图勤务管控平台 | 技术规格及要求： 1. 三维基本操作 1）导航功能：提供灵活多样的二维地图和三维场景的导航工具，提供漫游、驾驶、飞行等多种浏览模式。 2）量算分析:提供距离测量、空间测量、面积测量、视线分析等功能。 3）三维粒子效果：提供雨、雪、火等粒子效果模拟。 4）数据加载：能够加载浏览栅格数据、矢量数据和文本数据。 2. 勤务浏览 1）三维动态巡查 实现目标单位根据定制的巡查路线进行浏览，并根据浏览路径自动弹出路线所经哨位或者重要目标监控。 2)兴趣点定位 实现哨位和关键兴趣点的场景位置定位查询功能。 3)报警浏览定位 实现报警设备信息的快速查询和场景位置定位功能。 3.视频浏览 1)监控点击查询 实现在场景中点击监控设备模型调取视频监控功能。 2)视野内搜索 实现索视野或绘制面状范围内监控设备搜索功能，并可批量快速调取视频监控画面。 3)监控分布查询 实现三维GIS场景中叠加显示所有视频监控的分布点位，可查询与定位到对应的视频监控点位。 4）列表查询 实现通过视频列表的方式查询浏览监控视频。 4.报警联动 实现手动或者设备报警，自动定位到报警点位置，在地图中通过文字和动态符号显示报警位置和报警内容。并自动调取报警点周边的监控视频，播放报警声音；实现地理信息系统与周界视频监控系统联动（定位、报警）；当系统中触发任何报警时，应在5秒之内在地图上实时展现报警信息并弹窗显示就近的视频监控图像；实现各哨位在报警时系统自动最大化显示，同步显示报警和调取视频监控功能。 5、执勤排班 实现中队固定勤务排班功能，并能够将排班情况实时在三维场景中动态显示。 6.系统管理 1）哨位信息管理：实现哨位信息的管理和配置，主要包括哨位编码、哨位名称和关联的视频监控信息。 2）设备信息管理：实现监控设备和报警设备的基本信息管理，主要包括设备的名称、设备基本配置信息和位置信息。 3）三维数据管理：实现三维数据包括模型、图片和场景文件的上传更新。 4）报警管理：所有报警与处警须保存记录，含报警类型、级别、报警时间、处警时间、处理情况、操作人员等相关信息；可按条件查询报警明细。 5）配置管理：系统须支持用户管理、角色管理、部门管理、权限管理、模型配置管理、设备联动管理、安防设备参数配置管理等，为系统数据更新提供支持。 日志管理：系统运行与功能操作过程记录日志，关键操作记录到日志数据库。 ★支持总队、支队、中队三级巡查查询，电话、语音调度功能，支持总队、支队对基层大数据统计和现场会功能相同（提供查询或调度提供高清图像佐证） | 1 | 套 |
| 5 | 电话管理主机 | 实时监听，实时录音，同步录音，保存时间5年。嵌入式linux操作系统。中队.支队.总队三级管控.宽电压供电，功耗小于10W。 | 1 | 台 |
| 6 | 高清拼接控制器 | 采用大容量高速FPGA陈列式组合处理构架，无CPU和操作系统。，高性能全硬件架构板卡式设计，图像无延迟、无离散化、不丢帧、无失真，实现了图像的完美呈现。支持VGA、HDMI、IP、CVBS、等多种信号输入，单个输出通道最高支持分辨率1920×1080@60Hz，形成统一完整的拼接图像。纯硬件架构，图像处理性能优异；无任何压缩、解压处理，信号无失真；陈列式组合处理构架，全硬件设计，无CPU和操作系统；支持HDMI 、HDMI-4K 、DVI、SDI、VGA 、IP、CVBS、（混合板卡2BNC,、2HDMI、2VGA）输入；HDMI输出单通道带宽高达3.2G，支持最高1920*1080@60Hz高清视频格式； | 1 | 台 |
| 4.6 移动勤务管控 |  |  |  |  |
| 1 | 中队级管控平台 | - 平台提供音视频类终端的接入，业务包括语音、视频、位置及数据等接入业务。 - 平台提供音视频类终端注册、认证功能 3、平台能够管理所有接入平台的终端，可进行添加、删除、用户编辑等操作；可对每个终端的不同特征赋予不同权限，接入系统可对终端用户进行遥毙、复活。 4、系统需要实现数字集群对讲功能。即同一时间同一组，只能有一个成员讲话，其他成员只能听，进而实现点对多点的半双工语音通信方式。该模式下，单组同时在线用户容量不低于100个。 5、音频协议需同时可支持AMR、G711、G729、GSM等语音编码；支持语音抖动平滑处理；端到端语音时延：不超过0.5秒。 6、系统必须支持MPEG4及H.264视频编码格式。系统需支持QCIF、CIF、4CIF、D1、720P、1080P等多种分辨率视频。系统必须支持MPEG4及H.264视频编码格式。系统需支持QCIF、CIF、4CIF、D1、720P、1080P等多种分辨率视频。 7、系统软件需具备国标GB/T 28181-2011认证（提供公安部检验测试中心出具的有效检测报告复印件。 8、从主叫建立呼叫（拨出被叫组号码）到得到系统提示可说话时间：不超过0.5秒。 9、从按下PTT按键到收到允许讲话提示的时间：不超过0.3秒。 系统需支持与GIS位置信息服务、各种软交换系统、视频会议系统互通；系统必须支持IP接口，能够提供完整SDK开发包。系统应实现与传统对讲机、短波、超短波设备及PSTN实现互联互通的融合能力。 | 1 | 套 |
| 2 | 单兵终端 | 1、符合公安部发布的《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2015）最新行业标准； 2、采用一体化设计，内置摄像机、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、显示屏；自动红外：内置多颗红外灯，全天候摄录，不低于2颗红外灯，当在较暗的环境下，红外灯自动开启，日照环境下自动关闭，成像不受光线干扰。在5米以上能够清楚分辨的人物面部特征，10米以上能分辨人物体征轮廓； 3、具备定制的安卓操作系统； 4、具备不小于2.8英寸的彩色触摸显示屏，亮度不小于550nit； 5、设备（含电池）总重量不得大于200克； 6、存储空间不小于32G，内存不小于2G，CPU主频不小于2GHz； 7、有效像素不得小于1600万；录像文件支持720p和1080p。视频无线传输分辨率1920*1080 /1280*720 /640*480可选。视频效果：图像能连续传输，网络不好时自动调整码率，没有时间跳跃现象，无马赛克，无拖影、锯齿现象。全高清1980*1080摄录，30FPS视频帧率；硬件编解码，支持H.265视频压缩技术，提升图像处理效率；采用双码流技术，实现边录边传。 8、要求采用可拆卸电池设计，电池不得小于3000mAh，支持快充，执法过程中可更换备用电池； 9、在可更换一次备用电池的条件下，连续摄录时间不得小于8小时，待机时间不小于24小时； 10、支持外接高清摄像头，可满足各种执法场合； 11、录制的视频具备防篡改、防非法复制功能，以保证数据的完整性和安全性，支持硬件级安全加密，支持T卡加密； 12、执法记录仪具备日志功能，能自动对设备的运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录； 13、执法记录仪录像和拍照的图片具备自动叠加字幕信息，字幕信息内容至少包含时间、设备编号、用户信息； 14、集成GPS,AGPS,GLONASS,北斗定位功能，不得使用配件扩展； 15、支持运营商3G/4G单卡全网通，支持WIFI、蓝牙等多种无线网络实时传输视频，支持NFC； 16、支持一键PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记、一键声音加、一键声音减、一键报警、一键拍照重要事件等多种快捷按键操作，具有三MIC降噪，满足多种执法场合用； 17、采用高效的H.264视频压缩技术，支持H.265视频压缩技术，可接入视频图像管理平台； 18、要求具备至少2米高度跌落防护功能，防护等级达到IP68，工作温度范围：-20℃—60℃，可以适高温、严寒等恶劣天气情况； 19、执法记录仪具备USB2.0或以上接口； 20、具备分组语音集群通讯、双向视频传输，拍照、录像和指令信息交互等基础功能，支持Qchat 对讲； 21、具备重要文件标记功能； 22摄像激光定位功能：一线人员佩戴执法记录仪无需看屏幕一键开启激光定位键，能准确定位镜头对准位置。 | 10 | 台 |
| 五.其它系统 |  |  |  |  |
| 5.1 电视墙 |  |  |  |  |
| 1 | 高清拼接显示单元 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； | 12 | 块 |
| 2 | 电视墙 | 1、材料承重件需全部采用国标1.5冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.2冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。4、下箱前门采用波浪型散热孔，后门采用黑色塑料上下吐舌式门扣，前门拉手采用锁扣一体式塑料拉手。 | 1 | 套 |
| 3 | 操作台 | 1、材料承重件需全部采用国标1.5冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.2冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。4、下箱前门采用波浪型散热孔，后门采用黑色塑料上下吐舌式门扣，前门拉手采用锁扣一体式塑料拉手。 | 1 | 套 |
| 4 | LED屏 | φ3.5 室内 | 2 | 平方 |
| 5 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 5.2 值班室在岗状态监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 值班室在岗状态监测系统 | 值班室哨兵的防瞌睡、防走神、防离岗、防替岗 | 1 | 套 |
| 5.2 机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 防静电地板砖拼接，单块大小600*600，厚度>2mm，板面为PVC面 | 30 | 平方 |
| 2 | PDU | 10位 | 6 | 个 |
| 3 | 24口理线架 | 国标 | 3 | 个 |
| 4 | 配线架 | 国标 | 3 | 个 |
| 5 | NVR | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 6 | 硬盘 | 4TB,监控级专用硬盘 | 12 | 块 |
| 7 | 高清伺服器 | - 兼容武警部队现有Net-Vman 6.3版本以上Net-Vman视频监控平台；武警专用伺服器、实现本地高清、支队、总队、总部标清上传。 - 支持通过SDK协议接入主流厂家综合视频管理平台； - 支持通过RTSP协议接入主流厂家综合视频管理平台； - 支持通过GB28181协议接入主流厂家综合视频管理平台； - 16路高清视频图像1080p固定接入，最高支持1200万像素网络摄像机； - 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； - 支持最新标准ONVIF 2.4规范，并向下兼容； - 支持MPEG-4、H.264编码前端混合自适应接入； - 网络视频带宽1000Mbps，智能≥160路并发输出，满足多个用户同时访问； - 支持高清摄像机主/子码流同时取流； - 16路开关量输入接口， 4路开关量输出接口，输出接口继电器NO﹑NC模式选择； - 2个 RJ45;10M/100M/1000M自适应以太网口， 支持网络负载均衡，NAT路由转换； - 设备为嵌入式Linux操作系统； - 支持2U机架式安装。 | 1 | 台 |
| 5.3 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 国标无氧铜双绞线 | 5 | 箱 |
| 2 | 室外单模光缆 | 1.光缆类型: 中心束管式光缆。 2.光缆芯数：24芯。 | 0 | 米 |
| 3 | 光纤熔接 | 国标 | 0 | 项 |
| 4 | 电源线 | RVV2×1.5mm² | 1000 | 米 |
| 5 | 光纤熔接跳线 | 国标 | 50 | 条 |
| 6 | 室外配电箱 | 定制 | 10 | 套 |
| 7 | 防雷插座 | BULLGN-E33 | 10 | 个 |
| 8 | PVC线管金属桥架及配件 | 国产 | 1 | 项 |

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用

## 条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）    ：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后     日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于   年   月   日前按需方要求在               （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后      个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作，并委托第三方检测机构进行验收，第三方验收费用（原则上不超过2%）由供方承担。

3、验收合格后     日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

货物到场安装调试结束，经相关部门验收、审计审核后，付至合同总金额的40%，一年以后无质量问题付清剩余金额（无息）。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                                        需方（公章）：

地址：                                                地址：

法定代表人或委托                                      法定代表人或委托

代理人（签字）：                                      代理人（签字）：

电话：                                                电话：

开户行：                                              开户行：

账号：                                                账号：

签约时间：   年   月   日                             签约时间：   年   月   日

第六章  投标文件格式

正本或副本

（项目名称）

（参考格式）

投 标 文 件

交易编号：温交易【2018】  号

采购编号：温政采【2018】  号

投 标 人：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年     月     日

目    录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

1.投标函

2.开标一览表

3.货物分项报价一览表

4.技术规格和商务条款偏差表

5.法定代表人（负责人）身份证明

6.授权委托书

7.投标人基本情况表

8.类似业绩

9.售后服务承诺

10.反商业贿赂承诺书

11.小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表货物分项报价一览表

12.节能产品、环境标志产品明细表

13.资格审查文件

14.投标人认为应提供的其它资料

一、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方（项目名称和项目编号）   招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址）提交以下文件正本壹份和副本  份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币    大写      （小写）元人民币

2、项目工期：__________________

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为     个日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮政编码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 项目工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： - 本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准）. - 投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月    日

三、货物分项报价一览表

| 投标人：（此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目：（此处填项目名称） 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备（项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字并盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求 （详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况 （详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述 （详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：    年    月     日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月      日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：           职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投 标 人：（盖单位章）

年   月    日

六、授权委托书

本人             （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年   月   日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 投标人需提供经年检合格的证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业绩（合同） | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- |

年    月    日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

（公章）

年  月  日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）

企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计元 |  |  |  |  |  |  |  |

（ ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（ ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日       期：

## 附：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　期：

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，该声明函不适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

## 十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 资格审查文件

- 营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）；

2.投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

3.“信用中国”网站、中国政府采购网信用记录网页查询截图；

4.投标保证金交付凭证复印件及开户许可证复印件；

5.近三年的审计报告（2015年至2017年）；

6.开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证复印件加盖公章；

7.开标日前6个月任三个月的完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；

9.招标文件中规定的其他资料。

以上复印件必须加盖单位公章

以上资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

、

十四、投标人认为需要提供的其它资料

附件一:无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方在                  （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日