温县人民医院ＬＥＤ壁挂屏采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：温交易[2018]232号

采购编号：温政采[2018]182号

招 标 人：温县人民医院

代理机构：河南东圣工程管理有限公司

日    期：2018年10月

目  录

一、谈判须知表	- 5 -

二、谈  判  程  序	- 7 -

三、招标项目内容及参数要求	- 11 -

四、合同签订及条款	- 19 -

五、谈判响应性文件基本格式	- 23 -

温县人民医院ＬＥＤ壁挂屏采购项目竞争性谈判公告

河南东圣工程管理有限公司受温县人民医院委托，就温县人民医院购置ＬＥＤ壁挂屏项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 采购项目名称：温县人民医院购置ＬＥＤ壁挂屏采购项目

二、项目编号：温交易[2018]232号       采购编号：温政采[2018]182号

三、采购项目简要说明：

1、采购项目内容、数量及要求：购置规格为Ｐ2室内ＬＥＤ显示屏24平方米（数量及技术参数详见谈判文件），所投产品必须与温县人民医院现有系统无缝对接；

2、资金来源：自筹；

3、项目预算：53.46万元；

3、期限（供货期及安装调试期）：7日历天；

4、质量标准：所提供的产品是全新的、符合国家质量标准和行业质量标准要求。

四、供应商资格要求

4.1符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2供应商的生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。

4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

4.4供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）。

4.5本次招标不接受联合体投标。

五、需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

六、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2018年10月17日9：00时至2018年10月23日16：00时前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

七、竞争性谈判保证金

投标保证金金额：人民币壹万元整（¥5300.00元）

保证金的形式：企业账户转账

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2018年10月23日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。

八、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2018年10月24日9时00分，地点为温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

供应商参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、保证金缴款凭证、无行贿犯罪记录承诺书原件、依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

九、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

十、联系方式

1、采购人：温县人民医院

联系人：郑庆丰

电  话：0391－6160566

2、采购代理机构：河南东圣工程管理有限公司

联系人：于杰

电  话：0391-3583396

十一、其他应说明事项：

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

2018年10月16日

- 谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南东圣工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县人民医院购置ＬＥＤ壁挂屏采购项目 |
| 4 | 招标预算价 | 53.46万元，资金来源：自筹 |
| 5 | 期限（供货期及安装调试期） | - 7日历天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥5300.00元 ） 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2018年10月23日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号 2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。 |
| 8 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 采购编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | 合格投标人 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商的生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）. 4、供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）。 5、本次招标不接受联合体投标。 其它要求：开标时，投标人应提供以下证件： 1、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 11 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：成交供应商在领取成交通知书后10日内，将中标金额的10%转入采购人指定账户，否则视为放弃成交资格。履约保证金在项目验收合格经财政审计部门审核后无息退还。 |
| 12 | 谈判时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2018年10月24日9 时00分（北京时间） 投标文件递交地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌） 开标时间：2018 年10月24日9 时00分（北京时间） 开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体开标室见开标当天显示牌） |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、保证金缴款凭证、无行贿犯罪记录承诺书原件、依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组由相关专家（专业人员）2人和采购人代表1名共3人组成。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | - 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 资格要求 | - 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： - 2、供应商的生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照）。 - 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 - 4、供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）。 - 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 期限（供货期及安装调试期） | - 符合谈判文件要求 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过采购预算价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序直接确定成交供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

- 招标项目内容及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.0单元模组 | 1、素间距(mm)：2mm 2、模组尺寸：320*160所使用塑料面板阻燃等级达HB级，需提供具备CNAS第三方检测机构对塑料面板的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章。 3、屏幕亮度：屏幕亮度600-800cd/ m2（色温6500K校正后） 4、对比度：对比度≥5000:1 5、发光点中心距偏差：发光点中心距偏差：＜3%； 6、亮度均匀性：亮度均匀性（校正后）≥98%；。 7、色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内； 8、灰度：100%亮度16bit灰度，20%亮度12bit灰度， 9、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤360，平均≤120； 10、平整度：平整度≤0.15mm 11、刷新频率：刷新频率≥3000Hz 12、换帧频率：50&60HZ 13、视角：水平视角≥165度，垂直视角≥145度。采用黑色面罩安装技术，从而实现防眩光效果并提高大视角对比度，需提供相关实现技术发明专利证书复印件，加盖制造厂家公章。 14、色温：色温可调范围：3000k~1000k 产品满足盐雾10级要求。 按照SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优； 15、高低温范围：工作温度范围:-10℃~+40℃；存储温度范围：-20℃~+60℃；在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。具有耐高温和阻燃性，为保证安全，所投显示屏产品制造商具有安全生产许可证，所使用PCB通过燃烧试验，满足防火V-O要求，需提供具备CNAS第三方检测机构对PCB的检测报告复印件和安全生产许可证复印件，并加盖制造厂家公章。 单模块校正：显示屏厂家需提供单模块校正系统控制软件证书复印件，并加盖制造厂家公章。 所投产品制造商具有LED显示屏集群光控制管理系统、设置与色彩校正系统、多媒体播放系统和小间距全高清编码系统计算机软件著作权登记证书（提供复印件加盖厂家公章） | 450 | 块 |
| 2 | 供电电源 | - 电源采用5V40A，必须为国内知名品牌； - 电源为全铝壳，厚度不超过40mm； - 电源可靠性高，带载能力强，保护功能：过载/短路保护； - 电源输入电压/输入频率 180~264VAC/47~63HZ； - 为保障屏幕显示更稳定可靠，LED 显示屏电源与全彩LED显示屏为同一品牌，且通过3C认证，提供3C认证复印件，并加盖制造厂家公章 | 160 | 台 |
| 3 | 同步控制系统发送卡 | 1、支持DVI视频信号输入； 2、支持音频输入，通过网线同步传输； 3、单卡最大带载面积：60HZ帧频，最大131万点，最宽可达4000，或最高可达2000点； 4、2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 5、支持低亮高灰； 6、采用PCI-E 1X接口，通用性更强； 7、支持DC 3.5~6V超宽工作电压，更强适应性； 须出具制造商授权书和售后服务承诺函原件 产品参数需要单独打印并加盖厂家公章 | 6 | 块 |
| 4 | 同步控制 接收卡 | - 单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素 - 支持高灰高刷、低亮高灰显示 - 细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 - 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 - 支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片 - 支持一键回读所有配置文件信息 - 支持一键修复功能，换卡无忧 - 支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 - 支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 - 程序升级、断电无忧 - 无信号时接收卡显示保留最后一帧，避免显示黑屏 - 独有的色彩变换技术，使人脸肤色更真实 - 独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。 - 符合欧盟RoHs标准。 - 符合欧盟CE-EMC标准。 须出具制造商授权书和售后服务承诺函原件 产品参数需要单独打印并加盖厂家公章 所投产品制造商具有色彩还原控制系统、任意倍频调试软件和三合一嵌入式系统计算机软件著作权登记证书（复印件加盖制造商公章） | 80 | 块 |
| 5 | 信息发布软件 | 1.图片显示: 可显示多种格式的图，包括但不限于bmp; jpg; gif; wmf等； 2.文字显示: 支持多语言系统，可任意显示中英文各种简、繁字体，有多种显示方式，变换灵活。 3.动画播放: 可显示由动画软件制作的图文动画内容； 4.表格显示: 可绘制各种表格显示，表内数据既可通过专用的编辑软件人工输入和更改，也可通过专用软件从网上数据库中自动采集显示； 5.视频显示: 接入视频图像，电视、摄像、影碟等视频信号，可收看并播放各频道的电视节目或各种视频文件； 6.组合显示: 利用编辑软件可将文字、图片、表格、动画和视频进行组合、迭加显示。 7.时间显示: 可采集计算机内的当前时间，并适时分幅显示，内容可包括：年、月、日、星期、时、分、秒等； 8.温度显示接入温度传感器，显示屏可实时显示当前温度； 多种播出方式，如：翻页、移动、缩小、放大、闪烁、开窗和滚动等方式； 9.通过软件调节亮度、对比度、饱和度、色度 10.可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、文字广告滚播、通知、标语口号等，存储数据信息容量大； 11.有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文； 12．播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息，可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出，可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示； 13.用于国家政策、法规及服务承诺的宣言； 14.天气情况(风速、气温等)的播放； 15.其它公众信息的发布。 16.须与温县人民医院现有系统无缝对接。 | 1 | 套 |
| 6 | 多画面拼接控制系统 | 尺寸：5U/8U 标准机架式结构 重量：10Kg/15KG - RS 232 (RJ 11) •波特率115200（支持修改） 2、RJ 45 •传输速率 100 M（IP地址支持修改） (可提供第三方有效检测报告复印件) 可编程DVI-I——（数量：30MAX） 可任意方向拼接，单口最大支持分辨率为230万，支持自定义分辨率，最宽3840，最高1920 MONITOR——（数量：1） 固定分辨率为1920×1080，可监视完整的输出画面 输入电压：100-240VAC，47-63Hz 自定义输入接口种类、数量：54MAX DVI-D（24+1）—— 最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率 HDMI（A Type）—— HDMI 1.3或HDMI 1.4 可选，输入分辨率最大支持3840*2160 VGA (D-Sub) —— •最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA） •信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0V CVBS (BNC) —— •NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器 USB—— •高清底图播放，最大分辨率支持1920×1080 SDI (BNC) —— •支持标准： SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p IP —— •IP解码卡支持RTSP/RTP协议，兼容ONVIF标准，支持主流厂商的IPC设备 3、高帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示 4、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行 5、独立插卡式结构：所有输入输出接口皆可自定义，无需区分卡位，可高效利用所有卡槽和卡位 4、电源热备份：抽拉式电源，任意一个电源出现问题，显示系统依旧照常工作，并可随时更换电源 5、全屏监视输出：可在本地监视器上全屏同步监测主输出（大屏幕）的图像 6、多画面漫游/叠加：单一输出通道支持最多可达高清72，标清288个画面同时显示。每个信号窗口均可在所有输出通道中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上。无物理通道限制，画面显示时不受输出通道的边界限制和影响 7、EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义 8、VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中产生的黑边、偏移的问题，支持手动自动校正，并对校正数据进行锁定保护 9、Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺度限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 10、去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态） 11、通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补 12、输出亮度调节：实时、快捷进行屏体整体显示效果调整 13、绝对的无缝切换特效：场景与场景间，信号源通道与通道之间 14、操作简洁直观，显示屏体的实时信息及信号源实时状态（静态更新） 15、多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理 16、OSD功能：图文字幕叠加，预存字符、图片，于指定场景指定调用，叠加播放。含输入信号字符叠加功能，即时的信号源管理监视 17、支持安卓、IOS系统，IOS版无需越狱； 18、支持场景切换，支持场景命名 19、支持屏体亮度调节 须出具制造商授权书和售后服务承诺函原件 产品参数需要单独打印并加盖厂家公章 须出具公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告（复印件加盖制造商公章） 为保证控制系统的兼容性要求同步控制系统发送卡、同步控制转接卡、多画面拼接控制系统、发送卡盒必须为统一品牌 | 1 | 台 |
| 7 | 发送卡盒 | 1. 可安装六张发送卡，支持大部分市面上的同步控制系统发送卡； 2. 内置独立品牌电源，电流7A,功率35W； 3.大气外观，时尚设计，加厚的外壳； | 2 | 台 |
| 8 | 功放音响 | 1、功放 小型PA系统性价比最优的理想选择； 高音/低音控制，总音量和独立的音量控制； 2个话筒输入，3个线路输入，1个辅助输出； 话筒1具有最高优先静音功能，自动抑制其它输入信号； 采用先进高效功率放大电路； 具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 变压器隔间70V和100V，或8Ω定阻扬声器输入； 性 能 参 数 输出功率 ：360W 输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出：600 OHMS（欧）/1V（0DBV） 话筒输入：600 OHMS（欧），10MV（-54DBV），不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 频率响应：60HZ-18KHZ 失 真 度： <1% at 1KHZ ,1/3额定功率输出 信噪比： 线路 70dB，话筒66dB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（10KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 保险丝： 10A 外型尺寸： 485×410×90mm(W×D×H) 重量： 16 Kg - 有源音柱 采用先进高效功率放大电路 1个线路输入，独立的音量控制 额定功率：60W 电源：AC220V 灵敏度(1m,1W)：95dB 频率响应：140-15kHz 尺寸(毫米)：736×227×125 材料：全铝 须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函原件（加盖公章） 所投标产品产品必须提供国家3C强制认证证书，提供复印件加盖厂家公章； 所投产品品牌必须需通过全国质量检验稳定合格产品的认证，且提供证件复印件加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 9 | 显示屏结构 | 1.屏体面积：26㎡ 2.显示屏主框架采用显示屏专用铝合金型材 3. 显示屏中部骨架采用40*40镀锌方管（方管厚度2.0mm） 4.钢架固定屏体支撑 40*20镀锌方管（方管厚度1.6mm） 以上钢材全部采用国标材料，并进行防锈处理，按照室内一级标准建设施工。 | 26 | ㎡ |
| 10 | 数据排线 | 纯铜16P数据排线 | 1 | 批 |
| 11 | 数据网线 | 超六类纯铜网线 | 1 | 批 |
| 12 | 配电柜 | 主要部件采用知名品牌产品，延时启动，手动自动开关，定时开关机1、为保证产品稳定性，所使用配电柜需与全彩LED显示屏为同一品牌，提供制造厂家证明并加盖制造厂家公章 2、输入：三相五线制供电(含智能远程控制），通过3C认证，需提供3C认证复印件，并加盖制造厂家公章 2、PLC智能监控系统提供相应国家版权局证书，智能控制柜通过3C认证，需提供3C认证复印件，并加盖制造厂家公章 | 1 | 台 |
| 13 | 通讯线 | 采用国标超六类网线 | 1 | 批 |
| 14 | 控制主机 | 1、国内、国际知名品牌商用台式电脑， 2、CPU:Intel 酷睿四核CPU I5系列, 主频: ≥3.0GHz，缓存: ≥9M，制程14nm; 3、主板： Intel® H370或同档次芯片组，主板与整机同品牌； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz；最大支持32G； 5、硬盘：≥1TB SATA 7200转； 6、显卡：2G显卡； 7、网卡：板载千兆网卡； 8、显示器：≥22寸LED显示器(支持壁挂 VGA+HDMI/DP) 9、机箱：可立可卧，体积≥17L； 10、电源：≥290W；后置电源诊断灯（不启动检查电源） 11、光驱：DVD； 12、接口：8 个外置 USB 端口(前4后4分布)， 至少1 个 HDMI端口+1 个 VGA 显示端口,2 个PS2 接口、1个串口； 13、扩展：2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16。 14、键盘鼠标：USB键盘和鼠标； 15、操作系统：出厂预装正版Windows操作系统； 16、网络同传硬盘保护增强套件：原厂主板具有硬件网络同传功能，安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；支持系统分区硬盘保护，网络故障定位，IP及计算机名自动分配，网络控制禁止上内外网功能。，远程重启唤醒关机，支持立即还原/增量克隆；备份复原； CMOS保护功能； 17、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。 18、整机认证：3C认证、节能认证、整机防雷认证。 19、保修：出厂标配（含显示器、键盘、鼠标）三年、下一个工作日免费上门、免费人工有限保修。 提供厂家针对本项目授权和售后服务承诺书原件。 1、国家广播电视产品质量监督检验中心平均无故障时间≥100万小时（MTBF）；平均无故障时间低于80万小时（提供证书复印件并加盖厂商公章） 2、所投电脑产品厂家通过静电防浪涌雷击辐射证书（提供证书复印件并加盖厂商公章） 3、产品厂家通过CECP中国节能产品认证、ISO9001管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证、18001职业健康安全管理体系认证证书（提供证书复印件并加盖厂商公章） 4、厂家的售后服务经过CCCS金牌五星认证（客户联络中心标准体系认证证书）（提供证书复印件并加盖厂商公章） | 1 | 套 |
| 15 | 工程布线 | 数据线敷设费用，按实际场地需求为准。包括隔墙打孔、铺设线槽等费用 | 1 | 批 |
| 16 | 安装调试费用 | 含设备、运输、安装调试费、税金等 | 1 | 批 |

四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。成交人与采购人不得签订背离采购文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。

1.3如成交人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。采购人并依法追究成交人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：所投产品必须免费提供备用机，在设备返厂维修或不能正常工作时提供备用。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、安全施工要求：供方在施工中要安排专人负责，指定有资质的施工队按照国家规定严格施工，如在施工中发生一切事故由供方负责，与需方无关。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

九、付款程序、方式及期限：

项目验收合格经财政审计部门审核后付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金1年以后无息付清。

十、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十一、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十二、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签约时间：年月日签约时间：年月日

- 五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2018】  号

采购编号：温政采【2018】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：        年      月      日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的              （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）     正式授权并代表投标单位       （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）      ，（小写）      元人民币

- 2、期限（供货期及安装调试期）：               日历天

- 3、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 4、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 5、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 6、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 7、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期及安装调试期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、货物分项报价一览表

| 投标商：（此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：（此处填项目名称）金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

5、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

6、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

7、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 9、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

10、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在    （投标项目名称）    投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

- 无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括企业法人、法定代表人、授权委托人、近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：  （签字）

年        月        日

12、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）

法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证

“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）

保证金缴款凭证

无行贿犯罪记录承诺书原件

依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明

财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

以上复印件必须加盖单位公章

## 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。