温县新能源汽车充电桩采购和安装工程

竞争性磋商文件

项目编号：温交易【2018】283号

采购编号：温政采【2018】224号

采购人：温县发展和改革委员会

采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

日  期：二零一八年十一月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

供应商须知前附表	- 5 -

1. 总则	- 7 -

2.磋商文件	- 8 -

3.响应文件	- 9 -

4. 响应	- 11 -

5. 磋商开始	- 12 -

6. 磋商	- 13 -

7.合同授予	- 13 -

8.重新招标	- 14 -

9.纪律和监督	- 14 -

10.需要补充的其他内容	- 14 -

11.政策功能	- 15 -

第三章 评标方法	- 17 -

（一） 商务部分（40分）	- 17 -

（二）技术部分（30分）	- 18 -

（三）报价部分（30分）	- 18 -

第四章  招标项目服务要求	- 20 -

第五章 合同签订及条款	- 28 -

第六章  响应文件格式	- 32 -

一、磋商函及磋商函附录	- 34 -

（一）磋商函	- 34 -

（二）磋商函附录	- 35 -

二、技术方案（综合服务方案）	- 36 -

三、保证金银行转账凭证.......................................................................................................... . - 36 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 38 -

五、授权委托书	- 39 -

六、供应商基本情况表	- 40 -

七．有关证明文件	- 41 -

投标人近年来完成与该项目类似业绩情况表	- 41 -

八、服务承诺及优惠条件	- 42 -

九、反商业贿赂承诺书	- 43 -

十、无行贿犯罪记录承诺书	- 44 -

十一、资 格 证 明 文 件	- 45 -

十二、中小企业声明函	- 46 -

十三、供应商认为需要复印的其它材料	- 47 -

十四、最终磋商报价表	- 48 -

第一章  竞争性磋商公告

温县新能源汽车充电桩采购和安装项目竞争性磋商公告

卓信工程咨询有限公司受温县发展和改革委员会的委托，就温县新能源汽车充电桩采购和安装工程进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县新能源汽车充电桩采购和安装工程

二、项目编号：温交易【2018】283号     采购编号：温政采【2018】224号

三、项目简要说明：

1、招标范围：采购和安装31个充电桩，其中采购2个直流充电桩，29个交流充电桩。

2、质量要求：符合国家现行及行业标准。

3、供货期：30天。

4、项目预算：34万元。

5、资金来源：省财政资金。

四、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。营业执照范围需包含汽车充电设备生产与销售等类似范围；

3、提供由第三方出具的充电桩（机）的检验（测）报告；

4、投标人拟派授权人必须为投标人单位员工，需提供缴纳社保的证明；

5、投标人具有良好的社会信誉，没有出现质量问题和不良记录；

6、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（供应商需提供网站查询截图，加盖供应商公章；

7、 供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）；

8、本项目不接受联合体投标。

五、需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策。

六、竞争性磋商文件的获取

1、凡有意参加竞争性磋商者，请于2018年11 月28日17 时00分前在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性磋商文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

七、竞争性磋商保证金

投标保证金的金额：人民币叁仟元整（¥3000.00元 ）

投标保证金缴纳形式：企业账户转账

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2018年 12 月  3 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。

八、响应性文件的递交

响应性文件递交的截止时间为2018年 12 月 4日 9 时 00分，地点为温县公共资源交易中心。

供应商参加磋商会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；第三方出具的充电桩（机）的检验（测）报告；授权人缴纳社保的证明； “信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网页截图（供应商需提供网站查询截图，加盖供应商公章）；依法缴纳税收的证明；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、无行贿犯罪记录承诺书（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

九、发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

十、联系方式

采购人：温县发展和改革委员会          采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

联系人：常先生                        联系人：朱先生

电话：13782601369                     电话：13782712586

十一、监督部门：

温县财政局                    联系电话：0391-6197778

2018年 11 月 21 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：温县发展和改革委员会 联系人：常先生 电 话：13782601369 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：卓信工程咨询有限公司 联系人：朱先生 电话：13782712586 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县新能源汽车充电桩采购和安装工程 河南大明建设工程管理有限公司受温县住房和城乡建设局的委托，就温县产业新城PPP项目咨询服务机构采购项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。 一、采购项目名称：温县产业新城PPP项目咨询服务机构采购项目 二、项目编号：温交易【2018】 号 采购编号：温政采【2018】43号 三、采购项目简要说明：温县产业新城PPP项目咨询服务机构采购。 四、项目预算：94.7万元。 五、期限：20天。 六、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须为已列入河南省PPP中心专业咨询机构库的咨询单位； 3、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）； 4、投标供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)； 5、本项目不接受联合体投标。 七、需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策。 八、竞争性磋商文件的获取 1、凡有意参加竞争性磋商者，请于2018年 4月 11日16时00分前在《中国采购与招标网》、《河南省招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。 2、竞争性磋商文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。 九、竞争性磋商保证金 投标保证金的金额：人民币壹万捌仟元整（¥18000.00元 ） 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2018年 4 月 11日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。 十、响应性文件的递交 响应性文件递交的截止时间为2018年 4 月 12 日 9 时 00 分，地点为温县公共资源交易中心。 供应商参加磋商会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；拟派项目负责人（资格证、劳动合同、社保证明）保证金缴款凭证；“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网站截图（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（；投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。注：开标日期前六个月内注册的供应商可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。 十一、发布公告的媒介 本次竞争性磋商公告在《中国采购与招标网》、《河南省招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。 十二、联系方式 采购人：温县住房和城乡建设局 采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 联系人：杨女士 联系人：白女士 电话：0391-6193513 电话：15036505942 15346189989 地址：温县黄河路中段 地址：郑州市金水区花园路27号12层科技信息大厦 十三、监督部门： 温县财政局 联系电话：0391-6197778 2018年4月2日 |
|  |  | 项目编号：温交易【2018】283号 采购编号：温政采【2018】224号 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 34万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 省财政资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 采购和安装31个充电桩，其中采购2个直流充电桩，29个交流充电桩。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 30天 |
| 1.3.4 | 供应商资格条件 | 资质条件： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。营业执照范围需包含汽车充电设备生产与销售等类似范围； 3、提供由第三方出具的充电桩（机）的检验（测）报告； 4、投标人拟派授权人必须为投标人单位员工，需提供缴纳社保的证明； 5、投标人具有良好的社会信誉，没有出现质量问题和不良记录； 6、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（供应商需提供网站查询截图，加盖供应商公章； 7、 供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）； 8、本项目不接受联合体投标。 （以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其响应文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法定代表人授权委托书、本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）； 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 3.2 | 投标文件截止时间及地点 | 北京时间：2018年 12 月 4 日 9 时 00分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | 保证金的形式：企业账户转帐 保证金金额：人民币叁仟元整（¥ 3000.00元 ） 开户银行：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户账号：100435110440010001 开户名称：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 供应商于2018年 12 月 3日16:00前交于指定账户,以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 响应文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份,电子版u盘一份。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 响应文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 磋商时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心 |
| 6.1 | 磋商小组的组建 | 由采购人代表1人，技术、经济等专家2人，共3人组成。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 总则

- 适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规、部门规章制订。

1.2本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的采购项目。供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。供应商编制响应文件时，不得向采购人提出任何磋商文件要求（规定的条件）之外的附加条件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 定义

2.1服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.2采购代理机构：是指接受采购人委托，代理政府采购项目的集中采购机构、社会中介采购代理机构的总称。具体项目的采购代理机构，在供应商须知前附表序号3中规定。

2.3采购人: 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。即对“供应商须知前附表”1.1.4所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 磋商小组：是指依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

- 合格的供应商

3.1根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足《政府采购法》第二十二条规定的全部条件的法人、其他组织或者自然人：

3.2、投标人须具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照。营业执照范围需包含汽车充电设备生产与销售等类似范围；

3.3、提供由第三方出具的充电桩（机）的检验（测）报告；

3.4、投标人拟派授权人必须为投标人单位员工，需提供缴纳社保的证明；

3.5、投标人具有良好的社会信誉，没有出现质量问题和不良记录；

3.6、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（供应商需提供网站查询截图，加盖供应商公章；

3.7、 供应商应在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书原件（内容包括：企业法人、法定代表人、授权委托人）；

3.8、本项目不接受联合体投标。

3.9由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还要仔细阅读该项目（或包）的资质及相关要求。

4、供应商参与磋商活动的费用以及风险

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商一旦购买了磋商文件并参加本次政府采购活动，即被认为接受了磋商文件中的所有条件和规定。

4.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4.4供应商所提供的所有资料（包括彩色扫描件、复印件、影印打印件等）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

4.5供应商必须保证采购人使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，若因供应商提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分侵犯第三方的专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，导致采购人损失，一切赔偿费用由供应商承担。

## 2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

- 供应商须知及供应商须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 响应文件格式

（7）其 他

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“响应文件格式”

3.2 磋商截止时间和地点

磋商截止时间和地点：见供应商须知前附表。

3.3 磋商报价

3.3.1 磋商报价由供应商根据市场行情结合本项目实际情况及本项目特殊性自行报价，一旦中标，不因任何原因的变化而调整。

3.2.2供应商不得以任何理由对最后磋商报价予以修改，最后磋商报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何原因包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应而予与拒绝。

3.2.3首次提交响应性文件上的报价为磋商时的参考价格，磋商小组以供应商最后的报价（现场的报价）确定成交供应商的成交价格。

最终结算价=最后磋商报价。

3.4 磋商有效期

3.4.1 磋商有效期见供应商须知前附表。

3.4.2 在磋商有效期内，除磋商小组提出实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款外，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应性文件失效，但供应商有权无息收回其磋商保证金。

3.5 磋商保证金

3.5.1 磋商保证金金额和形式见供应商须知前附表。

3.5.2 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和方式提交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其磋商保证金可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 供应商不按本章第3.5.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件按废标处理。

3.5.4 采购人在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交人的磋商保证金，成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“供应商基本情况表”应附供应商有效的营业执照（副本）等的复印件。

3.6.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按本磋商文件“响应文件格式”进行编写。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件规定的磋商有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

3.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 响应

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，供应商应将响应文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处只加盖供应商单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在响应文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

供应商名称：（加盖供应商单位公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变响应文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的响应文件，采购人不予接受。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的磋商首次截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商首次递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所首次递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的首次响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 磋商截止时间以后不得修改响应文件。

## 磋商开始

5.1 磋商时间、地点和方式

采购人在本章规定的响应文件首次提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3资格性审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明是否已按要求提供等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4符合性审查：磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2.5技术评审。磋商小组对响应文件在技术、服务等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审打分。

5.2.6磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.7围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商递交响应文件的逆顺序进行磋商。

5.2.8磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.9经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

5.2.10根据需要进行二次甚至多次磋商。

5.3 供应商有下列情形之一的，采购人不予受理。

（1）响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按磋商文件要求密封的。

5.4 磋商会议程序

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席会议的采购人与监督单位代表及各供应商；

- 由供应商派代表查验本企业的响应文件密封情况；

- 记录人将对磋商过程进行记录，供应商签字确认，以存档备查；

- 会议结束，进入磋商程序。

## 磋商

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7.合同授予

7.1定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名靠前的供应商为成交单位，若排名在前的成交候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）首次提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应性文件的。

## 9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商之间不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有参与磋商有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）代理服务费由成交人支付。

10.2 解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本磋商文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 11.政策功能

11.1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

11.1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

11.1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

11.1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

11.1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

11.1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

11.1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

11.1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标方法

评标办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（营业执照范围需包含汽车充电设备生产与销售等类似范围）（原件） |
|  | 法人代表证明或法人授权委托书及被委托人身份证 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书及被委托人身份证（原件） |
|  | 磋商保证金 | 人民币叁仟元整（¥3000.00元 ） |
| 二 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  | 磋商函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 基本符合磋商文件格式要求 |
| 三 响应性性评审标准 | 服务期限 | 符合供应商须知前附表1.3.2的规定 |
|  | 磋商报价 | 磋商报价不能超过磋商控制价 |
|  | 磋商保证金 | 符合本磋商文件“投标须知”有关规定 |
|  | 磋商有效期 | 响应文件递交截止日起60日历天 |
|  | 响应文件的其他响应 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的 |

### 商务部分（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评审标准 （40分） | 10 | 根据各投标人为本项目配备的项目团队的人数、资质、工作经验，由评委进行横向比较并在1-10分之间进行打分（须提供上述人员资料和加盖有关部门印章的社保缴费证明材料复印件，否则不得分）。 |
|  |  | 15 | 投标人2016年以来具有类似同类充电桩建设项目业绩不少于1项，每一项得3分，本项最多得15分（须提供中标通知书或合同，否则不得分）。 |
|  |  | 6 | 投标人具有省级高新技术企业证书、高新技术产品证书、全部提供的得6分（原件备查），每缺少一项扣3分，直至扣完。 |
|  |  | 5 | 投标人荣获新能源技术金奖的得5分，没有的不得分。 |
|  |  | 4 | 质量保证和售后服务承诺：根据竞争性磋商文件要求各投标人对所投产品的质量保证承诺、备品备件、保修期后的服务项目及费用承诺情况，投标人的承诺在满足竞争性磋商文件要求的基础上有优于竞争性磋商文件要求的，由评标委员会进行综合评定，1-4分 |
|  |  | 注：以上所有证件均需提供原件，否则不得分； |  |

### （二）技术部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分评审标准（30分） | 5 | 投标人对采购人管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等承诺情况，由评委进行横向评议并在1-5分之间打分。 |
| 2 |  | 5 | 充电设备由投标人自主生产的（企业具备完备的老化实验室条件，具有高低温实验房）得5分，否则不得分。 |
| 3 |  | 9 | 2016年来投标人取得国家专利局出具的充电设施发明和实用新型专利证书，每1项3分，满分9分。须提供证明材料，否则不得分。 |
| 4 |  | 5 | 根据投标人在充电桩领域的生产、研发、设计能力及运营平台性能情况，由评委进行横向评议并在1-5分之间打分。 |
| 5 |  | 6 | 具有电动汽车直流充电桩计算机软件得6分、投标人需提供证明复印件，否则不得分。 |

### （三）报价部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效报价 | 30 | 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格审查）且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 其他供应商的最后报价得分=(磋商基准价／最后报价)×30。 供应商为小微企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当提供中小企业认定证书和《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 供应商为大型企业的不适用本款规定。 注：最后报价不得低于所有有效报价算术平均值的60%，否则按废标处理。 |

备注：本评分办法中的所有业绩不重复计算，以相关证明资料原件为准，未提供原件不得分。

1.磋商小组根据磋商文件要求，在满足符合性审查的前提下，对综合部分、技术标部分、商务部分的分值实行磋商小组署名评审打分，平均值为该项得分。

2.统分原则：供应商最终得分=综合分值得分+技术分值得分+商务分值得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。

3.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。

4.最终得分一致时报价低的优先。

5.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6.若供应商的最后报价高于项目预算，磋商小组有权拒绝该报价。

7. 在竞争性磋商期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

8.竞争性磋商终止

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　 （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
　　 （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　 （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第四章  招标项目服务要求

温县充电桩采购及安装工程清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备 | 单套设备总功率60KW， | 台 | 2 | 枪线长度≥5米， 规格120-80A，充电终端选用双枪，需满足实际运营需求 |
| 2 | 充电设备 | 7kw交流充电桩 配29枪 | 台 | 29 | 枪线长度≥5米， 规格32A，充电终端选用1枪，需满足实际运营需求 |
| 3 | 交流线缆 | 配套 | 米 | 31 | 满足运营需求 |
| 4 | 直流线缆 | 不低于35平方国标五线铜芯线缆 | 米 | 2 | 满足运营需求 |
| 5 | 直流线缆 | 不低于70平方国标五线铜芯线缆 | 米 | 配套 | 满足运营需求 |
| 6 | 通讯线缆 | / | 米 | 配套 | 满足运营需求 |
| 7 | 地线等辅助线缆 | / | 米 | 配套 | 满足运营需求 |
| 8 | 土建施工 | 电缆沟、电缆井、主机基础、终端基础、等 | 套 | 配套 | 满足运营需求 |
| 9 | 电气施工 | 电缆铺设、设备安装等 | 套 | 配套 | 满足运营需求 |

标准要求：

1、快充：要求每把充电枪快充都可以实现0——60KW输出，不需要特定车位停车，且快充时是即时自由输出不需要经过人为设定；未来可以满足任意车位双枪60KW充电需求且不需经过人为设定。

2、慢充：7kw ，32A

3、本项目的投标人必须对清单中包括的全部货物与服务进行响应，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行报价，否则其投标将被拒绝。

4、本项目采购范围，供货商负责箱变以外的所有项目。

5、本项目业主不组织勘察现场，由供应商自行勘察。

6、充电站的建设标准必须满足相应的国家或地方标准，确保相关部门验收合格。

系统技术要求

1.	总则

1.1	一般规定

（1）	本技术规范提出了对直流快速充电站设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。供应商须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。供应商提供的电动公交车充电站设备应符合招标文件所规定的要求，列出具体技术数据和指标，如有必要，也可以在技术响应文件中以“设备明细表”中详细描述。

（2）	本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与供应商所执行的标准不一致时，按要求最新标准执行。

（3）	如果供应商没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着供应商提供的设备完全符合本招标文件的要求。若有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术偏离表”中列出。

（4）	本技术要求的使用范围仅限于本次的新能源汽车充电设备及安装采购使用。它提出了充电站的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求以及地面硬化的要求。

（5）	本技术要求所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

（6）	供应商应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品。

（7）	如供应商对本技术要求提出异议，不管多么微小，都应在规定时间内提出。如供应商没有对本技术要求提出异议，则可认为供应商完全接受和同意招标文件中的全部技术要求。

（8）	供应商执行本技术要求中所列要求、标准。本技术要求中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本技术要求使用的标准，如遇到与成交供应商所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

（9）	供应商所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

（10）	供应商提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

（11）	在签订订货合同之后，采购人有权对本技术要求提出补充要求和修改，成交供应商应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

（12）	设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，成交供应商保证采购人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

（13）	成交供应商对整套设备和配套辅助系统负有全责。

（14）	本技术要求未尽事宜，由供需双方协商确定。

注：	上述标准将根据充电基础设施标准变化情况进行调整，以上标准若出现更新及替换，以新标准为准。未明确的标准要求，应以国家及行业的最新标准为准。

2.	使用条件

2.1	海拔高度：≤2000m；

2.2	抗地震能力：地面水平加速度0.3G，地面垂直加速度0.15G；

2.3	工作环境温度：：-25℃～+55℃；

2.4	工作相对湿度：长期工作条件：5%～95%

2.5	运输和储存时的温度：-40℃～+60℃；

2.6	防雷功能：C级防雷器

3.	技术规范

3.1	概述

(1)	直流充电机应具有检测机构（开普认证）出具的型式试验报告证明。

3.2.1.1	技术参数

| 参数规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 60kw直流一体式 |  |  |  |
| 输入电压 | AC380V |  |  |  |
| 输出电压 | DC200-500V/DC200-750V |  |  |  |
| 输出电流 | 60A/40A | 120A/80A |  |  |
| 功率因素 | ≥0.99 | ≥0.99 |  |  |
| 谐波含量 | ≤5% | ≤5% |  |  |
| 电压误差 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ | ≥10MΩ |  |  |
| 交流漏电保护功能 | 有 | 有 |  |  |
| 噪声 | ≤65DB | ≤65DB |  |  |
| 效率 | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 显示屏 | LCD高清触摸屏 | LCD高清触摸屏 |  |  |
| 充电接口 | 单枪/双枪兼容同充轮充 |  |  |  |
| 通讯接口 | 标配 |  |  |  |
| 充电模式 | 自动充满,按时间,按电量,按金额等充电操作方式 |  |  |  |
| 防护等级 | IP54 |  |  |  |
| 运行温度 | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ |  |  |
| 存储温度 | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |  |  |
| 相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% |  |  |
| 海拔高度 | ≤2000m；特殊地区使用时，根据当天环境条件在订货时说明。 |  |  |  |
| 防雷功能 | C级防雷器 |  |  |  |
| 充电枪寿命 | ≥10000次 |  |  |  |
| 计费方式 | RFID刷卡/支付宝、微信扫二维码/APP支付（选配） |  |  |  |
| 7kw立柱式交流充电桩 |  |  |  |  |
| 输入电压 |  |  | AC 220V |  |
| 额定电流 |  |  | 32A |  |
| 功率 |  |  | 7KW |  |
| 支付系统 |  |  | 有 |  |
| 充电枪/充电插座 |  |  | 有 |  |
| 显示屏 |  |  | 4.3寸屏 |  |
| 电度表 |  |  | 2.0级多功能交流电能表 |  |
| 通讯接口 |  |  | RS-485/CAN/RS23等可选 |  |
| 充电接口标准 |  |  | 国家标准GB/T20234-2015要求 |  |
| 欠压保护 |  |  | ≤176VAC |  |
| 过压保护 |  |  | ≥264VAC |  |
| 过载保护 |  |  | ≥35.2A |  |
| 额定剩余动作电流 |  |  | 30mA |  |
| 额定剩余电流分断时间 |  |  | ≤0.1S |  |
| 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 工作温度 |  |  | -20℃~+55℃ |  |
| 存储温度 |  |  | -40℃~+60℃ |  |
| 海拔高度 |  |  | ≤2000M |  |
| 相对湿度 |  |  | 5%~95%，无凝结 |  |
| 充电枪寿命 |  |  | ≥10000次 |  |
| 平均故障时间间隔 |  |  | MTBF≥8796h |  |
| 充电方式 |  |  | 自动充满,按时间,按电量,按金额等充电操作方式 |  |
| 计费方式 |  |  | RFID刷卡/支付宝、微信扫二维码/APP支付（选配） |  |

3.2.1.2	功能要求

(1)	显示测量功能

显示采用大屏幕液晶屏，实时测量并显示设备的各种信息，包括充电机输出电压、充电电流、电池电压、已充时间、已充容量SOC；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态，通过触摸（或按键）翻阅菜单，查看整个系统的运行情况。具有实时显示已充电量功能。

(2)	充电功能

a.	直流充电机应满足GB/T20234-2011 《电动汽车传导充电用连接装置》和 GB/T27930-2011《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》对充电接口的要求。

b.	充电机应具有为电动汽车安全自助式充满电的能力，充电机能依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。

c.	充电机应具备手动启动、即插即充、定时充电等充电启动模式。

(3)	充电要求

a.	夜间充电：充电桩在夜间充电过程无需人工干预。

b.	白天充电：快速补电，任意车位单枪能够实现0-60KW功率输出,任意车位双枪可以实现0-60KW输出。

(6)	安全保护功能

a.	充电机应具备输入过压和欠压保护、输入缺相保护，输出过压保护和过流保护，过温保护，输出反接保护，BMS通信中断保护，绝缘监测保护等保护功能。

b.	充电机应能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

c.	充电机应能自动识别与车辆的对接，保证在充电插头未插入电动汽车时或拔下充电插头时，充电插头不带电。

d.	充电机应具有安全保护功能，能够防止车载蓄电池过充电。

(7)	参数设置功能

监控器可本地或远程设置充电参数如充电电流、充电电压等，并且在充电过程中，上位机或直流充电机（BMS）可对充电参数进行修改。监控器本地设置采用密码方式允许或禁止操作，增加系统的安全性及管理的方便性。

(8)	告警功能

监控装置具有各类告警功能，告警值可根据用户需要进行设置。监控系统可储存不少于一个月的历史告警记录。每条告警记录包括时间、告警类型等。

(9)	通讯功能

a.	充电机应具备通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机通过CAN或工业以太网与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

b.	监控装置应具有对外隔离RS-232/485口、CAN口（用于与BMS和上位机通信）和以太网口，可实现远程通讯。

3.2.2	直流充电终端

充电终端应是自助式的，无需人工服务，也可根据用户需求定制。

3.2.2.1	人机界面

充电终端应配备人机交互界面。人机界面应友好方便，显示信息丰富。

3.2.2.2	通讯功能

具备CAN2.0通信总线功能，可以与BMS及充电机通讯。

3.2.2.3	急停按钮

具备急停按钮，以便在紧急情况时能够强行终止充电。

3.2.2.4	充电操作方式

RFID刷卡

3.3	监控系统及综合管理中心

电动汽车充换电监控系统及综合管理中心需要实现对整个充换电站的监控、调度和管理。应包括充电监控子系统、综合管理中心等。各子监控系统采用以太网和TCP/IP协议接入综合管理中心，实现对整个充电站的数据汇总、统计、故障显示及监控，并接收综合管理中心的监控信息和统一调度指令。充电站综合管理中心部署多台服务器，包括应用、通讯和数据服务器等，管理中心对充电控制自动检测，以及能够下发充电过程相关指令。

3.3.1	各子系统通用功能

(1)	定期备份及恢复机制

系统应建立历史数据库，存储并定期更新需保存的历史数据和运行数据。

每个实时数据库和应用软件数据库中的数据点都应具备按可设定的间隔时间进行周期性保存功能。

(2)	用户划分及权限配置

系统提供用户账号的管理，如删除，修改，增加等操作。根据业务需要不同的账号具有不同的角色。每个操作账号可以有一个或多个角色，每个角色的权限可由超级管理员设定。

3.3.3	充电监控子系统

3.3.3.1	系统构成

(1)	站控层部署数据服务器、应用服务器、通讯服务器。其中通讯服务器通过分散于间隔层的智能就地监控单元实时采集充电设备数据；数据服务器处理间隔层上传的数据以及应用服务器下发的数据；应用服务器负责处理各种充电业务需求。

(2)	间隔层设备为直流充电机，完成面向单元设备的检测及控制功能，向站控层传输数据并接收站控层下发的控制命令及信息。

(3)	通信层为站控层与间隔层之间提供实时、可靠、安全的加密数据传输。

3.3.3.2	系统功能

(1)	数据采集

a.	充电机信息：采集电池的连接状态、充电机的远方就地状态、充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、充电机状态、充电机通讯状态、充电机相关告警等信息。

b.	电池信息：电池总电压、最高单体电压及单体编号、最高和最低电池温度、电池相关告警等信息。

(2)	数据展示及统计

监控平台所检测到的数据均可导出excel表格。

(3)	充电控制

a.	充电设备的控制与操作主要包括：对充电机充电、待机、停机的控制；充电电流，充电电压的设置等。

b.	充电控制可设置不同的充电模式。

(4)	事件记录及告警功能

a.	完成充电过程中各类事件的历史数据记录及查询、相关越限报警及设备异常报警功能。

b.	对告警进行分级分类，根据告警等级进行推图、语音告警等行为。

3.4     线缆要求

线缆需符合最新国标要求。

现场考察

1.	报价单位应自行组织对项目现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件以及一旦成交签约时所需的所有资料。现场考察的费用由报价单位自负。

2.	现场考察过程中，报价单位如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，采购人概不负责。

3.	报价单位须根据现场考察情况，对本项目进行深化设计。

第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。成交人与采购人不得签订背离采购文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。

1.3如成交人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。采购人并依法追究成交人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：所投产品必须免费提供备用机，在设备返厂维修或不能正常工作时提供备用。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、安全施工要求：供方在施工中要安排专人负责，指定有资质的施工队按照国家规定严格施工，如在施工中发生一切事故由供方负责，与需方无关。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

九、付款程序、方式及期限：

安装完毕调试后付款95％，剩余5%作为质保金一年后付清。

十、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十一、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十二、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签约时间：年月日签约时间：年月 日

第六章  响应文件格式

正本或副本

工程

（参考格式）

响 应 文 件

项目编号：温交易[2018]   号

采购编号：温政采[2018]   号

供应商： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照竞争性磋商文件《参考格式》顺序编写）

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（二）磋商函附录

二、技术方案（综合服务方案）

三、保证金银行转账凭证

四、法定代表人（负责人）身份证明

五、授权委托书

六、供应商基本情况表

七、有关证明文件

八、服务承诺及优惠条件

九、反商业贿赂承诺书

十、无行贿承诺书格式

十一、资 格 证 明 文 件

十二、中小企业声明函

十三、供应商认为需要复印的其它材料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称）磋商文件之投标邀请，签字代表：（法定代表人或委托人）  正式授权并代表供应商 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已仔细研究了                     （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方承诺在磋商有效期内（60日历天）内不修改、撤销响应文件。

5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其磋商保证金将被贵方没收。

6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日   期：     年   月  日

（二）磋商函附录

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （元） | 总报价：人民币大写： ；小写： |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

二、技术方案（综合服务方案）

- 三、保证金银行转账凭证

四、法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

五、授权委托书

本人                （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 供应商可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表应附相关证明文件

## 七．有关证明文件

（1）提供所有符合磋商公告、采购需求、评审标准中规定的相关证明文件的复印件并加盖供应商公章。

- 2015年1月1日以来同类项目业绩

### 投标人近年来完成与该项目类似业绩情况表

| 建 设 单 位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目概况 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| …… |  |

投标人： （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同等的复印件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

八、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |
| 服务承诺及优惠条件： |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  （项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

供应商（公章）

年   月  日

十、无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                  （项目名称）招投标过程中所涉及的包括企业法人、法定代表人、授权委托人、近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字）

年        月        日

十一、资 格 证 明 文 件

- 1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照（营业执照范围需包含汽车充电设备生产与销售等类似范围）；

- 2、提供由第三方出具的充电桩（机）的检验（测）报告

- 3、2017年以来具有类似同类政府充电桩建设项目业绩（以合同为准）

4.法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；

5.“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网页截图（供应商需提供网站查询截图，加盖供应商公章）；

6.依法缴纳税收的证明；（银行或税务机关出具的相关证明）

7.依法缴纳社会保障资金的证明；（银行或社保局出具的相关证明）

8.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）；

以上复印件必须加盖单位公章并提供原件备查。

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足一下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，有本企业承担工程、提供服务、或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（注：如果供应商不是中小型及微型企业，该声明函不使用）

- 十三、供应商认为需要复印的其它材料

- 承诺在质量保证期内仪器设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后半小时内响应，并在2小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如12小时内无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人使用。

- ……

最终磋商报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （元） | 总报价：人民币大写： ；小写： |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

注：此表无需附入响应文件，请在表上加盖供应商公章后，带至磋商现场。