## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
一、室内土建改造及拆除等工程
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 58
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 12
3 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 粉门窗口 1.砂浆配合比: DP M10 |  | m2 | 239.94
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除240砖墙 |  | m3 | 12.28
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙面抹灰层 1.抹灰层种类:水泥砂浆 |  | m2 | 482.25
6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 封门口、窗口 1.砂浆配合比: DM M10 |  | m3 | 4.9
7 | 01B001 | 暖气小锅炉拆除 | 1.暖气小锅炉拆除（含铁管道） |  | 台 | 1
8 | 011615001001 | 开孔（打洞）（扩宽门口） | 砌墙打窗口 |  | 个 | 9
9 | 01B002 | 墙体开门洞放过梁 | 1.墙体开门洞放过梁 |  | 个 | 7
10 | 01B003 | 偷梁换梁 | 1.偷梁换梁，梁长5330mm，C30混凝土 |  | m | 15.99
11 | 01B004 | 铲除原蹲便台，重新砌蹲便台 | 1.铲除原蹲便台，重新砌蹲便台 |  | m | 18.12
12 | 011612001001 | 管道拆除 | 公共卫生间给排水管道拆除 |  | 间 | 6
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 铲除墙体瓷片 |  | m2 | 152.19
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砂浆配合比:20厚DP M10 |  | m2 | 570.9
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地板砖地面拆除 |  | m2 | 85.38
16 | 011601001002 | 砖砌水池拆除 | 砖砌水池拆除 |  | 个 | 3
17 | 010401012002 | 零星砌砖（砖砌台阶） | 砖砌台阶1.71米长，粉刷台阶，2个踏步，踏步宽0.3m |  | m2 | 1.03
18 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  |  | m | 26.25
19 | 01B006 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 |  | 项 | 1
20 | 01B007 | 租赁脚手架 | 1.租赁脚手架 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
二、地板砖及墙砖
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.砂浆配合比:DS M20 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800 |  | m2 | 967.92
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600 |  | m2 | 521
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 地板砖踢脚线110mm高 |  | m2 | 86
4 | 011107002001 | 块料台阶面 | 地板砖台阶 |  | m2 | 1.02
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 地板砖楼梯 |  | m2 | 74.16
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.砂浆配合比:DS M20 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 67.95
分部小计
三、门窗及楼梯扶手
1 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门厚0.8板 |  | m2 | 105.71
2 | 010802004002 | 防盗门 | 钢制双扇防盗门 |  | m2 | 14.23
3 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 钛镁合金门870*2700 |  | 樘 | 8
4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 铝合金地弹门 |  | m2 | 7.29
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80塑钢（5+9A+5） |  | m2 | 36.62
6 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 圆钢防盗格栅窗安装 |  | m2 | 1
7 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢楼梯扶手 |  | m | 26.25
分部小计
四、装修及涂料
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | T型铝合金龙骨，塑料扣板吊顶 |  | m2 | 95.37
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 仿瓷涂料 |  | m2 | 2799.8
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 仿瓷涂料 |  | m2 | 896.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
五、防水及卫浴
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4厚SBS |  | m2 | 682.56
2 | 01B005 | 卫生间防水 | 1.卫生间防水 |  | 间 | 6
3 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品浴厕隔断 |  | m2 | 67.88
4 | 031004010001 | 淋浴器（三楼卫生间） | 淋浴器 |  | 套 | 1
5 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器 |  | 台 | 1
分部小计
六、强弱电部分
1 | 030411002001 | 线槽 | 30PVC线槽 |  | m | 980
2 | 030411002002 | 线槽 | 40PVC线槽 |  | m | 380
3 | 030411002003 | 线槽 | 50PVC线槽 |  | m | 180
4 | 030411004003 | 配线 | BV6mm2 |  | m | 700
5 | 030411004004 | 配线 | BV4mm2 |  | m | 5000
6 | 030411004002 | 配线 | BV2.5mm2 |  | m | 1400
7 | 030411004001 | 配线 | BV1.5mm2 |  | m | 1600
8 | 030411004005 | 配线 | 电话线 |  | m | 350
9 | 030411004006 | 配线 | 网线 |  | m | 350
10 | 030404035001 | 插座 | 16A空调插座 |  | 个 | 40
11 | 030404035002 | 插座 | 五孔插座+1话 |  | 个 | 44
12 | 030404035003 | 插座 | 七孔插座+1网 |  | 个 | 44
13 | 030404035004 | 插座 | 五孔插座 |  | 个 | 138
14 | 030404034001 | 照明开关 | 双联扳把开关 |  | 个 | 47
15 | 030404034002 | 照明开关 | 单联扳把开关 |  | 个 | 20
16 | 030404034003 | 照明开关 | 单开双控 |  | 个 | 6
17 | 030412005001 | 荧光灯 | LED角棒 |  | 套 | 97
18 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯 |  | 套 | 10
19 | 030412001002 | 普通灯具 | 防水吸顶灯 |  | 套 | 3
20 | 030404017001 | 配电箱 | 8路控制箱（2P+N) |  | 台 | 4
21 | 030404017002 | 配电箱 | 16路控制箱 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030404017003 | 配电箱 | 总控制箱 |  | 台 | 1
分部小计
七、给排水
1 | 010902004001 | 屋面排水管 | 雨水管 1、PVC110排水管（含弯头、水斗） |  | m | 192
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC160 |  | m | 20
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC110 |  | m | 88
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水 2.介质:水 3.材质、规格:PVC75 |  | m | 40
5 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 |  | 组 | 18
6 | 031004007001 | 小便器 | 小便器安装 脚踏阀开关 |  | 组 | 6
7 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | DN50的地漏 |  | 组 | 7
8 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 |  | 组 | 4
9 | 031001006004 | 塑料管 | 室内给水 1.材质、规格:PPR40管 |  | m | 32
10 | 031001006005 | 塑料管 | 室内给水 1.材质、规格:PPR25管 |  | m | 212
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | PPR25给水管截止阀 |  | 个 | 4
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 25三角铜阀 |  | 个 | 47
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | PPR40给水管阀门 |  | 个 | 1
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 立柱式 冷水 |  | 组 | 6
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县城管局环卫所新址办公楼修整工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13