温县农业农村局

动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目

询  价  文  件

项目编号：温交易[2019]247号

采购编号：温政采[2019]228号

采   购   人：温县农业农村局

采购代理机构：河南省天舜工程招投标代理有限公司

日        期：2019年8月

温县农业农村局动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目

询价文件

河南省天舜工程招投标代理有限公司受温县农业农村局委托，就温县农业农村局动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县农业农村局动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目

二、项目编号：温交易[2019]247号     采购编号：温政采[2019]228号

三、标段划分：本项目共分为1个标包

四、采购项目简要说明：动物疫病抗体检测试剂盒、抗原等。（具体规格参数详见询价文件）

五、预算金额：32万元。

六、项目地点：温县农业农村局。

报价单格式如下：

温县农业农村局动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目购置报价单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 10天 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、培训、分发、储存、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.不得高出预算价，否则为无效投标。

4.上表行数可任意增减。

# 温县农业农村局动物疫病抗体检测试剂盒及抗原等项目参数及服务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1、国产ELISA试剂盒。 2、用于检测猪血清中的PRRSV膜蛋白抗体，可作为疫苗免疫效果评价。 3、敏感性、特异性强，批内及批间差小。 4、储存条件与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月以上。 5、规格：2×96。 *6、需提供部级或国家级兽医实验室出具的产品比对报告复印件。 *7、需提供制造商针对本项目的投标授权书。 | 盒 | 15 |
| 2 | 猪瘟病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1、国产ELISA试剂盒。 2、用于检测猪血清的CSFV抗体，可作为疫苗免疫效果评价。 3、敏感性、特异性强，批内及批间差小。 4、储存条件与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月以上。 5、规格：2×96。 *6、需提供部级或国家级兽医实验室出具的产品比对报告复印件。 *7、需提供制造商针对本项目的投标授权书。 | 盒 | 15 |
| 3 | 口蹄疫A型LB-ELISA抗体检测试剂盒 | 1、国产ELISA试剂盒。 2、用于检测动物血清中的A型FMDV抗体，可作为疫苗免疫效果评价。 3、敏感性、特异性强，批内及批间差小。 4、储存条件与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月以上。 5、规格：每盒可检测100-200份样品。 | 盒 | 14 |
| 4 | 口蹄疫O型LB-ELISA抗体检测试剂盒 | 1、国产ELISA试剂盒。 2、用于检测动物血清中的O型FMDV抗体，可作为疫苗免疫效果评价。 3、敏感性、特异性强，批内及批间差小。 4、储存条件与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月以上。 5、规格：每盒可检测100-200份样品。 | 盒 | 23 |
| 5 | 小反刍兽疫竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1、国产ELISA试剂盒。 2、用于检测羊血清的PPRV抗体，可作为疫苗免疫效果评价。 3、敏感性、特异性强，批内及批间差小。 4、储存条件与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月以上。 5、规格：2×96。 | 盒 | 20 |
| 6 | 禽流感H5亚型(Re-11株)HI抗原及血清 | 2ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 7 | 禽流感H5亚型(Re-12株)HI抗原及血清 | 2ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 8 | 禽流感H7N9亚型HI抗原 | 2ml/瓶 | 瓶 | 11 |
| 9 | 新城疫HI抗原及血清 | 2ml/瓶 | 瓶 | 11 |
| 10 | 布鲁氏菌病琥红平板凝集抗原 | 15ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 11 | 布鲁氏菌病试管 凝集抗原 | 15ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 12 | 禽流感H7N9阳性血清 | 2ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 13 | 一次性乳胶手套 | 20盒/箱。灭菌、橡胶、无粉。 | 箱 | 2 |
| 14 | 一次性PE手套 | 50包/箱。PE材质一次性手套。 | 箱 | 2 |
| 15 | 一次性口罩 | 20副/500包/箱。无纺布材质，适用于雾霾天气、医院等环境污染的场所。有蓝色、绿色款式，佩戴方便，更具有亲和力，密封性优异。 | 箱 | 1 |
| 16 | 兽用采血器 | 5ml/2000支/箱。结构包括注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射器针；外套材料要求使用医用级高透明聚丙烯材料，能够清晰观察药液刻度；确保在三年内不会因天然橡胶老化导致漏水。 | 箱 | 2 |
| 17 | 兽用采血器 | 10ml/2000支/箱。结构包括注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射器针；外套材料要求使用医用级高透明聚丙烯材料，能够清晰观察药液刻度；确保在三年内不会因天然橡胶老化导致漏水。 | 箱 | 1 |
| 18 | 滴头 | 300微升/10包/箱 | 箱 | 2 |
| 19 | 离心管 | 1.5ml/500支/50包/箱 | 箱 | 1 |
| 20 | 离心管 | 5ml/300支/36包/箱 | 箱 | 1 |
| 21 | 防颗粒口罩 | 250副/箱。无纺布材质，耳戴氏,采用防静电滤材，铝制鼻夹,可调节鼻夹，下巴处无焊接设计提高舒适度。 | 箱 | 1 |
| 22 | 防护服 | 1、布料：外层高品质双向拉伸多微孔膜，内层优质无纺布，允许水蒸气（汗湿气）轻松通过，同时抗浸润液体化学品。 2、防护等级：Type 5（EN ISO 13982-1)防止全身收到空气中固体微粒的污染，Type 6（EN 13034)有限防止液体化学品的轻微喷溅，EN 14126 防传染性介质，DIN 32781防杀虫剂，EN 1073-2防放射性微粒，EN 1149-5 抗静电5级 （要求防护服必须符合或优于以上防护等级，防护服本身印有防护等级标示）。 *3、符合CE认证提供复印件，符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，提供检验报告复印件。 *4、提供厂家或者河南省一级代理针对本项目的专项授权书。 *5、开标现场携带至少1件样品，进行查验。 | 件(套) | 1500 |
| 23 | 一次性鞋套 | 具有防尘，防水，透气，抗静电，简便等特点，广泛适用于实验室，机房及需要足部隔离防护的场所。 | 双 | 1500 |
| 24 | 一次性帽子 | 15个/包 | 包 | 100 |
| 25 | 滴头 | 5ml/28包/箱 | 箱 | 1 |
| 加*的技术参数项目为重要参数要求，必须满足，不满足者按废标处理。 |  |  |  |  |

注： 对以上产品的要求非唯一指定要求，如有与某公司产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。

七、供应商资质要求

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；投标人须具有有效的营业执照。

3、投标产品兽医诊断试剂的制造商必须是取得兽药生产许可证和兽药GMP证书（免疫学类诊断制品生产线）（提供加盖制造商公章的复印件）；代理商参加投标的，须取得兽医诊断制品的兽药经营许可证（GSP证书）和医疗器械经营许可证（提供加盖公章的复印件）。

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

5、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

6、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书(格式详见附件)。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

7、本项目不接受联合体投标。

注：以上所要求证件，开标时均提供原件。

八、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取。

4、询价文件售价：300元/份，现场出售。

九、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2019年9月25日9时00分

2、报价文件接受地点：温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

4、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、投标产品兽医诊断试剂的制造商必须是取得兽药生产许可证和兽药GMP证书（免疫学类诊断制品生产线）（提供加盖制造商公章的复印件）；代理商参加投标的，须取得兽医诊断制品的兽药经营许可证（GSP证书）和医疗器械经营许可证（提供加盖公章的复印件）、投标承诺函、依法纳税凭证（投标文件递交截止日期前6个月任一个月的完税证明）、缴纳社会保障资金凭证（投标文件递交截止日期前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证）、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）在经营活动中没有重大违法记录声明、无行贿犯罪记录承诺书(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

十、询价开标时间及地点

- 询价开标时间：2019年9月25日9时00分

2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、培训、分发、储存、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

十一、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

十二、组建询价小组

询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人组成。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十三、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十四、评审办法：最低评标价法

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十五、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十六、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现负偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十七、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十八、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布发。

十九、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

二十、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

2、采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 3、付款方式：供应商根据采购方需求分批次供货，货物经采购方验收合格后按供货量付清货款。

#### 4、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素影响。第三方验收费用（原则上不超过2%）由供方承担。

5、履约担保：中标单位签订合同前需向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，货物验收合格后无息退还。

6、采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在河南政府采购网予以公示。

#### 7、违约责任：供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，需方有权解除合同，要求供方赔偿损失。

8、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

二十一、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

二十二、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十三、合同的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加于合同标的相同的货物，工程或者服务的，需经政府和相关部门批准后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

二十四、本次采购项目联系事项

采 购 人：温县农业农村局

联 系 人：张先生

联系电话：18339726658

采购代理机构：河南省天舜工程招投标代理有限公司

联 系 人：张女士

联系电话：0391-8363879

监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2019年9月18日

附件：无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                         （项目名称）招标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月     日

投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

- 1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

- 2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

- 3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日