| 包号 |  |  | 采购内容 |  | 供应商名称 | 地址 |  |  | 质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.配套物联网系统1套；2.配套全程可视化追溯系统1套；3.购置太阳能杀虫灯20盏；4.购置微生物复合肥100吨；5.新建项目区标志牌10个。具体内容详见工程量清单及图纸。 |  | 河南林硕农业科技发展有限公司 | 开封市南郊乡310国道北侧、小苏村南侧河南省先锋路桥设备有限公司院内 |  |  | 一年 |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 技术规格 | 计量单位 |  |  | 数量 |
| 一 |  |  | 物联网系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智慧农业网关 | 1.智慧农业网关 |  | GPRS/USB 485网关 | 台 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 温湿度光照度3 合1 传感器 | 1.温湿度光照度3 合1 传感器 |  | 3 合1传感器 | 套 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 温湿度光照度传感器（百叶箱） | 1.温湿度光照度传感器（百叶箱） |  | 百叶箱式 | 套 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 土壤温度/含水量/电导率3 合1 | 1.土壤温度/含水量/电导率3 合1 |  | 温度/含水量/电导率3 合 | 套 |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 风速传感器 | 1.风速传感器 |  | 三杯式 | 个 |  |  | 1 |
| 6 |  |  | 风向传感器 | 1.风向传感器 |  | 高精度/360度风向 | 个 |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 雨雪传感器（带加热） | 1.雨雪传感器（带加热） |  | IP68防护等级 | 个 |  |  | 1 |
| 8 |  |  | 二氧化碳（CO2）传感器 | 1.二氧化碳（CO2）传感器 |  | 24V | 个 |  |  | 1 |
| 9 |  |  | 电磁阀 | 1.电磁阀 |  | 24v | 个 |  |  | 20 |
| 10 |  |  | 智能控制终端 | 1.智能控制终端 2.（支持物联网双向通讯）支持NB卡、4G卡 |  | 物联网双向通讯、支持NB卡、4G卡 | 套 |  |  | 20 |
| 11 |  |  | 土壤湿度传感器 | 1.土壤湿度传感器 |  | 5-24v | 套 |  |  | 20 |
| （2） |  |  | 管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 智慧农业管理平台 | 1.智慧农业管理平台 |  | 农业信息采集、综合监控、数据跟踪综合化应用平台 | 套 |  |  | 1 |
| （3） |  |  | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 交换机24口 | 1.交换机24口 |  | 架式全千兆 |  | 台 |  | 2 |
| 2 |  |  | 无线AP | 1.无线AP |  | 无线、AP面板 |  | 台 |  | 10 |
| 3 |  |  | 光纤收发器 | 1.光纤收发器 |  | 单模单纤千兆 |  | 对 |  | 12 |
| 4 |  |  | 机柜1.8m | 1.机柜1.8m |  | 钢制2.5mm厚/喷塑/高1.8米，宽0.68米，长 1.0米 |  | 个 |  | 1 |
| 5 |  |  | 汇聚交换机 | 1.汇聚交换机 |  | 企业级架式 |  | 台 |  | 1 |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 技术规格 |  | 计量单位 |  | 数量 |
| （4） |  |  | 视频设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 球型高清摄像机 | 1.球型高清摄像机 |  | 1280*720@30fps高清画面输出 |  | 台 |  | 3 |
| 2 |  |  | 枪型摄像机 | 1.枪型摄像机 |  | 4k网络POE红外 |  | 台 |  | 50 |
| 3 |  |  | 变压器12V2A | 1.变压器12V2A |  | 12V2A |  | 台 |  | 50 |
| （5） |  |  | 施工辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 气象站立杆 | 1.气象站立杆 |  | 3.0mm厚钢管组合/喷塑/高4.5米 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  |  | 设备箱 | 1.设备箱 |  | 钢制2.5mm厚/喷塑/高1.2米，宽0.6米，长1.0米 |  | 套 |  | 1 |
| 3 |  |  | 控制线 | 1.控制线 2.P2*2.5m² |  | P2*2.5m²铜芯 |  | 卷 |  | 3 |
| 4 |  |  | 电源线 | 1.电源线 2.2*4m² |  | 2.2*4m²铜芯 |  | 卷 |  | 5 |
| 5 |  |  | 光纤 | 1.光纤 |  | 3钢1芯/室内 |  | m |  | 1000 |
| 6 |  |  | 不锈钢防水箱 | 1.不锈钢防水箱 |  | 2.0mm厚304不锈钢/高0.68米，宽0.32米，长0.48米 |  | 个 |  | 74 |
| 7 |  |  | 无线AP立杆 | 1.无线AP立杆 |  | 钢管厚3.0mm组合式，喷塑/高4.5米 |  | 套 |  | 10 |
| 8 |  |  | 基础底座 | 1.基础底座 |  | c25混凝土 |  | 套 |  | 64 |
| 9 |  |  | 网线（户外） | 1.网线（户外） |  | 室外/双芯 |  | 箱 |  | 10 |
| （6） |  |  | 运营部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 运营部分 | 1.运营部分 2.基于微信的控制软件与商城 （可视频查询），带视频溯源系统的商城 |  | 基于微信的控制软件与商城 （可视频查询），带视频溯源系统的商城 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  |  | 云服务器 | 1.云服务器 |  | 100G硬盘内存8G/4核CPU |  | 年 |  | 1 |
| 二 | 全程可视化追溯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商品流通管理系统 |  |  | 1.商品流通管理系统 2.含商品信息管理、单品信息管理、订单管理、分销零售管理、仓库管理、PDA数据采集录入管理、商品授权管理、报表管理、营业数据分析系统 |  | 含商品信息管理、单品信息管理、订单管理、分销零售管理、仓库管理、PDA数据采集录入管理、商品授权管理、报表管理、营业数据分析系统 |  | 套 |  | 1 |
| 2 |  | 商品信息查询系统 |  | 1.商品信息查询系统 2.含数据分布存储系统、数据后台映射系统、数据查询接口、商品查询定制显示网页、查询认证客户端（1. CN39APP(Android/IOS、2. 主流软件扫码查询系统) |  | 含数据分布存储系统、数据后台映射系统、数据查询接口、商品查询定制显示网页、查询认证客户端（1. CN39APP(Android/IOS、2. 主流软件扫码查询系统) |  | 套 |  | 1 |
| （3） |  | 硬件投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 条码打印机 |  | 1.条码打印机 |  | 电子面单/不干胶标签、含配套软件 |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 标签回绕器 |  | 1.标签回绕器 |  | 正反自动调速 |  | 台 |  | 1 |
| 3 |  | 数据采集器PDA |  | 1.数据采集器PDA |  | 手持，2G内存/4G网通/双频wifi |  | 部 |  | 4 |
| 4 |  | 条码扫描枪 |  | 1.条码扫描枪 |  | 激光有线/无线 |  | 支 |  | 2 |
| 5 |  | 电脑 |  | 1.电脑 2.用于PC端系统操作 |  | CPU八核高频、480G硬盘、DDR4G内存 |  | 台 |  | 1 |
| 6 |  | 哑银标签 |  | 1.哑银标签 2.单排，大卷芯，每卷8000pcs |  | .单排，大卷芯，每卷8000pcs |  | 卷 |  | 10 |
| 7 |  | 碳带 |  | 1.碳带 2.单排，大卷芯，每卷8000pcs |  | 单排，大卷芯，每卷8000pcs |  | 卷 |  | 10 |
| 三 |  | 绿色防控体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 太阳能杀虫灯 |  | 1.频振式太阳能杀虫灯 2.蓄电池:DC12V 24Ah/免维护 3.灯体高度:2850mm 4.杀虫灯的数量按照中草药50亩1盏布置 |  | DC12V 24Ah/免维护、灯体高度:2850mm |  | 盏 |  | 20 |
| 四 |  | 土壤改良工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 购置微生物复合肥 |  | 1.购置微生物复合肥 2.总养分N+P+k≥25，有效活菌数≥0.2亿/克，中微量元素≥1%，有机质≥10% |  | 总养分N+P+k≥25，有效活菌数≥0.2亿/克，中微量元素≥1%，有机质≥10% |  | t |  | 100 |
| 五 |  | 服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 园区标志牌 |  | 1.园区标志牌 2.离地高度2.5米，牌面尺寸3米×6米，钢制 |  | 离地高度2.5米，牌面尺寸3米×6米，钢制 |  | 个 |  | 10 |