残疾人辅助器具采购项目

询价文件

项目编号：温交易【2019】311号

采购编号：温政采【2019】307号

采 购 人: 温县残疾人联合会

代理机构:河南诚安工程管理咨询有限公司

日    期：二〇一九年十二月

残疾人辅助器具采购项目询价公告

- 采购项目名称：残疾人辅助器具采购项目

二、项目编号：温交易【2019】311号     采购编号：温政采【2019】307号

三、项目预算金额:17万元。

四、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）

五、项目基本情况：

采购项目简要说明：坐便椅、沐浴椅等残疾人辅助器具。（具体规格参数详见询价文件）

资金来源：中央资金

供货期：20日历天

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照），生产或经营范围须符合本项目要求。

3、供应商须提供2016年至2019年类似残联项目业绩不少于一份（出具中标通知书、供货合同）。

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

5、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

6、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖法人章、企业公章证明）。

7、本项目不接受联合体投标。

七、询价文件的获取

1、时间：2019年12月17日8时00分至 2019 年12月19日17 时 30分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

3、方式：自行下载方式获取。

4、售价：300元/份，开标前现场缴纳。

八、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2019年12月20日9时 00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

九、响应文件的开启时间及地点

1、时间：2019年12月20日9时 00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为三个工作日。

十一、联系方式

1、采 购 人：温县残疾人联合会

地址：温县黄河路西段

联 系 人： 王女士

联系方式：13569108010

- 采购代理机构：河南诚安工程管理咨询有限公司

- 地址：洛阳市高新开发区延光路12号创业中心科研楼7层708-710室

联 系 人： 范先生

联系方式：13383916790

发布人：河南诚安工程管理咨询有限公司

2019 年12月16日

询价须知

河南诚安工程管理咨询有限公司受温县残疾人联合会的委托，就残疾人辅助器具采购项目进行询价采购。

- 项目名称：残疾人辅助器具采购项目

二、项目编号：温交易【2019】311号       采购编号：温政采【2019】307号

三、采购项目简要说明：坐便椅、沐浴椅等残疾人辅助器具。（具体规格参数详见询价文件）

资金来源：中央资金

项目预算:17万元

供货期：20日历天

采购项目内容及参数要求：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 便 椅 | 1、尺寸:长50CM宽44CM,高93-103CM,折叠后尺寸：52*18*93.5CM,座位高度：42.5-54.5CM高低5档可调，座位宽度：46CM,,安全承重：100KG,净重：7.8KG。 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准，其结构如下： 2．1）椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 2.2）座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 2.3）桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 2.4）扶手：PU皮革扶手。 2.5）脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 (出具质检报告并加盖厂家公章) | 把 | 100 |
| 2 | 沐 浴 椅 | 以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 1、总高：73-83cm可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm， 2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计， 3、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹， 4、扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5、脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 (出具质检报告并加盖厂家公章) | 把 | 100 |
| 3 | 无 障 碍 小 钟 | 1、适合盲人群体与聋哑人群体。 2、具有震动功能。 3、具有摸触功能，触摸可获知时间，触摸点代替传统2表针，不容易走位，变形。 4、具有年、月、日、星期提示。 5、无障碍小钟具有闹钟功能。 6、有音量增减调节。 7、具有透明盖子，可直视或打开盖子触摸获知时间。 8、防滑钟底，放桌子上或其他地方，不容易摔坏。 9、外壳采用防滑手感塑胶，高档、环保。 10、尺寸：108*121*82.6mm (出具质检报告并加盖厂家公章，并提供实用新型专利证书复印件及网页查询截图) | 50 | 个 |
| 4 | 防 褥 疮 床 垫 | 材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每8-10分钟循环充放气。 气垫规格：1900×900mm 最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz 承重力：≥130KG (出具质检报告并加盖厂家公章) | 50 | 床 |
| 5 | 耳 背 式 助 听 器 | 1、电源：d.c.1.3V,具有+5% -10%的相对误差。 2、工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＋≦80%； 3、贮存环境：温度-40℃~+55℃，相对湿度＋≦93%。 4、最大OSPL90（dB）:≦128+3 5、高频平均值OSPL90（dB）：120±4 6、满档声增高（高频平均值）（dB）：40±5 7、频率响应范围（不窄于）：300HZ~3600HZ 8、等效输入噪声级（dB）：≦29dB+3dB 9、总谐波失真（%）：≦7%+3% 10、额定电源电流消耗：（mA）：≦5mA 11、电池型号（可充电镍氢电池）：H40 (出具质检报告并加盖厂家公章) | 80 | 个 |
| 6 | 铝 合 金 四 脚 手 杖 | 1、功能：四脚手杖；上支铝合金材质，下支钢管，高度可调节，支脚垫具有防滑功能； 2、结构形式与基本参数： 2.1） 结构形式：高度：60-83CM 10档可调节；底座尺寸：15CM*20.5CM 净重：0.75KG 2.2）以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.3）主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 2.4）握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 2.5）脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 (出具质检报告并加盖厂家公章) | 100 | 根 |

报价单格式如下：

残疾人辅助器具采购项目报价单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 符合国家相关质量技术标准 |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

地    址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、等费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

备注：1、供应商能够及时响应相应的售后保障服务；                                                                                                                                                                                                                                       2、合同签订后、中标单位实际提供的参数与其投标文件参数不符的，招标人有权解除合同；

3、所报产品参数须满足招标文件要求，未响应上述项目要求的供应商，其投标将按无效投标处理；

四、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照），生产或经营范围须符合本项目要求。

3、供应商须提供2016年至2019年类似残联项目业绩不少于一份（中标通知书、供货合同）。

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

5、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）

6、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖法人章、企业公章证明）。

7、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取。

4、询价文件售价：300元/份，开标前现场缴纳。

六、采购文件接收信息

1、询价文件接收截止时间：2019 年12月20日9时00分

2、询价文件接收地点：温县公共资源交易中心开标厅（温县慈胜大街天天大酒店南邻）。

3、询价响应文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（上述第四条及下述第七条）（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋，加贴封条，并在密封处加盖单位公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

七、其他有关事项：

供应商须具有有效营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、供应商提供2016年至2019年类似残联项目业绩不少于一份（中标通知书、供货合同）、信誉要求、依法纳税凭证（开标日前6个月任一个月的完税凭证）、缴纳社会保障资金凭证（开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证）、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、在经营活动中没有重大违法记录声明、投标承诺函、需要落实的政府采购政策。（备注：原件供评委资格审查，询价响应文件中附相应加盖公章的复印件）

注：1.开标日期前六个月内注册的供应商可不提供依法缴纳社会保障资金凭证、完税凭证、财务状况报告。

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

八、询价有关信息：

1、询价时间：同询价文件接收截止时间

2、询价地点：同询价文件接收地点

3、投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、储存、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

4、货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

5、优惠条件，不得对投标总报价进行调整，否则为无效投标。

本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价单。

九、询价会程序：

1、宣布会议纪律

2、介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各供应商

3、由供应商派代表互相查验投标文件密封情况；

4、唱标

十、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。其中采购人代表1名，技术、经济等方面的专家2名组成。

- 评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十一、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十二、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

注：对小型和微型企业的投标总价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（需提供有效的证明材料，没有提供有效证明材料的供应商将用原投标总价参与投标评审。）

十三、评 审：被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十四、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现重大负偏离的；

4、未按要求提交询价文件资料费；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十五、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十六、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布发。

十七、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十八、合同签订：

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。在签订合同之前，成交供应商需缴纳成交价5%的履约保证金（供货完成验收后无息退还）。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、供应商与采购人签订采购合同的当天由采购人将合同进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。

3、付款方式：项目供货完毕经验收合格一次性付清合同总价款。

4、违约责任：供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.2%的违约金。逾期超过10日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。如需方违约，按合同一般条款执行。

5、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十九、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

二十、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十一、合同的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加于合同标的相同的货物，工程或者服务的，需经政府和相关部门批准后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

### 附件一

### 无行贿犯罪记录承诺书(格式）

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                         （项目名称）招标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月     日

注：出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明

### 附件二

投标承诺函

我单位对                                   项目（项目编号：     采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日