**温县振兴小区监控设备及安装**

**竞争性谈判文件**

#### 项目编号：温交易【2019】318号

#### 采购编号：温政采【2019】312号

******

#### 采 购 人： 温县中兴房地产开发有限公司

#### 采购代理机构：河南诚安工程管理咨询有限公司

#### 二〇一九年十二月

## 目 录

[一、谈判须知表 2](#_bookmark0)

[二、谈 判 程 序 7](#_bookmark1)

[三、招标项目内容及参数要求 13](#_bookmark2)

[四、合同签订及条款 14](#_bookmark3)

[五、谈判响应性文件基本格式 21](#_bookmark4)

**温县振兴小区监控设备及安装**

**竞争性谈判公告**

**一、采购项目名称：**温县振兴小区监控设备及安装

**二、项目编号：**温交易【2019】318号 采购编号：温政采【2019】312号**三、项目预算金额：**54万元

**四、采购项目需要落实的政府采购政策：**本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

##### 五、项目基本情况

###### 1、采购项目简要说明：无线网桥（电梯）22套、无线网桥（室外）22个、各种摄像机共55台、各种网络录像机3台、电梯摄像机22个等；

###### 2、资金来源：融资贷款

###### 3、采购地点：温县

###### 4、供货及安装期：30日历天

###### 5、质保期：一年

###### 6、质量：合格

##### 六、供应商资格条件：

###### 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

###### 具有独立承担民事责任的能力。

###### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

###### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

###### 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

###### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

###### 法律、行政法规规定的其他条件。

###### 2、投标供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，经营范围包含符合本项目招标要求；同时具有独立完成本项目的供货和安装能力（格式自拟，自行承诺）。

###### 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）】；

###### （投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

###### 4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

###### 5、供应商必须提供投标承诺函；

6、本次招标不接受联合体投标。**七、获取竞争性谈判文件：**

###### 1、时间：2020 年 1 月 2 日 8 时 00 分至 2020 年 1 月 6 日 17 时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

###### 2、地点：《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》

###### 3、方式：网上自行下载。

4、售价：人民币 300 元/份，开标前现场交纳。**八、响应文件提交的截止时间及地点**

###### 1、时间：2020 年 1 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心开标厅。**九、响应文件的开启时间及地点**

###### 1、时间：2020 年 1 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心开标厅。**十、发布公告的媒介及公告期限：**

###### 1、本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、

###### 《焦作市公共资源交易中心网》上同时发布。2、公告期限为三个工作日。

##### 十一、联系方式

1.采购人：温县中兴房地产开发有限公司

联系人：李女士

电 话：18339742206

地 址：温县黄河路

2.代理机构：河南诚安工程管理咨询有限公司

联系人：范先生

电 话：13383916790

 地址：洛阳市高新开发区延光路12号创业中心科研楼7层708-710室

3.监督部门：温县财政局 联系电话：0391-6197778

###### 发布人：河南诚安工程管理咨询有限公司发布时间：2019 年12 月 3 1 日

# 一、谈判须知表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | **采购人** | 温县中兴房地产开发有限公司 |
| 2 | **采购代理机构** | 河南诚安工程管理咨询有限公司 |
| 3 | **项目名称** | 温县振兴小区监控设备及安装 |
| 4 | **招标预算价** | 54万元 |
| 5 | **供货及安装期** | 30日历天 |
| 6 | **质保期** | 一年 |
| 7 | **质量** | 合格 |
| 8 | **谈判有效期** | 60 日历天 |
| 9 | **谈判文件份数及装订要求** | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“ 副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | **谈判文件的密封** | 投标供应商应将响应性谈判文件的正本单独密封、副本整体密封,密封口处加盖投标单位公章。在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ）项目编号： （项目编号 ） 采购编号： （采购编号 ）投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | **合格投标人** | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，经营范围包含符合本项目招标要求；同时具有独立完成本项目的供货和安装能力（格式自拟，自行承诺）。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活 动；【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图 加盖企业公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；5、供应商必须提供投标承诺函；6、本次招标不接受联合体投标。其它要求：开标时，供应商应提供以下证件：1、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 12 | **谈判时间及地点** |  **2020 年 1 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）**温县公共资源交易中心（温县慈胜大街天天大酒店南邻） |
| 13 | **履约担保** | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的 5%。中标公示期结束无异议后三个工作日内，中标单位需向采购人缴纳履约担保金，逾期未缴纳的，视为自动放弃中标资格。 |
| 14 | **解释权** | 本竞争性谈判文件由采购人负责解释 |

# 二、谈 判 程 序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、**投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：投标供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，经营范围包含符合本项目招标要求；同时具有独立完成本项目的供货和安装能力、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、投标承诺函、无行贿犯罪记录承诺书、依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）**

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈

判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由 3 人以上单数组成，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济类专家人数不得少于 2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

3、初步评审标准

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| 一资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
| 法人代表证明或授权委托书 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
| 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（6）法律、行政法规规定的其他条件。2、投标供应商具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，经营范围包含符合本项目招标要求；同时具有独立完成本项目的供货和安装能力（格式自拟，自行承诺）。3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）】；（投标单位需提供网站查询 截图，加盖企业公章）；1. 供应商需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、 法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业 公章证明），若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

 5、供应商必须提供投标承诺函；6、本项目不接受联合体投标。 |
| 二形式评审标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| 谈判文件 | 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
| 响应性谈判文件格式 | 基本符合谈判文件格式要求 |
| 供货及安装期 | 符合本谈判文件要求 |
| 质保期 | 符合本谈判文件要求 |
| 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不超过采购预算价 |
| 投标有效期 | 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
| 谈判文件的其他响应 | 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈 判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评

定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。（对投标产品制造商是小微企业的按 6%进行价格折扣，根据《政府采购促进中小企业暂行办法》财库（2011） 181 号第 58 条）。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐 1 名成交候选供应商。报价相同的， 按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向成交供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30 日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在《河南省政府采购网》予以公示。

**（十二）争议的解决：**双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

**（十三）投标费用**：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

* 1. 关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函

（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

* + 1. 按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号） 之规定，中小企业的标准为：
			1. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物， 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。
			2. 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。
			3. 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
		2. 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕

68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

* + - 1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
			2. 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的

最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。（供应商提供产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品，报价给予 0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的节能清单中所在页的复印件， 及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品，报价给予 0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会

有权不予认可。）

* 1. 如招标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《政府采购节能产品清单》中要求的强制政府采购产品的，供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，此种情况不享受上述加分或评标价下调规定。
	2. 投标产品属于自主创新产品，并载入注册地省级以上科技部门发布的最新自主创新产品目录清单内，供应商应提供注册地省级以上科技部门出具的在有效期内的证明材料和文件等， 将由评标委员会给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。

3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 三、招标项目内容及参数要求

|  |
| --- |
|  |
|
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络录像机 | 64路 | 64路视频显示支持H.265解码格式 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放;支持标签定义、查询、回放录像文件;支持重要录像文件加锁保护功能;支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份;支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用;支持海康威视DDNS域名解析系统;支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络录像机 | 32路 | 32路视频显示支持H.265解码格式支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放;支持标签定义、查询、回放录像文件;支持重要录像文件加锁保护功能;支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份;支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用;支持海康威视DDNS域名解析系统;支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。 | 台 | 2 |
| 3 | 储存硬盘 | 4T | 监控级硬盘，容量4000G，转速7200/rpm | 块 | 12 |
| 4 | 摄像机 | 265红外200万 | 200万像素，支持H.265格式，支持国标POE | 台 | 45 |
| 5 | 球机 | 球 机 | 200万像素，支持H.265格式，360度旋转，23倍变焦 | 台 | 2 |
| 6 | 收发器 | 光纤POE | 光电转换器支持POE模式 | 套 | 18 |
| 7 | 网络交换机 | H3C MS4024 | 监控级24口千兆交换机，128G背板带宽 | 台 | 2 |
| 8 | 监控杆 | 3M | 3米监控立杆 | 根 | 19 |
| 9 | 监控杆 | 3.5M | 3.5米监控立杆 | 根 | 3 |
| 10 | 球机支架 | 吊装支架 | 球机吊装支架50CM | 个 | 2 |
| 11 | 机柜 | 国标1.5M | 国标1.5米机柜 | 个 | 2 |
| 12 | 设备箱 | 定制监控专用 | 300\*300监控设备箱 | 个 | 46 |
| 13 | 网线 | 超五类无氧铜 | 超五类无氧铜监控线缆线径0.48 | 箱 | 15 |
| 14 | 跳线 | 1M | 1米超五类无氧铜监控线缆线径0.48带水晶头 | 根 | 120 |
| 15 | 跳线 | 2M | 2超五类无氧铜监控线缆线径0.48带水晶头 | 根 | 60 |
| 16 | 光收发架 |  | 14路光电收发器机架，额定450W电源 | 台 | 2 |
| 17 | 光端合 | 4芯带法兰 | 4路法兰光纤熔接盒 | 个 | 18 |
| 18 | 光端合 | 24芯带法兰 | 24路法兰光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 19 | 电源线 | 国标RVV1.5 | 国标RVV2\*1.5平方电源线缆 | 米 | 2700 |
| 20 | 监视器 | 43寸 | 43寸屏幕;采用TFT-LED背光显示;支持1080P高清显示;支持HDMI 1.3支持专业监视标准BNC接口，支持DVI接口，支持一路BNC监控视频输入和一路视频输出; 支持8bit/10bit 双路LVDS(1920\*1080)高清显示;采用3-D 数字梳状滤波器;真彩色OSD，人性化操作菜单;可支持数字音频输出，内部喇叭10W\*2;采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等;采用可编程12-bit RGB gamma校正技术;完善的工厂设置模式;一路HDMI 1.3输入接口,HDCP支持到1.2，一路DVI输入接口;支持软件展频技术可降低EMI辐射;采用3-D 降噪技术;支持高清分辨率的JPEG解码 | 台 | 2 |
| 21 | HDMI线 | 5米 | HDMI高清线缆5米 | 根 | 2 |
| 22 | 线管 | 20MM | PVC穿线管材 | 包 | 200 |
| 23 | 光缆 | 12芯 | 国标12芯850nm单模光纤 | 米 | 5500 |
| 24 | 无线网桥 | H3C 5.8G（电梯) | 无线网桥，5.8G信号传输，支持国标POE供电标准 | 套 | 22 |
| 25 | 支架 | 电梯网桥支架（室内） | 网桥固定支架 | 个 | 44 |
| 26 | 电源 | POE电源（室内） | 国标POE供电电源 | 个 | 44 |
| 27 | 电梯摄像机 | 电梯专用 | 200万像素H.265格式宽视角摄像机 | 个 | 22 |
| 28 | 电源 | 12V2.5A电源 | 国标12V2.5A电源 | 个 | 22 |
| 29 | 交换机 | 5口交换机 | 5口千兆网络传输交换机 | 台 | 22 |
| 30 | POE线缆 | 超六类无氧铜（室外） | 超六类无氧铜网络传输线缆，线径0.56 | 箱 | 8 |
| 31 | 无线网桥 | H3C5.8(室外） | 无线网桥，5.8G信号传输，支持国标POE供电标准 | 个 | 22 |
| 32 | 支架 | 网桥支架(室外） | 网桥固定支架 | 个 | 44 |
| 33 | 电源 | POE电源(室外） | 国标POE供电电源 | 个 | 44 |
| 34 | 摄像机 | 3T25-I5（4mm） | 200万像素，支持H.265格式，支持国标POE | 台 | 6 |
| 35 | 摄像机 | 3T26-I5(12mm) | 200万像素，支持H.265格式，支持国标POE | 台 | 4 |
| 36 | POE交换机 | H3C 8口POE交换机 | 监控级8口千兆交换机，64G背板带宽 | 台 | 2 |
| 37 | 监控杆 | 2.5米定制 |  | 根 | 2 |
| 38 | 辅材 | 线管，线管接头，胶带，水晶头,插排开孔器，电源等 | 批 | 1 |

# 四、合同签订及条款

* + 1. **合同签订**
	1. 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。
	2. 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。
	3. 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。
	4. 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。
		1. 合同一般条款
	5. 、定义
1. 甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单 位和团体组织。
2. 乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
3. 合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
4. 合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。
5. 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种 文字说明、标准）。
	1. 、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。 2.3、合同价格

1. 合同价格即合同总价。
2. 合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及 与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。
	1. 、转包或分包
3. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
4. 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
5. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方 的违约责任。
	1. 、质量保证及售后服务
6. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
7. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

1. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 X 小时内到达甲方现场。
2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3. 上述货物的免费保修期为 X 年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本

费。

* 1. 、付款
1. 本合同使用货币币制为人民币。
2. 付款方式及方法：按专用条款执行。2.7、检查验收
3. 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
4. 货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

1. 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。 2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同， 供方应赔偿需方所有损失。

* 1. 、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行 为，由乙方付全部责任。

* 1. **、人员培训（选择性条款）：**供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： ；培训时间： ； 培训方式： ；

* 1. 、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

#### 温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持 签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目 编号：温交易 ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

**一、本合同名称**： 。

**二、本合同总价**： 元（人民币）（大写： 元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（人民币） | 小写： |
| 大写： | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的， 应在收到货物后 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式： 其他服务承诺：

**五、合同履行地点及进度**：合同生效后，供方应于 年 月 日前按需方要求在

（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

**六、资料**：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则

按不能交货对待。 **七、验收要求。**

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后 日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。 **八、付款程序、方式及期限：**

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、付款方式：项目竣工验收合格后，支付合同总价款的95%，剩余5%作为质保金，一年质保期满后无质量问题一次性付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 % 的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。**十一、争议的解决**：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。**十二、合同生效、备案及其它**

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，**在合同签订之日起七个工作日内**交付温县财政局备案一份 、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标 文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）： 需方（公章）：

地址： 地址：

法定代表人或委托 法定代表人或委托

代理人（签字）： 代理人（签字）：

电话： 电话：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

# 五、谈判响应性文件基本格式

### 正/副本

 **（项目名称）**

**响应性文件**

项目编号：温交易【2019】 号采购编号：温政采【2019】 号

#### 供 应 商： （盖章）

#### 法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)

#### 供应商地址：

#### 日 期： 年 月 日

## 1、谈判投标函

致：采购人（名称）

根据贵方项目编号为 号的 （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表） 正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址） 提交以下文件正本 份和副本 份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已仔细研究了 （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币 元

的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为 60 个日历天。

5、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

投标供应商名称： （公章）

法定代表人和授权委托人签字: （签字并盖章）

日 期： 年 月 日

## 2、第一轮报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号采购编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写：  |
| 供货及安装期 |  |
| 质 量 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | **说明：**1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** |

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年 月 日

## 3、货物分项报价一览表

投标供应商： （此处填名称并盖章）

项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人和授权委托人签字（签字并盖章）： |

###### 年 月 日

## 4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

投标供应商名称：（公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件技术要求（详细列明技术配置 | 响应文件技术响应情况（详细列明所投）产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人和授权委托人（签字并盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 5、法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别：

年龄：

职务： 系

 （投标单位名称）的法定代表人。为 项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标供应商：（盖章）

日 期： 年 月 日

附: 法人代表身份证复印件

## 6、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 项目的投标活动。

代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

代理人无权转让委托权。特此委托。

投标供应商代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

法定代表人签字：

投标单位公章：

日 期： 年 月 日

附:授权委托人身份证复印件

## 7、投标人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |

## 8、服务承诺及优惠条件

投标供应商名称

项目名称

###### 供应商名称：（盖章）

###### 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日

## 9、售后服务承诺

投标供应商必须提供但不限于以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 10、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到： 一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字） 法人授权代表（签字）

（公章）

年 月 日

## 11、无行贿犯罪记录承诺书承诺书

###### （采购人名称）：

###### 我方在此声明，我方在 （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

###### 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

###### 特此承诺

###### 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

######  年 月 日

## 12、投标承诺函

我单位对 项目（项目编号： 采购编号： ） 投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的[投标有效期](https://baike.so.com/doc/5394983-5632135.html)内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商名称（盖章）：

法人代表和授权委托人（签字并盖章）：

年 月 日

## 13、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定， 本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足一下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 （请填写： 中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，有本企业承担工程、 提供服务、或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日 期：

（注：如果供应商不是中小型及微型企业，该声明函不使用）

## 14、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，经营范围包含符合本项目招标要求；同时具有独立完成本项目的供货和安装能力、法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、投标承诺函、无行贿犯罪记录承诺书、依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

供应商认为有必要提供的其他材料。**以上复印件必须加盖单位公章**

**第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号采购编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写：  |
| 供货及安装期 |  |
| 质 量 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | **说明：**1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年 月 日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。